# 计算机控制技术在工业自动化生产中的应用浅析论文_李志成1,郑凯2

1烟台业达热电集团有限公司 山东省烟台市 264000；2烟台经济技术开发区热力有限公司 山东省烟台市 264000

摘要：随着科学技术的不断创新，计算机技术取得了很大的进步和发展，其应用也越来越广泛。对促进和促进我国现代工业技术的发展也起到了一定的作用。计算机控制技术在工业自动化生产中的应用，不仅促进了工业生产的快速发展，而且大大提高了生产的效率和安全性，提高了企业在市场上的竞争力，创造了更高的利润，对工业自动化生产的发展具有重要意义。工业企业。本文研究了计算机控制在工业自动化生产中的应用。

关键词：计算机控制技术；工业生产；工业自动化

引言

随着信息时代的到来，计算机系统的发展速度越来越快，但其复杂性也越来越高。因此，对计算机技术在工业自动化生产中的顺利应用提出了更为严格的要求。在工业发展和生产过程中，计算机控制技术起到了很大的促进作用，这使得工业生产各方面都取得了比较满意的效果。总之，计算机技术在工业自动化生产中的合理应用具有很大的价值和潜力。

1 计算机控制技术

计算机技术是计算机控制技术的核心。随着计算机控制技术的成熟，传统经济生产中的技术更新和覆盖面逐渐完成，给其带来了更先进的技术力量。过程对象和监控系统是计算机控制技术的两部分，监控系统又分为硬件系统和软件系统，监控系统的硬件主要包括上位机和通信设备，监控系统的软件系统主要包括应用软件和系统软件，总线控制系统、计算控制系统、数字控制系统和操作系统是计算机控制系统的主要组成部分。然而，由于计算机的独特性能，计算机控制系统与传统控制系统有很大的区别，主要表现为：首先，计算机控制系统显示出较高的工作精度，数值运算更灵敏、准确，计算误差更小，面对元件过热老化的问题，不会出现精度下降的问题。其次，计算机控制系统可以实现分时控制，计算机控制技术能够有效地处理大规模的数据和信息，做出准确的分析和判断，为员工决策提供正确的依据。最后，计算机控制技术提供了更方便的属性，在软件系统和硬件系统的支持下，对相关编程进行调整和控制，确保工作效率。然而，计算机控制技术也存在一些局限性，如控制系统的计算方法比较复杂，有时不能完全满足系统的要求。

2 计算机控制技术在工业自动化生产应用中的重要性

在工业生产过程中，由于计算机控制技术操作简单、方便等特点，对生产厂家在扩大生产规模、提高生产效率、提升产品质量、降低人力物力消耗、生产过程的稳定性和安全性上都具有重要的作用，为生产企业带来了更大的生产效益和经济效益，同时也提高了生产企业的竞争力，为企业的可持续发展奠定了基础。目前互联网技术的快速发展，计算机控制技术也越来越广泛的使用在工业生产中，对于工业生产的自动化来讲，努力发展计算机控制技术具有重要意义。在当下的市场中，对于各种数据的集成整合尤为重要，所以计算机控制技术势必会在今后的工业生产和提高工业自动化上起到重要作用。另外随着传感技术不断发展，通过此技术与计算机技术，互联网技术的有效结合，衍生出了一种对工业生产带了巨大变革的一项技术，那就是网络智能传感技术，此种技术是以计算机技术为基础，可以很好的将工业生产中出现的各种问题及时的传导出去，并用计算机进行实时接收传导出来的各种信息，从而可以更加方便快捷的发现问题、解决问题，大大的提高了生产过程中的稳定性和安全性，使工业生产的自动化得到了具大的提升。

3 计算机控制技术在工业自动化生产中的具体应用

3.1数字控制（NumericalContral）

数字控制就是人们经常提到的数控技术，通常简称为NC。此技术将事先设定好的条件，以数字和符号的形式输入到计算机软件中进行远程操作。此技术的核心是所使用的软件技术，其作用是可以较大程度上提高工业生的自动化，并且还可以很好的诊断出在生产中机械设备所发生的故障。除此之外，人们还可以利用此技术中所储存的数据，很快的找到故障发生的部位，便于人们对生产机器和装置的维护和管理，从而使生产装置可以长时间平稳、安全的运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2可编程逻辑控制器系统（ProgrammabieLogicController）

可编程逻辑控制器通常简称为PLC，此系统是特意为工业生产所制作的一种数字运算操作电子装置，它利用某种可编程的储存器，用于其内部储存程序，不仅可以执行顺控、定时、存储数据、计算等面向生产设备的训令，而且可以利用数字或模拟式输出\输入控制多种型号的装置或多种方式的生产过程，此系统在如今的应用较为广泛。PLC控制系统的特点是能够适用于多种不同种类的设备，并且可以很好的对设备进行监控。另外此系统操作简单、灵活，可以对运行的设备实现暂停和启动，同时可设置自动和手动控制，计数储存与清零。另外还具有抗干扰性能强、体积小、成本低、运行稳定等特点。

3.3分散控制系统（DistributedControlSystem）

分散控制系统通常简称为DCS。分散控制系统是以微处理器为根本，利用控制作用分散、集中显示、并且可以做到分而自制和综合协调的设计原则，是较为先进的仪表控制系统。此系统集中了控制、显示、通讯、计算机等多项技术，此技术的核心部分是网络通讯，并设有工程师站，其存在的意义是将DCS进行组态，这也使得此系统可以一直保持良好的工作状态。另外DCS还有较多的其他功能，可以根据具体的需要，通过网络与性能较高的计算机相连，从而实现更好的控制。

3.4传感器（Transducer\sensor）

传感器作为目前工业生产中较为常用的检测设备，可以收集到被检测设备的信息，并可以把这些信息以电信号、数字、图像等形式传输出去，工业生产中使用传感器可以满足信息的传输、展示、储存、记载、和操控等目的。传感器的主要特点有：体型较小、数字功能较强、智能程度高、功能众多等。它不仅可以起到自动检测还可以实现自动控制。在如今现代化工业生产中利用传感器的功能来控制和检测生产设备的各种参数，使生产设备可以长时间的处在一个较高工作状态中，从而来提高机械设备的使用年限，使生产更加安全稳定。

4 针对于以后计算机控制技术发展趋势的分析

随着计算机技术在工业自动化各个领域的广泛应用，为了更好地满足现代工业发展的应用需求，计算机技术必须得到更新和发展。与传统的计算机技术在工业自动化中的应用相比，除了具有一定的监控功能外，更重要的是可以有效地提高工业生产的自动化效率，为实现工业化的长远发展打下坚实的技术基础，由于现代企业规模的不断扩大，传统的生产方式不能更好地应用于现有企业。在当今社会，计算机技术控制在工业自动化中的应用已成为企业实现长期发展的主要力量和基础。计算机技术不仅可以有效地提高工业自动化的生产效率，而且可以采用更科学的手段在企业内部进行有针对性的管理，从而达到企业稳定发展的目标，有效地提高公司的工作效率。计算机技术需要不断创新，以适应当前工业发展的要求。每一个企业都有自己的发展需要和方向，因此工业自动化计算机技术需要进一步更新，以便更好地适应全社会的需要。在传统的工业生产中，我们不能盲目地遵循计算机技术，企业的发展需要创新，而不是停滞，依靠老技术。因此，只有提高自动化技术的创新和企业的竞争力，企业才能更好地实现可持续发展的目标。

结束语

通过对上述问题的分析，科学技术的不断发展，在一定程度上促进了计算机技术的进步和工业水平的提高，计算机技术的应用空间越来越广阔。近年来，我国逐步重视信息技术的发展，推动了计算机技术取得了良好的发展前景，自动化生产也朝着更加优化的方向发展，为工业发展提供了巨大的空间。在科学技术飞速发展的时代，计算机控制技术必须合理有效地应用于工业自动化生产中，才能跟上社会发展的趋势。因此，计算机控制技术的发展不能一成不变，必须不断创新，与时俱进。我相信，只有通过不断的创新和改进，计算机控制技术才能更适合企业的发展要求，从而真正提高企业的生产效率。

参考文献：

[1]黄丽娜.计算机控制技术在工业自动化生产中的应用研究[J].电子技术与软件工程，2016（11）.

[2]鄢妮.工业自动化控制现状与发展趋势探讨[J].科技与企业，2016（03）.

[3]邓悦.计算机控制技术在工业自动化生产中的应用研究[J].科技与企业，2016（03）.

论文作者:李志成1,郑凯2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第4期

论文发表时间:2019/4/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d76792ba52d0dc944894234b.html