# 加强电气工程管理的必要性分析论文_雒勇

身份证号码：51138119801013xxxx

【摘 要】电气工程施工质量的好坏直接影响整个建筑工程质量，同时也影响到人们的日常起居及正常的生活质量水平，甚至威胁到人身安全问题，因此在建筑电气施工过程中要切实抓好电气工程施工的施工质量管理工作，确保工程施工质量，从而达到保证生命财产的安全的目标。要加强对建筑电气施工的研究，做好质量控制管理工作，这样才能够保证施工安全，全面的提升施工质量的关键。

【关键词】电气工程管理；必要性；措施

引言

目前，随着电力企业改革的不断深入、国家电网公司主辅分离和中国电建、中国能建两大集团的成立，我国电力工程项目管理已进入了新的历史发展时期，作为电力工程项目管理运作主体的电力施工企业，必须着眼于长远发展，坚持以创新为主线，认真研讨新时期工程项目管理的发展方向、发展态势和发展措施，抢占市场竞争的制高点，迎接新的挑战。因此，电力施工企业做好工程建设项目管理，提升自身市场竞争能力就显得尤为重要。

1.电气工程的重要性方面来分析加强管理的必要性

随着经济与社会的不断发展，老百姓的生活质量也有了很大的改善，一般的家庭之中，电视、电话、消防报警以及各种控制系统的设置，空调的使用、防盗系统、计算机的网路系统以及各种各样的信息系统，另外还有企业生产、科学研究等所涉及到的办公自动化系统和各种娱乐场所的灯光、音响、电梯等等，这些现代社会经常使用的各种设备，没有一个不属于电气工程的范围，而这些内容已经成为现代人生活所必不可少的设备，无论是已经使用的还是将要使用或者正在建设中、尚在开发与研究中的技术，都离不开电气化工程，事实上现代人已经完全离不开电气工程，如果没有了电气工程，那么现代人的生活将无法正常地进行，现代社会的运行也将停止和瘫痪。另外一方面，即使是拥有了电器化的设备，也不能保证这些设备机会运转正常，如果正常的运转出现了问题，那又将会带来多么严重的后果，这就是加强电气工程管理的重要性。

安装过程中的问题。电气工程涉及到对各种设备进行安装的问题，这样一来就使得工程建设的成本大为增加，并且也使得工程建设的难度与复杂程度增加了，这就涉及到管线量的增加，并且要求具有很强的管线设置技术，就当前的实际情况来看，电力传输基本上用的都是塑料管这种材质来穿电线或者金属管、线槽式布线法等，由于设计人员是属于不同的专业，但是又需要处于同一平面进行管线安排，这就会出现管线相互交叉和重叠的现象，这就需要加强电气工程的管理，他们不仅要了解一般的设备原理、管理的规范，还要提高自身的技术水平。

电气工程事故将会造成无法弥补的损失。由电器工程自身的性质所决定，电气类的设备一旦出现质量问题，就可能会带来很多安全隐患，比如火灾等，尤其是涉及到高层的建筑，一旦着火，将会产生很大的危险，如果消防设施再出问题，那就是雪上加霜了。这就要求在电气工程的建设中一定要注意质量问题，尤其是涉及到高层建筑时，加强消防设施的设置技术，具体说来，就是要对电气工程施工前设计图纸进行细致的审查核对，在施工过程中对施工的各个环节把关要严格，务必要使员工严格按照规范进行操作，不要随意改变设计图纸的要求，又对这些规范与要求进行深入的理解与领会，在施工完成之后要对工程进行验收和检查，发现任何有问题有疏漏的地方马上做出改正，这些都是对电气工程的管理，如果没有这些管理，就会出现很多问题，也就给国家和人民造成很大的损失。

2.建筑电气工程中的常见问题

2.1电气施工人员的自身素质问题

在目前的建筑工程项目中，为了降低成本，部分施工人员在施工时并没有取得相应的纸质证书，作业人员无证上岗以及没有经过专业培训的问题较多，这些现象的存在使得整个管理工作达不到预计标准和要求，致使个别工程质量达不到预计标准和要求。尤其是在近年来，某些施工企业不愿意对施工人员培训投入、技术培训工作十分薄弱，只想从市场之上寻找一些技术水平先进、素质高的人员，但是又不愿意在工作中长期使用。可是，电气安装工作又是一项专业性很强的工作，这就要求施工企业要加强工作队伍的素质培训、使其树立良好的工作思想，才能够培训出一批懂得管理、技术精确的工作人员。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2设计图纸不够明确

在一个建筑工程施工建设中，设计图纸的作用不可忽视，它在整个工程项目中有着至关重要的意义。在工程建设中，每一步都会根据图纸进行，图纸是一个工程得以开展的前提和基础，也是整个工程建设的核心。在建筑电气工程中，设计图纸的作用当然也不容忽视。由于建筑电气工程内容繁多，时常会出现一些先进设备，如果设计院的设计人员不及时更新自身的技术水平，在设计中难免会出现错误或者纰漏，这些错误在电气安装和施工的过程中就会被放大，比如随着时代的进步，一些设计规范会发生变更；电气自动化的设备越来越多。这就要求设计单位的设计人员时时关注国家相应规范的更新，及时更新自身的素质，不在设计中出现问题；同时也要求我们施工人员时刻关注国家新规范新工艺的要求，当发现设计问题时及时与设计院沟通，在图纸会审阶段进行图纸变更，将问题在源头加以处理。

2.3工程施工问题

（1）电气设备的主要质量问题

1）在工程施工建设的过程中，因为使用了不合格、不符合设计要求的材料，或者工程的施工方法、施工技术策略不够合理，从而导致整个工程发生了质量隐患。

2）在电气工程施工中，由于施工人员的接线没有按照规范进行，而导致了了导线电阻率高（例如没有挂锡处理等）、机械性能差、界面小以及绝缘差（线头的绝缘处理没过关）等问题。

（2）施工材料问题。在施工的过程中，因为设备和材料市场混乱，各种假冒伪劣产品不断出现，给整个管理工作的开展带来影响。同时采购人员识别真假能力差，缺乏电气材料专业知识，把关不严。上述问题的解决方法就是加强施工人员的责任心的教育、提高技术人员的技术技能。

3.建筑电气工程施工管理中的质量问题和措施

3.1建筑电气工程施工中施工人员的问题

第一，在建筑电气施工中施工方为了降低人工成本、节省经济支出增加利润，盲目选择施工人员，导致出现了施工人员看不懂电气施工设计图的情况，这种现象必然会造成建筑电气施工的质量问题。第二，建筑电气施工技术人员没有根据建筑电气施工图纸制定一个科学严密的计划且合理的安排施工程序，导致建筑电气施工人员进行电气施工时，无法很好的执行建筑电气施工方案，造成建筑电气施工中出现各种质量问题，无法从根本上保证建筑电气施工的工程质量。第三，建筑施工单位为了加快施工速度，忽略了质量问题，而且对电气施工所需的电气材料也缺乏良好的检验。在施工前，很多施工人员由于受不到管理规则的约束，随便挑选电气材料，在施工中也不关心材料的质量问题，导致很多电气施工不合格，影响到后续的工作进行。

3.2建筑电气工程施工中的安全管理问题

建筑电气施工不当会造成安全问题。出现安全问题的原因是由于建筑电气施工人员不熟悉施工材料和设备，盲目操作，特别是施工中的电气设备比较繁琐，如果没有按照其功能或者操作手册进行操作，很可能发生因为操作失误或者安装失误给建筑电气施工质量安全埋下隐患。

4.结束语

总之,要加强对建设工程的电气部分管理,那种认为只有主体结构、装修才是主项的观念是绝对错误的,一项工程如电气工程质量存在若干问题或隐患,设备不能正常稳定运行,且可能造成重大事故,这个分项工程就是不合格工程,在现代科学技术发展迅猛的今天,重视电气工程的管理是非常必要的。

参考文献：

[1]李宏毅.建筑电气设计及应用[M]北京：科学出版社，2001.

[2]王琥珀：关于建筑电气施工质量与控制措施，四川建材，2008年02期

[3]李贝莉：加强建筑电气施工质量管理，广西质量监督导报，2008年07期

论文作者:雒勇

论文发表刊物:《低碳地产》2016年9月第17期

论文发表时间:2016/11/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d7942c02c028a292428d6778.html