# 物联网技术在设备全生命周期管理中的应用探讨论文_胡楠

胡楠

（国网辽宁省电力有限公司信息通信分公司）

摘要：近些年，物联网技术在我国得到了较快发展，物联网技术渐渐被人们运用到民生等众多生活领域，智能交通、智慧城市等许多新概念也随之出现，这些技术的关键思想是有物联网技术赋予设备“生命”，以获得数据信息，实现自动化的控制。本文主要论述了物联网技术的定义、电力通信管理系统的功能和结构、物联网技术在电力通信管理系统中的实际应用。

关键词：物联网技术；设备全生命周期；管理应用

1引言

物联网是信息领域异常重要变革机遇，物联网在各国都引起了广泛关注，部分发达国家把物联网看出是一个新兴产业，不断出台各项政策支持物联网技术发展。发展物联网的目的是让应用更加丰富，使行业、家庭及个人的信息化需求和物联网技术充分结合到一起，运用智能化方案解决实际问题。我国物联网主要运用在智能家居、物流监控、远程监控及智能交通方面，其次是运用在电力领域，电力领域运用物联网技术是为了满足电网智能化的发电、输电、配电、变电及用电等过程中的信息获取需求，但是，物联网在电力通信资源的全生命周期管理者运用的非常少。电力通信全生命周期管理是电网自动化和信息化的不可缺少的组成部分。

2物联网技术的定义

物联网以互联网为基础，把用户端扩展至物品间，利用GPS定位系统、射频识别机红外感应器等传感设备，根据有关协议规范，将互联网和物品连接起来，进行通信与信息交换，实现物体智能化监控与管理。物联网的特点就是可靠传输、全面感知与智能处理。物联网体系主要分为网络层、感知层及应用层。网络层含有互联网与移动网络，其作用是凭借通信系统将信息可靠的传输出现，让物品实现大范围通信；感知层含有摄像头、识读器、传感器、GPS等，感知层负责全面感知物体，识别物体数据信息；应用层含有数据挖掘、云计算等智能技术，负责分析与处理网络层所传输的大量信息和数据，智能化的管理物体。物联网将新IT技术应用到各个行业中，例如：将感应器装设在设备、矿井等物体里，把现有互联网与物联网进行整合，使物理系统和人类相整合，进而共享资源。

3电力通信管理系统

3.1电力通信系统的主要功能

以物联网为基础的电力通信系统具有很多功能，如：拓扑管理、故障管理、数据管理、调度管理及性能信息管理。拓扑管理模块能够分析与查询网络拓扑结构，该模块入口是接口层，利用拓扑查找设备间相互关系，常用的查询拓扑连接关系方式有导航菜单接口子项、接口面板、配线架及设备接口属性；系统故障管理功能可以分为故障报警与定位管理，通信系统可以自动整合与处理各种告警事件引起的事件信息与告警信息。故障管理模块主要运用控制台发出信息等机制，联合管理人员提前了解事件联动方法，进而自动诊断告警与迅速恢复告警；基础数据管理模块含有设备、机架、线路和接口模型，这四层结构模型共同构成整体网络模型；调度管理系统负责识别各种设备的RFID，查询与巡检设备信息，也可以运用智能终端设备识别对应设备，该系统能够满足日常巡检要求，让终端设备与PC机间的数据保存同步；性能信息管理主要监测设备温度、流量变化等实时运行状态，动态的反映设备状态、网络布线信息等，把握网络实时运行情况。

3.2软件网络架构

电力通信系统软件开发主要运用两套平台。RFID读写器的手持终端开发运用SQL CE数据库与VisualC#平台，服务器端开发常运用SQLServer数据库与VisualC#平台。该系统的平台可以分成四层，分别是：数据库访问层、应用层、数据库层和业务逻辑层。访问层是数据库层与业务逻辑层间的桥梁，该层含有数据存储与数据采集，负责完成通信网络数据与终端设备的格式转换及采集，并根据有关数据类型储存各类信息。逻辑层常用来判断客户业务逻辑，如果客户端要发出服务，逻辑层先对服务请求判断，再访问数据库的访问层，进而做出相应回应。

3.3硬件结构

电力通信系统运用的是客户体系结构，它的中心设备是数据库库服务器，服务器内储存系统全部资源数据，客户端微机利用计算机网络和服务器进行交互通信。客户端类型主要有两种，即：维护工作站与浏览工作站。图1为系统的硬件结构图。EPC信息服务的作用是结合EPC码信息，运用对象名称服务将EPC码定位对应服务于终端，利用信息服务能够检索产品的原有信息和历史记录。应用网关能够保护内网和专网安全，避免外网攻击或入侵。

4改善后电力通信管理系统的应用

某电力公司通信机房中运用了以物联网为基础的电力通信管理系统，取得了良好效果。机房中共有80多个机柜，600多条主干线路，300多个重要设备。服务器端软件界面是各种功能模块入口与机架模型层。机架设备根据物理位置设置，可以移动进行操作。接口层能够管理与编辑某个设备接口面板，含有接口连接关系定义、删除接口机接口扩展等。接口层也能够迅速查找某接口线路路径。设备性能管理方面含有连续运行时间、内存使用率及目前所处运行状态等信息，给设备性能监控提供有效方法，并提升资源管理可靠性。故障管理方面，含有实时告警、告警统计及告警信息配置，利用实时监测，提前预判故障，并根据告警信息利用各种有效方法，提升设备自动诊断能力与检修能力。手持终端系统的功能模块和服务器端的软件基本相同，唯一不同之处是手持端软件多了对RFID标签读写，能够巡检设备。用户也可以结合自定义规则与内容在RFID标签中填写EPC码，进而识别唯一设备。

5结束语

EPC读写技术、数据库同步技术都是以物联网为基础的电力通信系统平台的重要技术。物联网概念与电力通信资源全生命周期管理模式相结合，能够有效解决以往传统人工管理效率低、强度大的问题，增加物联网可控性与可视性，提升资源使用率，给资产的全生命周期管理实现智能化提供多样化平台与有效方法、但是，该系统平台是以运用物联网为前提和基础的，物联网存有一些潜在安全问题，例如：泄露隐私、攻击网络等问题一直存在，未来研究中要重视安全问题，进而提升物联网技术在电网运用中的可靠性。

参考文献：

[1]马金明.基于物联网的设备生命周期管理的研究与实现[D].北京邮电大学 2014

[2]石光.基于物联网的设备管理系统的研究与设计[D].武汉理工大学 2013

论文作者:胡楠

论文发表刊物:《电力设备》2015年4期供稿

论文发表时间:2015/12/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d8779ee29d857a3aa5950494.html