# 市政排水管道的维护及管理措施探究白论文_白,丹

摘要：市政排水管道是给排水系统中最为关键的一部分，其主要是对城市生产、生活产生的废水进行排放，确保城市能够正常、有序运行。而市政排水管道能发挥出良好的效果，很大程度上取决于日常的运行维护及管理工作，这项工作是保障排水管道正常使用的基础和关键。文章通过对市政排水管道运行维护及管理策略进行剖析，为相关工作的开展奠定基础。

关键词：市政排水管道；维护；管理

1 引言

市政排水工程对于一个城市来说是非常有必要的，因为一个高质量的排水系统，可以促进城市的正常运行。而对于排水系统来说，市政给排水工程排水管道的选择非常重要，只有排水管道的质量达到标准，才能为城市排水系统的正常运行的提供保障。

2 市政排水管道运行维护及管理中存在的问题

2.1 部分排水管道存在设计不合理情况

近年来，随着国家经济以及城市建设的快速发展，人们对于城区内的建设提出了更高的要求。然而，部分老城区在多雨季节时，极易发生城市内涝现象，主要是因为部分排水管道存在设计不合理的情况，例如市政排水管道排水能力弱、效率低等问题的存在，以及部分地区排水管道路线过长且坡度设计不合理，容易导致管道排水不畅，使得人们当前的使用要求也无法得到有效满足，同时增加了城市发展的压力。

2.2 管道安装问题

管道安装是排水管道施工的关键公序，排水系统中管道为重要组成，而排水管道也是排水系统的主要结构，管道安装质量直接影响到后续排水系统的实际使用效果。如若管道安装不合理，不仅影响到排水系统作用的发挥，甚至会造成安全事故的产生。而纵观现阶段管道安装作业的开展，部分施工单位技术人员技术匮乏，导致管位放线工作开展不合理，进而影响到管道安装质量，对排水系统的稳定运行产生影响。

2.3 日常运行维护与管理工作不到位

市政排水管道的日常运行维护与管理工作涉及较多内容，牵涉到众多人员，需要在各个环节进行细致的管理，将工作责任与负责人员落实到位，通过各方的配合实现高效的运行管理与维护工作。如果在任何一个环节的工作中出现失误或疏忽，都有可能给排水系统埋下一定的安全隐患，造成严重后果，但在实际的工作中，仍存在着维护与管理不到位的情况，如管道接口清理不及时，就会给管道系统的运行带来影响，造成内涝的灾情。另外，部分管理人员存在着在岗位责任上落实不到位，管理出现空白区域等情况，影响了排水管道的正常运行。

2.4 缺乏完善的预警系统

市政排水管道的建设，需要起到良好的防洪防汛作用，因此要求排水管道在出现洪汛时具备灵敏的预警能力。市政排水管道的预警系统建设，是确保城市安全，准确预测灾情的前提和保障，其系统的完善性对市政管理至关重要。但就目前情况而言，大部分城市的执政排水管道系统都缺乏完善的洪汛预警系统，对城市出现的灾害不能进行及时、准确的预测，这就给市政管理人员的工作带来了极大不便，并给城市排水系统的管理埋下了一定的安全隐患。

3 市政排水管道的维护及管理措施

3.1 妥善处理地基并处理地下水

只有选择适当的方式妥善处理地基以及地下水，才能够使市政工程的建设更加顺利。在工程建设中，土壤湿度过高、间隙较大、水位较高以及渗透性较差的地区的市政工程建设会很受影响，此时必须在地下水位的基础上选择科学的施工方法来确保排水工程的顺利施工与使用。在地基的处理时，较为普遍的方法是土壤填充技术，在实际施工中，施工人员挖出一层软土层，并将空余地区回填多种高强度的材料来改善土壤层的承载能力，促使混凝土施工进程顺利推进。土壤替代技术的优点很多，对于土层的加固与排水都是很有利的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如，为了防止管道施工地面出现坍塌现象，就需要交换软硬土层以此来提高承载力；当然，还应当尽可能减少排水管道冻结而带来的破坏。由于冬季常处于低温状态，此时由颗粒组成的土壤层容易产生较大的间隙，地层更容易结冰或者破裂，适当更换填土层可以有效应对该问题。

3.2 测量控制

在排水施工过程中，如若出现测量误差、施工走样等现象，都会导致排水系统施工期间出现管道偏移的现象。基于此，针对管道施工的改进，在开展实际测量工作过程中，需严格按照测量规范与规定要求，对交接桩进行反复测量。而针对施工放样作业的开展，需先进行施工现场水文情况的调查与掌握，并以为依据进行放样工作的科学开展。结合对精准测量工作开展来保障施工放样误差控制在标准范围之内。需要注意，如若管道施工期间，遇到建筑物需要避让时，应进行施工变更的提交，并按照规定要求进行连接井的增设，确保其排水系统施工的顺利开展。

3.3 合理改造城市排水管网

对城市排水管网进行适当的改造与调整，一方面，尽量控制排水管道铺设的长度和管道埋设的深度，避免因管道铺设问题造成的排水系统运行不畅，避免污水泄漏等问题的发生；另一方面，加强污水处理技术的研究和优化，使用新技术、新设备提升运行效能，对城市污水采取集中处理与分散处理方式的有效运用。针对市政排水管道的实际情况，选择适宜的管网改造方式，由合流制逐步向分流制过渡，以新型环保建筑材料替代原有的建材，提升城市管网整体的连接性和畅通性，立足于未来，结合城市的未来发展规划进行科学的城市排水管网设计，尽量减少城市排水管网改造对周边居民和出行市民的影响，从而有效提升城市排水管网的服务能力。

3.4 在进行市政排水工程时需要注意细节

俗话说细节影响质量，在市政排水工程中这句话同样适用，细节对于一个市政排水工程而言具有非常重要的意义，如果在施工过程中某个细节处理的不恰当或者在施工过程中缺少某个细节，将会对整个市政排水工程的质量有所影响，所以为了能够确保延长市政排水系统的使用时间，减少日后不必要的维修，在初次建设时就要将各处的细节把握好。首先要注意质量细节，在挑选施工材料时，小到水泥大到排水管道，都要选择达到国家安全质量标准的施工材料，不要因为材料质量问题而影响了整个市政排水系统的正常使用。其次要注意在施工中常出现的细节问题，施工队在施工的过程中，一定要随时注意以往的市政排水系统经常在哪个地方出现问题，在施工的过程中如果经常出现问题的地方存在质量隐患，那么就要重新返工，比如管道堵塞、噪声污染比较大等常见的问题。最后要注意施工细节，在施工过程中一定要严格按照科学合理的施工步骤，谨遵国家规定的安全质量标准进行施工，从初期的设计、中期的施工到后期的验收，都要确保万无一失，只有质量得以保证才能使得市政排水工程的长久使用。

4 结束语

总之，出于对城市健康发展的目的的考虑，在市政工程建设过程中必须要十分重视市政排水管道的建设与管理，同时尽量确保排水管道良好运行。当然，市政排水管道工作过程中必然会存在各种问题，此时必须及时分析问题的实际情况，并且结合城市发展的需要来制定有效的管道管理方案，定期进行维护，以此来保证排水管道的质量，推动城市化进程。

参考文献：

[1] 陈良华.市政排水管道运行维护及管理策略[J].四川水泥,2019(04):181.

[2] 丁茜.市政排水管道运行维护及管理对策探微[J].居舍,2018(19):253.

[3] 刘璟,谢玲琳.市政排水系统的维护及管理措施探究[J].城市建设理论研究(电子版),2017(22):165.

[4] 付晓军.市政排水管道的维护及管理措施探究[J].建材与装饰,2017(25):97-98.

[5] 王伟克,陈田力.试述市政排水管道运行维护及管理对策[J].建材与装饰,2017(10):165-166.

论文作者:白,丹

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d88628ac13cd9c833dd20d0c.html