# 小区消防检查重点部位

##### 问：消防巡查应重点巡查哪些部位

答：消防安全重点部位是指存在火灾隐患或发生火灾机率较大的部位，又或者是人流密集型场所，一旦发生火灾危及生命财产安全的场所叫做消防重点部位。根据火灾易发程度和发生火灾之后的损失情况确定消防重点部位。重点防火岗位应进行专业的消防上岗培训，对重点部位进行严格管理。

- 消防安全重点部位有：配电房、发电机房、危险品仓库、易燃易爆品储存场所、工厂里的喷漆车间、高压工作区域、锅炉房、厨房等。消防安全重点部位应当进行每日防火巡查，杜绝消防隐患。

##### 问：什么是消防安全重点部位

- 答：容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位。

答：消防安全重点部位：就是火灾易发部位，如果发生火灾，就可能严重危及生命财产安全的重点部位。

- 不同行业、单位、部门的消防安全重点部位都不尽相同。常见的消防安全重点部位有仓库、配电室、消防控制室、厨房、化学品储存使用场所、资料库、档案室、逃生通道等。

- 答：比如仓库、罐区、锅炉等

##### 问：住宅小区消防安全检查有哪些内容？

答：物业服务企业每月至少进行一次防火检查，防火检查应包括下列内容：

a) 消防安全制度、操作规程及临时管理规约、管理规约的执行和落实情况；

b) 物业使用性质有无违法改变情况；

c) 用火、用电、用油、用气有无故障，有无违章情况；

d) 消防安全重点部位管理情况；

e) 安全出口、疏散通道和消防车道是否畅通；

f) 消防设施、器材和消防水源是否完好；

g) 消防控制室值班人员值班情况和持证上岗情况；

h) 灭火和应急疏散预案的制定与演练情况；

i) 员工消防知识掌握情况；

j) 防火巡查、火灾隐患整改及防范措施落实情况；

- k) 其他消防安全情况。

##### 问：什么部位应确定为消防安全重点部位？

答：企事单位应将容易发生火灾和一旦发生火灾可危及人身和财产安全的有重大影响的部位（场所）确定为消防重点部位。

1．火灾危险性大的部位，如化工厂、喷漆、烘烤、电（气）焊等作业部位，化验室、木工房、汽车库、危险化学品仓库，液化石油气储配站和供应站，氧气站、乙炔气站、汽车加油站等场所。

2．发生火灾会影响整个单位正常运转的部位和机要部位，如发电站、变配电所、通讯设备机房、生产总控制室、微机房、档案室、图书资料室。

3．物资集中、发生火灾造成财产损失大的部位，如仓库、材料库、成品车间、使用存放先进技术设备。

- 4．人员集中、发生火灾造成伤亡大的部位，如礼堂、俱乐部、食堂、托儿所、集体宿舍、医院病房等。

- 答：答：单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位。

##### 问：消防安全重点部位指的是什么

- 答：这个指的是重要物品或者功能的，以及存在危险物品有可燃可能的部位。

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d8dce5e8c37ccb9a1e9e5af8.html