# 输电线路施工关键工程的技术控制要点论文_崔益彰

(新疆伊犁河流域开发建设管理局 新疆伊犁 835000)

摘要：输电线路是连接电厂与变电站、变电站与电力用户的重要电力设施，是实现电力输送和信息交换的重点电力系统，是电力事业发展中不可规避的重要问题。本文首先分析了输电线路施工的发展现状，然后详细阐述了输电线路施工关键工程的技术控制要点，最后探讨了输电线路施工关键工程技术应用质量控制要点。

关键词：输电线路；关键工程；杆塔；架线；光缆

一、输电线路施工的发展现状分析

当前，随着经济社会的迅速发展，不断推动了科技的创新和进步，同时，通过输电线路施工技术的发展现状能够看到，我国输电线路的施工技术在质量和规模等方面均取得了重大突破，这极大促进了人们生活和生产的发展。然而，伴随电网工程的进步，输电线路工程的发展空间不断变小，并且受环境的限制，使得整个电力业的发展都受到了一定程度的影响和阻碍。例如，国内开发土地策略，尽管推动了我国经济发展，然而对架设和设计输电线路等造成了一定阻碍，特别是在近几年，国内多数旧城区的拆迁、改建，对电网工程的设计和布局造成了重要影响。因此，电力工程若要发展，人民对电力的需求若要满足，则必须由电网项目输电线路施工出发展开分析，利用科学、合理的输电线路设计和布局，并配合严加控制每个步骤和阶段，从而保证电力项目工程整体经济效益的提升。

二、输电线路施工关键工程的技术控制要点

（一）关键工程技术——基础工程

输电线路施工建设的基础工程，是保证线路运行稳定的重要组成部分。目前，基础工程技术的应用缺陷，使实际运行出现了杆塔沉降、上拔以及倾覆现象。这是因为输电线路基础工程没有针对地区环境，对其采取具有效用的施工技术。因此，输电线路施工人员应因地制宜，作为基础工程建设使用的基本原则。具体来说，就是根据施工环境以及施工条件的不同，制定出不同工程的实施方案，从而保证基础工程作用效果的发挥。例如，在进行输电线路基础工程施工建设前，应做好地基钢筋和制作与加工处理。此过程，需要制作人员在处理钢筋前，检验其作用质量，从而满足输电线路的使用需求。在进行基础工程开挖施工操作时，施工技术人员要保证土体的开挖深度和宽度与设计图纸要求相一致。

（二）关键工程技术——杆塔工程

杆塔关键工程技术的应用重点在于杆塔类型的选择，即根据输电线路的设计应用要求，选择直线类型或是耐张类型。在输电线路施工建设中,不论是从线路建设效益和速度，还是从供电便捷性和可靠性角度来看，施工技术人员应根据工程所处的地质地形条件。例如，在一些丘陵、平原地区，杆塔可选择钢筋混凝土杆塔或是预应力型混凝土杆塔，此外，在应用承力绳进行施工操作时，施工技术人员应确保其接触不到粗糙结构物或是尖锐物体，以避免因摩擦而出现火灾等事故。

（三）关键工程技术——架线施工

1、选取导线截面的原则

输电导线截面的选取是架线施工的重要构成，所以，合理选取输电导线的截面，是确保输电路线效率的基础和前提条件。在选取线路截面时，应结合以下三方面进行考虑：首先为机械强度的影响，导线截面会对导线特性产生直接作用，而线路基本特性需符合机械强度的充分需求；其次为电压耗损的影响，导线耗损也包含电压的耗损，在电压耗损超出一定值时，会造成用电装置端子电压发生不足，甚者还将对用电装置的稳定运行带来影响；最后为线路允许温升的影响，线路截面的选取是否合理，与线路发热情况具有紧密联系，所以，在选取截面时，必须对线路允许温升进行充分考虑。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、选择电气装置

在选取电气装置时，应按照基本的线路需要与施工条件来开展，首先应对电气装置进行一定额定电流和电压的设置，以确保电气装置可以稳定、高效的运行。

3、导线连接

线路连接作为架线施工的关键环节之一，在连接导线时，首先应依据输电线路线路连接有关的操作标准规则来进行，全部操作均应在此框架内展开。连接线路后其握着力应超过被接连线路，不同种类和规格的导线间不可直接相连，并且应较好控制直线接连管和修补金具间距离大小。

4、钳压施工手法

在对线路实施钳压接连前，需确保所有导线均已对齐，并且在接连时，若采取铝制接连管，应在确保修补金具一定清洁度基础之上，还应涂上一层中性的凡士林油剂，以达到除去接连管氧化膜的功效。在选用接连管时，应和线路截面保持一致，在接线完成后，应保证接连管自身平稳性，并控制自身弯曲度于2%之内。压接完成后，应确保线路两端的平直性，以防止发生抽筋等状况，并要较好的控制接头许可误差。

（四）关键工程技术——光缆施工

由于电力系统输电线路中的光缆内部含有金属成分，为避免其不受雷电问题影响，施工技术人员要采取相应的的防雷措施。具体来说，就是在光缆施工前，做好相关的准备工作。例如，检查检验设备资料以及施工装置是否齐全等，以提高实际施工效率。此外，在架设光缆前，施工技术人员应按照其技术应用特性，利用数字化技术对其进行检测，以提高实际投入使用的作用稳定性。值得注意的是，在拖动光缆时，施工人员应注重配合，以避免光缆扭结现象的出现。在进行续接施工时，施工技术人员应找出接点部位，然后在实施配盘目标。与此同时，施工技术人员还要结合交通运行情况以及接熔施工周边环境影响等，来保证接头盒的适用性。

三、输电线路施工关键工程技术应用质量控制要点

首先，输电线路施工勘测技术人员，应保证线路运行安全、便捷的前提下，缩短路径的长度以减少工程建设的投资。此勘测过程，工作人员要严格按照测绘的记录程序和相关的操作程序，来制定勘测结果的复核制度。测绘人员在掌握测绘知识的同时，也应掌握一定的地质、线路设计方面的知识，以便应对不同的勘测环境，提高勘测结果的质量。虽然输电线路的勘测工作对于线状测量精度的要求并不高，但是在进行转角、平距高差等数据的测量时一定要认真对待，不能出现错记或漏记的现象。

其次，在进行架线施工过程中，对于放线滑车轮径的选择，施工技术人员应将其控制在至少大于导线直径的10倍。如此就能有效控制磨损系数小导线在该处所受的弯曲应力影响。输电线路紧线工作需在基础混凝土强度达到设计值的100%杆塔结构组装完整螺栓已紧固的情况下进行。在耐张塔受张力方向的反侧，必须打好临时拉线，以防止杆塔受力过大或塔身变形横担产生位移，影响弛度观测。

再次，特殊季节和天气措施应做好相关预防措施 （如防水、防雷、防冻等）。 设备材料到达现场后，一定要有专人负责接管，放置在场地平实可靠的地方，防潮设备，元件应有防雨、风、日晒的措施。 对到达现场的设备、元件、材料记录、标示的型号、规格、数量应一一与施工图核对，并对其外观认真检查。 材料必须有材质证明，并经核验合格后方可使用。

结语

综上，输电线路工程在施工技术中还存在不足之处，对于国网建设而言，提高建设水平，改进施工技术才是未来电网工作的重中之重。

参考文献：

[1]黄涛.电力工程输电线路施工技术分析[J].中国高新技术企业. 2014(05)

[2]邵尽波.电力工程输电线路施工技术分析[J].科技创新与应用. 2014(03)

[3]李云鹏.浅谈电网工程输电线路施工技术要点[J].企业技术开发. 2013(15)

论文作者:崔益彰

论文发表刊物:《电力设备》2017年第9期

论文发表时间:2017/8/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d8de2f51750c00658030a6cd.html