# 浅谈现代建筑中建筑电气自动化的应用论文_黄蕾

黄蕾

身份证号码：330681198103125863

摘要：当前我国建筑工程的规模及数量不断扩大，房屋建筑施工中建筑电气发挥着越来越巨大的作用。建筑电气自动化水平的高低程度与建筑质量有着很大的关联，研究电气自动化发展对于推动我国科学技术水平的提高意义重大。本文就以此为切入点展开对这一话题的分析研究。

关键词：现代建筑；电气自动化；应用

引言

我国社会现代化进程的推进，使得经济得以快速发展。随着电气工程自动化技术的不断创新，我国引入了许多高新技术，逐步与国际先进技术接轨。电气工程自动化技术愈加成熟，技术水平得到了全面提升，应用也越发的广泛。

一、电气自动化发展的重要性

随着科学水平的不断进步，我们在运用信息的过程当中，首先要解决的就是获取准确的信息，而在现代工业的生产过程当中，还需要运用不同的自动化设备来控制整个生产过程，从而进一步的确保各个设备能够在工作的过程中由始至终都能够保持一个最优的状态，使得最终的产品达到标准，所以说信息化时代已经优先于电气自动化的发展，我们如果没有实现工业化的话，那么信息化就不会得到实现，信息化和工业化是密不可分的整体，因此我们要将信息化和工业化有效的结合起来，只有不断的加大发展工业电气自动化技术，才可以对现阶段的传统产业有帮助，最重要的是还能够进一步的发展信息化，最终达到电气全面发展的目的。而我们的企业在促进产业结构的时候，要始终坚持深化体制的改革，在加快形成落实科学发展观的体制机制保障的时候，还要及时的注意产业市场化的形成问题。目前我国的电气自动化企业还是要认识到安防行业技术多系统集成一体化的一个趋势，主要还是要强调安全的控制系统和非安全的控制系统有一个统一的结合，让我们的用户可以清晰直观的看到在现阶段非安全控制系统的基础上，运用较低的开发成本来实现最终的安全方案，这也是目前我国各个企业都在分析和研究的问题，因此我们说电气自动化以后将会成为自动化领域的一个焦点。

二、建筑电气自动化发展现状

在现阶段我国的社会发展中，信息技术所占的比重是非常大的，在信息技术中所包含的技术有计算机技术、通讯技术以及网络技术，因此信息技术在我国的电气自动化的开发过程当中是非常关键的一个部分，它会通过对信息技术的处理来达到信息共享的目的，现阶段现代我国的电子信息技术发展还是非常快的，主要的集中点是在信息技术的采集和处理上边，并且运用了现阶段社会当中真实有效的信息，在现代信息技术中主要是以微电子来作为最基础的计算机技术，使其形成一个能够及时有效的控制手段，这一手段和其他的手段有一定的区别，它并不能够对信息进行相对准确的处理和加工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆现阶段这一信息技术已经广泛的应用于各个领域当中，随着电气自动化的不断发展，现阶段已经拓展到了生物学科等等其他的学科当中。

三、建筑电气自动化在现代建筑中的应用优势

1、提高建筑电气的安全性和可靠性。建筑电气在运行的过程中会蕴含一些潜在的风险，尤其在出现设备问题、操作失误以及环境变化时，会导致建筑电气的功能与安全出现问题。建筑电气自动化能够准确的检测电气系统和设备是否存在异常状态，并及时的作出反应，这样不但能够提高电气维修人员的工作效率，同时增强了建筑电气的安全性与可靠性。

2、增强建筑电气各个系统的联动反应。建筑电气自动化是建立在智能和网络控制基础上的，通过采用自动化技术能够对现代建筑的照明、消防、空调等功能系统进行连接，并形成一个自动化、功能型的整体，例如，当现代建筑发生火灾时，建筑电气自动化系统能够准确、及时的检测出火灾信号，经判定确认之后发出消防信号，此时建筑物的空调系统将会自动关闭，消防系统、喷淋系统则自动启动进行灭火，同时还会自动打开逃生照明系统，便于人群的逃生与疏散。通过建筑电气自动化系统能够实现各个功能系统的联动，为保证建筑的功能与安全起到一定的支持作用。

3、实现现代建筑电气系统的高效管理。随着城市化进程的发展，现代建筑逐渐的呈大型化趋势发展，其建筑内部结构越来越复杂，功能也呈多样化发展，如果采用传统的人工控制方法，将会导致建筑电气系统存在许多监视盲区，给建筑埋下许多安全隐患。通过将建筑电气自动化系统应用在现代建筑中，能够全面、实时的监控建筑电气系统的运行状况，自动的采集和处理电气信息，当建筑电气系统出现问题时能够及时发现，并采取相应的措施进行处理，显著的提高了电气系统的监管效率，保证建筑电气系统的安全性与稳定性。

四、现代建筑中建筑电气自动化的应用

1、电气自动化保护系统

电气自动化保护系统主要包括两个方面：其一，TN-C-S系统，该系统有两个接地系统组成，第一部分为TN-S系统，第二部分为TN-C系统，在进户之前采用TN-C系统，进户之后采用TN-S系统，TN-S系统的特点在于中性线N和保护接地线PE在进户时能够实现同时接地，并不再产生任何电气连接，在TN-C-S系统中，中性线N经常带电，PE连接的设备外壳以及金属构件在正常运行过程中始终不带电，显著的提高了TN-S接地系统的安全性，并且由于该系统具有连接便捷、提高建筑电气智能性与可靠性等特点，致使其被广泛的推广和应用在现代建筑接地系统中；另一方面，TN-S系统是建筑内设置有独立的变电所时进线采用的系统，其最大的特点在于中性线和接地线只需要在一个位置处连接，该连接位置通常在变压器的中心点，在现代建筑中，电气设备一般为单相，因此中性线会带有电流，当线与线连接时很有可能引发火灾，通过采用TN-S系统，能够有效的避免火灾事故的发生。

2、电气自动化保护功能

2.1防雷保护。现代建筑内存在大量的电气设备以及通信自动化系统、火灾报警与消防联动系统等，这些系统都属于防干扰要求高、耐压等级低，一旦遭受雷击将会对电气设备以及各个系统造成严重的损坏或者干扰，甚至造成严重的安全事故，威胁人们的生命和财产安全。电子自动化保护技术的防雷保护形成了完整、严密的防雷网络，能够实现楼宇内所有电气设备以及功能系统的接地，防止雷电对现代建筑内部电气设备和功能系统的破坏。该现代建筑属于一级负荷，防雷保护设计为一级防雷保护设计，接闪器采用了针带组合接闪器，避雷针采用25×4mm镀锌扁钢，在屋顶形成10m×10m的防雷保护网络，该防雷保护网络与屋面的金属构件作电气连接，引下线采用柱头中钢筋，实现防雷系统与楼层钢筋、外前面金属构件的连接，形成了多层屏蔽的防雷保护网络，能够尽可能的降低雷击对建筑内电气设备以及各功能系统的损坏与干扰。

2.2直流接地。现代建筑内部存在大量的现代电气设备，这些电气设备在进行信息输入、信息传递、能量转换、信号放大、逻辑动作以及信息输出等一系列工作，都是通过微电流或者微电位进行的，这些设备与互联网相连，为了保证稳定性与准确性，必须具备一个稳定的基准电位与稳定的供电电源，通过采用截面较大的绝缘铜芯作为引线，一端供电气设备直流接地，另一端直接和基准电位连接。在采用直流接地技术时，一定要注意保护中性线和接地线不能相互连接。

2.3静电接地与屏蔽接地。防静电干扰是现代建筑电气保护的重要措施，在干燥、洁净的房间中，设备移动、人的走动以及其他摩擦都会产生大量的静电，例如，人在相对湿度为15%的环境中走动，会集聚3.5万伏的静电电压，如果不能采取有效的防静电接地措施，会对电气设备造成一定的干扰，甚至是造成设备芯片的损坏。将带静电物体或者可能产生静电的物体通过导静电体和大地形成电气回路，则形成静电接地，能够有效防止静电电压对电气设备造成的干扰。现代建筑中，屏蔽以及正确的接地是防止电磁干扰的最有效保护措施，室内屏蔽应该多点和PE线可靠连接；导线的屏蔽接地要求屏蔽管路两端和PE线可靠连接；设备外壳和PE线可靠连接。

结束语

总之，建筑电气自动化具备的提高建筑电气安全性和可靠性、实现电气设备的联动反应、提高电气设备管理效率等众多优势，致使其被广泛的推广和应用在现代建筑中，为体现现代建筑的智能化、科技化、自动化提供了积极的支持作用。

参考文献：

[1]张学亮.浅析建筑电气自动化在现代建筑中的应用[J].黑龙江科学，2014（10）：316-318.

[2]高庆达.浅析建筑电气自动化在现代建筑中的应用[J].科技创新与应用，2014（16）：217.

[3]黄国兴.电气自动化在现代建筑中的应用[J].房地产导刊，2014（13）：136-137.

论文作者:黄蕾

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d921fe2bf8d82c3ab35ac953.html