# 建筑业发展的风向标论文_陈灿鑫

——绿色理念建筑施工技术在施工现场中的应用

陈灿鑫

（汕头市建安（集团）公司）

【摘 要】随着能源的紧缺，只有做好绿色施工技术，发展绿色建筑，才能实现社会的可持续发展。笔者从绿色施工技术的要点出发，浅谈建筑工程施工中绿色施工技术的实际应用，并给予一定的施工管理建议。旨在与各位同仁进行交流，不断提高建筑绿色建筑施工技术水平。

【关键词】绿色节能；施工技术；发展 应用

前言：

我国空气污染问题越来越严重，随着雾霾、沙尘暴等恶劣天气的入侵，越来越多的人开始重视环境保护的重要性。因此，建筑行业开始迈向全新的发展阶段——绿色建筑，其极好地处理了人类社会实践与社会资源利用之间的关系，也是为了建筑行业健康发展的方向。作为全新的建筑理念，它还需要健全的绿色建筑施工技术体系作为支撑，以全面推动建筑行业的持续发展，为地球环保做出巨大贡献。因此，绿色施工技术成为建筑行业的新兴技术产物，并在建筑工程施工中有着广泛的应用。

一、绿色建筑施工的技术要点

绿色节能建筑理念起源于20 世纪70 年代，其特指在满足人们居住舒适性的同时，还要确保建筑物长期使用，降低资源浪费的现象，减少对环境的破坏。简单而言，绿色节能建筑施工技术是一种在节能设计标准下，以绿色材料进行施工的环保型建筑。绿色节能建筑具有环保、节约、生态的优点，将成为未来建筑业发展的主流方向。

1、创新绿色可再生资源的利用

在绿色施工技术中，在确保技术质量和经济指标符合要求的情况，想方设法减少施工对环境的污染。在能源利用方面，最大可能地减少消耗和污染程度，杜绝出现能源浪费情况，切实提高能源利用率。要注重自然界中各种天然能源的利用，如风能、水能、太阳能、生物能、地热能等，减少电能、热能、机械能的损耗。加强对建筑的保温隔热措施，选用能耗低、性能优的施工设备，最大可能地提高能源利用率。同时为施工人员树立节能意识，养成良好的节能习惯，进而提升能源利用率，降低不必要的能源浪费现象出现。

2、重视对施工用水节约利用

混泥土浇筑属于建筑施工的重要组成成分，在此过程中需要耗费大量的水资源。根据数据显示，1m3 混泥土需要加入185kg的水资源，而在混泥土浇筑完成后还需要加入2倍浇筑期间的水资源。而我国是一个水资源较为紧缺的国家，大量的水资源浪费将严重影响我国经济的可持续发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，在绿色建筑施工技术应用中，通过利用天然雨水、地上水、地下水和循环用水等方式，提高水资源的利用率，以达到节约水资源的根本目的。

3、充分合理地利用建筑材料

建筑在建设的过程中往往产生了较多的施工垃圾，要想实现这一理念，则必须降低施工垃圾所产生的危害，对建筑垃圾进行分类处理、循环回收，形成资源二次利用，避免不必要的资源浪费，提升材料利用率，使建筑材料使用量和浪费情况降到最低程度。对于土石类的建筑垃圾，应采用铺路、填埋等方式来提高垃圾的利用率。此外，对于施工现场的生活垃圾，还应及时进行清理，从而确保施工现场垃圾的有效控制。此外，施工单位在材料选购期间，应选取环保型材料为主，严格控制建材中的有害物质。

4、加强对施工环境的保护工作

不能破坏当地自然环境、文物、农田、森林资源等。严格控制施工过程，建设建筑施工所引起的光源、土壤、噪声污染，在施工期间，应加强对三种污染源的控制。特别是建设施工所引起的扬尘和建筑垃圾的污染。

二、绿色施工技术的实际应用

1、外墙节能技术

在建筑工程中，外墙面积最大，占能源消耗的主体，对外墙能量消耗的控制，能够最大限度地降低施工和使用过程中的能源消耗。外墙节能技术的核心在于保温隔热，外墙面可以对保温材料进行应用，并加盖防水涂层，对太阳辐射进行预防，防止外界因素对外墙面造成的破坏; 对于内墙面，可以采用防水的保温材料，降低雨水对内墙面的影响。通过对保温材料的应用，在冬季，室内温度不会快速传递到室外，实现保温的效果; 在夏季，外面的高温不会快速传递到室内，实现隔热的效果。

2、门窗节能技术

在建筑工程中，门窗也是主要的耗能部位，因此，在门窗施工过程中，应采用隔热、气密性好的玻璃材料，降低热量从门窗散发的比例，使保温性能得到提升。在对门窗节能技术进行应用的同时，也要考虑到南北气候的差异，可以适当增加泡沫塑料封条，以达到更好的节能目标。在门窗选择过程中，不宜选取面积过大的外窗，窗墙的面积比与不同朝外传热系数应控制在一定范围中。对于多层建筑物，外窗应选取开平窗。而在玻璃材料选择中，以选取节能效果较好的中空玻璃。最后，在门窗型材选择时，应选择节能效果较好的塑钢门窗。

3、地源热泵节能技术

地源热泵节能技术是将地表热温度引入到室内来维持室内温度，起到节能的效果。夏季，室外环境下温度变化极大，但地表的温度是恒定不变的，在夏天通过引入地表温度来吸收多余热量，能够给室内营造凉爽的环境。在冬季，通过引入地表恒温能够保持室内温度，起到供暖的效果。在建筑物施工过程中，在地下浅层内建立一个既能制冷又能供热的节能环保系统，供应少量的电量来实现制冷和供热的效果。

4、屋面节能技术

屋面的保温材料一般放置在屋面板和防水层之间，具有一定的强度，导热系数小，吸水率低等特点。在铺设方法上，反铺法将防水层放置在保温层下面，能

够对防水层起到良好的保护作用，也有利于后期的维修和养护，但是造价较高，因此尚未得到大面积推广。同时，建筑物的围护结构也应具备一定的保温特性，才能够使保温效果得到增强。屋面消耗的能量相对普通墙面来要多很多，因此在屋面也要采取有效的保温手法，使其在夏季将温度隔绝在室外，在冬季保护屋内的热量，从而防止产生较大的暖气、空调的能量损失。

三、促进绿色施工技术的发展与应用

1、提高员工绿色施工意识

意识是人类行动的支撑物，没有意识就不能积极地完成一个事物。对于绿色施工设计者和工作者也一样，有一个环保的施工意识，健康的施工理念，才能逐步重视施工环境的建设。因此，施工单位应当积极响应绿色施工技术，相关宣传部门增加绿色施工技术的宣传，培养员工绿色施工的意识。在工程验收时，应当给予学习一定的绿色施工理念，并示范具有绿色施工理念的建筑产品，使施工设计和工作者在参观中体会到绿色施工技术带来的巨大环境效益和经济效益。只有这样，才有可能在施工工人中培养起绿色施工的价值体会和绿色施工的具体行为模式。

2、建立健全科学的绿色施工管理制度

没有规矩不成方圆，尽管绿色施工理念能够随着员工的积极学习深入应用，但在一个施工单位，并不能完全同化该理念，即还会存在污染环境的施工做法，因此需要建立相关的施工管理制度来丰富和完善绿色施工管理。为了推进绿色施工技术，在宣传的基础上，建立各部门施工管理监督，保持全方位的施工管理念，并定期采取施工现场考察，工程验收以及相应的监督工作，保证绿色施工技术的广泛应用。建立健全相应的奖罚制度，如果有坚持绿色施工并且有创新意识的工作人员，给予一定的物质和精神奖励；如果发现违背施工管理规范的工作人员，其违规的施工行为给环境带来了污染，并给施工环境埋设安全隐患，一定给予相关人员严格的处罚，杜绝该行为的发生。

结束语：

民用建筑施工中的绿色施工技术的运用既能节能又保护环境，倡导建筑行业提倡绿色施工技术，建筑施工企业必须不断地学习以及创新绿色施工技术，促进建筑业的可持续发展理念，将经济效益、社会效益和环境效益得到有利的提升。

参考文献：

[1]董齐云．绿色节能建筑施工技术及其优化分析［J］．建材与装饰，2013.

[2]陈燕．绿色节能建筑施工技术应用分析［J］．房地产导刊，2013.

论文作者:陈灿鑫

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年3月总第208期

论文发表时间:2016/6/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d9277454cd2d46c84bea250a.html