# 介绍监护仪器导联线保护套在临床中的应用论文_田亚兰,杜筱春,王娟,崔红红

新疆阿克苏市人民医院护理部 843000

[中图分类号] R162.4+1[文献标识码] A[文章编号]1672-5018（2015）11-291-01

监护仪广泛应用于临床，是临床上重要的监护仪器，如果维护保养不当，就会给工作带来不必要的麻烦。尤其是重症、急诊监护室等科室监护仪的使用工作量较大且频繁，加之监护仪上连带各种导联线、输出线、气管线路多、且线路长等原因，护士在使用和维护中易造成线路折叠、缠绕、碰撞及拉扯电极线和导联线易导致磨损或折断而影响使用［1］加之紫外线的直接照射造成橡皮老化，直接影响导联线的使用寿命。为此我们设计了一种监护仪器导联线保护套，方便工作人员对仪器的使用和维护，且在病房管理使用中具备美观、廉价、实用的特点。

1 材料

选用墨绿纱卡布料、魔术贴子母粘扣、扣带、工具、缝纫机。

2 制作方法（以胎儿心电监护仪导联线为制作模版）

先测量出导联线探头端部分与患者腹部连接导联线长度25cm，再测量出与监护仪连接导联线剩余部分长度175cm，取墨绿纱布料裁剪成长175cm，宽9cm，将裁剪好的布料两边同时向内各返折1cm用线轧边；将粘贴母子扣裁剪成两条长175cm，宽2.5cm，分别压贴缝制在已做好的墨绿纱卡布的两边，分别沿2条粘帖扣四周扎线一圈，轧完粘贴扣后，中间4cm墨绿纱布面积为包裹导联线的部分。

3 使用方法

3.1将做好的保护套的粘贴扣打开，把排列好的3—4根导联线、输出线等各种线路，放置保护套的中间部分，将魔术贴子母扣充分粘扣好。

3.2对使用中的监护仪根据患者使用的长度将床边连接患者探头部分的导联线预留出来，剩余部分的导联线套好保护套，按顺时针方向环形缠绕盘成圈，圈两边用扣带固定放置在床头柜里。

3.3对备用的监护仪，做好清洁维护保养后，将导联线路用保护套套上后环形盘好，放置设备柜中应急待用。

3.4未被污染的保护套清洁处理方法，直接用清水、洗涤剂每周清洗1—2次。若有分泌物污染保护套，可先用含氯消毒液浸泡，再用清水洗涤，晾干待用。

4 优点

4.1保护套的材料是布料，取材容易，制作简便，不易损坏，保护套可将过长的导联线整齐固定在套内，可弯成较大的圆圈盘起，固定好，摆放整齐、以便于使用。

4.2保护套可重复使用，不易损坏，清洁处理简单。

4.3保护套的应用，避免了各线路不被尖锐的物体碰撞、挤压、损伤，致导联线破损、折断，无法将微弱的信号传送到监护仪，影响监测效果。

4.4监护仪备用期间，用保护套将各裸露导联线及连接管分别固定在保护套中捆扎固定好，放置在塑料袋或布袋内，以保持清洁整齐，方便再次使用。

4.5通过使用保护套后，病房床单位保持整齐、美观，方便医护人员的操作维护和存放。

监护仪在日常维护保养的过程中应该养成良好的使用习惯，不断总结经验，确保监护仪发挥最大的功效，导联线保护套在临床中的应用，有效减少人为失误和监护质量的干扰［2］，提高使用效率，延长使用寿命，使其更好地发挥经济效益和社会效益。

参考文献：

[1]曲冬梅.SICU病房心电监护仪的维护及保养［J］.中国社区医师·医学专业，2010年第22期（第12卷总第247期）185

[2]王宇.心电监护的影响因素及处理措施［J］.临床和实验医学杂志，2008，7（5）：189

论文作者:田亚兰,杜筱春,王娟,崔红红

论文发表刊物:《中西医结合护理》2015年11月第11期

论文发表时间:2016/4/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d93ba4aa915004bb7f3a858a.html