# 高空气象探测中风的计算问题分析论文_甘万英

阿克苏地区气象局 新疆阿克苏 843000

摘要：大气探测是气象预报的基础，对探测方式和计算方法不断进行改进和完善，可以有效提升探测精确度。对于气象工作者来说，在实际的探测工作中应不断发现问题并进行处理，不断提升预报服务水平。

关键词：高空气象探测 风向风速 计算问题 分析

引言

目前，高空气象探测系统主要是将二次测风雷达与电子探空仪进行结合，对高空处的风向、风速、气温、气压等气象要素进行探测，属于一种新型的探测系统，可以很容易的对探测数据信息实现一系列的采集、监测和集成。自使用高空气象探测系统以来，我国的气象探测自动化程度得到了大幅度提升，再加上采集器速度快及使用便捷的特点，增强了高空气象探测资料的精确度水平，为气象预报和气候研究工作提供了方便，同时也满足了社会各个行业及人们日常生产生活的需求。在对风气象要素进行探测的过程中，因外界多种因素的共同影响，使得探测到的风气象要素数据信息与实际的气象不符，对探测资料的准确性产生了影响，同时还阻碍了高空气象资料的正常发报，不利于高空探测工作的顺利进行。所以分析高空气象探测中风的计算问题就显得十分必要。

1探测记录的探讨

对于低空，尤其是近地面的摩擦层中，随着高度的增加风的变化主要与气层的稳定度有关，只有熟练掌握了风随高度的变化，在气象预报、环境污染监测和预报以及飞行器的升降过程中都十分重要。对于摩擦层以上的自由大气来说，风与地转风类似，两个高度的矢量差接近与热成风。热成风几乎平行于等温线，左、右两侧分别是低温区和高温区。若随着高度的增加风向顺时针变化，则说明有暖平流出现；反正，则说明有冷平流产生。所以，可以结合热成风与冷暖区之间的配置，根据风随高度的变化判断层结是否稳定。通过完善高空风的计算方法，充分利用L波段高空探测系统，可以提升高空风数据信息的准确性水平。

1.1“过南过北”的问题

如表1所示为探测站某次高空探测到的风记录，其中在对应风层的12.5min和13.5min的风向相差了180°，是典型的“过南过北”，此时很难直接判断风向是顺时针变化还是逆时针变化。

表1 探测站某次高空探测到的风记录

当出现上述情况时，通常会使用上下两个量得风层的风向变化进行判定，如果自上而下量得4个风层的风向逐渐增大，则说明风向是顺时针变化；如果自上而下量得4个风层的风向逐渐减小，则说明风向是逆时针变化；此时要使用内插法求出风向和风层；若量得4个风层的风向变化不一致，没有任何规律可言，此时很难准确判断出风向的变化，不能再通过内插法求得，需要根据相关的规定进行代替处理。也就是在表1中，分别挑选出4个量得风层风向43°、42°、222°、225°进行判断，结果还是没有任何规律可言，将量得风层12.5~13.5min间对应规定层风使用高度使用接近量得风层的数据进行替代，这种处理结果的精确度较低。

1.2判断精确度的方法

当前，L波段雷达探测系统可以实现每秒一次球坐标数据采集，为了提升风探测的精确度水平，可以增加量得风层。将表1中600hPa规定层时间为13.0min的高度记作4354m；12.5min的高度记作4176m；13.5min的高度为4538m。根据相关标准规范要求，对于600hPa高度的风向使用较近一层的量得风层替代，最终的风向替代结果为42°。

根据当前高空探测1~20min内每1min都计算一次量得风层规定，也就是在12.0min后增加了一项，每间隔6s计算一个量得风层。结合计算结果可以很清晰的看出，量得风层12.5min至13.5min的风向是顺时针变化。使用内插法求出了600hPa的风向是132°，同代替风向之间相差90°。由此不难看出，使用内插方法进行对高空探测风进行计算有很多优点，可以提升该层风气象要素数据的真实性和精确性水平。

1.3量得风层的应用

通过以上分析不难发现，增加的量得风层在正确判断中发挥了重要作用。①在临近层次风向变化180±3°过南过北的情况下，增加量得风速可以准确的判断出风向的变化，提升所需数据的精确度水平；②若临近层次风向变化不是在过南过北的情况下产生的，使用当前常用的判断方法可以与实际的判断结论相反，最终结果也会有错误。增加量得风层可以将风向的变化反映出来，防止判断错误；③当风向、风速的变化达到一定的程度时，可以将其当做风特性层选取出来。当前的探测方法很容易出现漏测。而增加了量得风层数量后可以将风特性的代表性特征更好的反映出来。

2内插计算方法

使用内插法的前提是要确保量得风层间的风要素数据之间呈现出线性变化，实际上，由于种种原因两个量得风层间在自然系统中的变化呈现出非线性变化。即使增加了量得风层使得内插计算后的精确度水平得到了大幅度提升，但是其精确度水平还仍旧达不到在增加量得风层基础上计算出的各层风要素数据。所以，增加量得风层不仅可以在变化较大的层次判断中进行应用，同时还可以应用于常规计算及风特性层选取等相关风的计算中来。

3规定层次风的计算方法探讨及改进

3.1现行规定层次风的计算方法缺陷

目前，在使用现行的规定层次对风进行计算的过程中，代替的方法很有可能会产生不可接受的误差；事先假设的量得风层间风气象要素数据之间呈现线性关系不成立，在使用内插方法计算时很容易增加误差；若量得风层间的风向变化范围较大，现行规定层次风的计算方法在判断风向的变化时可能与实际结论之间还有很大的出入。

3.2规定层次风的计算方法改进

目前，高空气象探测已经可以基本实现自动跟踪，对球坐标数据可以实现每秒一次的采集，为高空气象探测工作提供了准确数据。对现有高层风计算方法改进，可以对这些探测气象要素数据信息充分利用。

（1）对各个规定层次风的气象要素数据直接进行计算。首先要将规定高度层和标准等压面等位置时间计算出，再结合该时间分辨率要求，以高度时间为中心，将规定层次内风向和风速数据计算出。使用这种方法计算规定层次风向、风速数据有较高准确性，但是选取风特性层方面不适用。

（2）增加量得风层的密度。使用现行的规定层次对两个量得风层的计算时间间隔为1min，可以缩小该间隔时间范围，进而增加量得风层密度，不仅可以降低误差，还可以为在特殊情况下判断风向的变化提供科学合理的依据。与此同时，计算密度越高，中小尺度的变化可以更加容易的显示出来，彰显出风在垂直方向上的变化特征，增强高空风观测垂直分辨率，还可以根据相关标准要求很容易的选取出风特性层。

（3）对各规定层次的风向、风速数据直接进行计算或者是增加计算量得风层的密度，再结合测风雷达可以获取到球坐标数据的特征，需要使用正确的方法对球坐标数据进行逻辑性平滑处理，这样可以有效避免因球坐标数据的随机误差影响风向、风速数据的准确性。

参考文献

[1]李辉城,陈华,黎洁波,等.高空气象探测风计算方法分析[J].气象研究与应用,2009(2).

[2]黄秀娟,卢乾,马佩强,等.L波段高空气象探测资料常见问题分析[J].广东气象,2009(3).

作者简介

甘万英（1976-），女，汉族，重庆潼南县人，本科学历，工程师，从事综合气象观测工作。

论文作者:甘万英

论文发表刊物:《基层建设》2017年第13期

论文发表时间:2017/9/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d95c7f14d3eb94148fcae3c7.html