# 试析电气工程中电力综合自动化系统与变电站继电保护论文_索海

【摘要】：随着现代我国电力设备的不断创新建设，电力工程的电气综合自动化系统也在不断完善。在全面推动电力工程的创新基础上，对应的电力研究人员针对电力综合自动化以及变电站的继电保护进行了对应的整改。本文针对继电保护器综合自动化系统的角度入手，对于优化系统的相关知识进行了研究分析，并针对电力工程的创新建设以及优化发展进行了研究分析。

【关键词】：电气工程；电力综合；自动化系统；变电站；继电保护

1.电网工程的组成概念分析

变电站的继电保护运行离不开电网的支持，电网资源可以保证电力资源的稳定运行，结合电网的继电保护系统的特点分析，针对调度中心的结构和电网参数运行，可以综合化的提升设备的运行效率和质量，促进设备的运行管理。针对EMS系统的运行，对应的调度管理人员也要从系统的运行角度进行分析，并针对保护装置的信息管理体系，实现现场的调度管理和调控，最终优化整个保护装置的监督管理，跟踪异常的保护装置和电网信息，整个电网的运行体系信息都需要从微机系统中获得，以此来提升故障录波器的分析研究，且所有的信息认定都需要获得信息上的认可，并针对继电保护器的综合运行奠定基础。

2.分析电力工程的额电气综合自动化体系和继电保护器特点分析

2.1功能特点的原理分析

电力综合自动化系统包含的内容较多，定位功能也是其主要的功能之一，针对故障测距以及对应的算法计算分析，现代化典型的行波测距装置多是借助了现代化的微电子技术，并通过输电线路的行波测距检测故障的电流信号，整个装置的测距原理较多，首先是单端的电气测量法，且可以通过母线和故障点之间的连接反馈来实现 测距处理，这种方式的投入资金少，且不需要两端的信息联络就可实现目标，但是因为线路的末端收到了反射的影响，导致后期的运行可能会出现稳定性差异的问题。其次是两段电气测量法。借助该方法可以测量故障的波脉冲，借助母线的时间差可以测出距离。该方法具有很多优越性，且检测原理简单。最后一种被称之为E型法，是一种记录暂停电流的行波测距方法，可以记录故障重合闸的暂停电流。

2.2继电保护系统的常见事故分析

基于综合全自动系统的运行，整个系统中发生事故的可能性较大，但是问题类型不同。小问题发生较多，例如短时间内发生出线、跳闸问题，若出现跳闸的范围，对象多，就可能超过了整个继电保护系统的运行能力，整个系统也会发生不能配合的状态，针对事故的处理特点，对应的单位也要注意处理，并针对运行方式和 处理特点进行分析，并针对安全问题以及针对化的故障问题进行排查。结合电网的继电保护器运行特点，对应的工作人员可以通过系统的灵敏度和配合关系检查，对此进行远程管控和排查处理，以此来优化整个 系统的运行状态，保护整个系统适应现代的环境，结合多工能原件的特点为例，对应的个工作人员也应当基于综合重合闸的运行要求，做好充电保护装置的构成管理，最终提升整个充电保护装置的运行质量。基于整个软件的构成，对应的单位也可以针对整个断路或者是运行装置进行改进。

2.3对于继电保护器的检修分析

相关的统计学数据研究分析可知，若设计中存在了数据定向缺陷，或者是二次回路维护问题，多是因为制造商的厂商质量有问题，也会直接导致继电保护器的装置运行和管理存在问题。目前，大多数制造商家都存在一定的质量问题，这也导致了继电保护器设备装置的稳定性管理问题，结合装置的自检和储存功能分析，可以通过优化继电保护系统的运行，提升装置的检修质量。结合电力工程的建设特点，对应的单位也可以通过相应的信息管理或者是系统交换保护装置来提升整个系统的服役时间，提升装置的运行质量。一般而言，系统的装置发生问题，多是因为保护器的操作问题，部分也可是传输装置发生问题，若无法及时解决，也可以通过优化装置处理来提升继电保护器运行可靠性，并减少对其的伤害。结合其他保护手段，也可以提升周围系统的保护质量，防止二次问题发生。

3.分析电力工程继电保护综合自动化的发展前景

变电站的继电保护器综合自动化改革后，其整个发展条件存在很多问题，传统的继电保护器运行中，可执行的条件有限，且结合多个运行特征，也需要进行对应的先整改和实时动作的处理，这些原有的继电保护器属性变更难度大，且计算内容复杂，保护定值的要求高，对应的单位要适应多情景的运行分析，并按照对应的数据运行分析和问题阐述，以此来优化电力工程的综合自动化发展。首先，改善保护工作延时的问题，扩展保护范围（如下图1所述）。其次，建立完善的退出机制，因为若受到的运行影响较大，运行方式一旦发生了问题就不能够有效运转，会导致系统的强制性退出。最后，若没有按照电力工程运行习惯改变运行方式和体系，也会因为运行方式考虑不周全，而导致整个系统失去了支配力，严重时候也会导致系统的受迫运行，减少其运行质量。

变电站断路器在电力系统稳定、安全与可靠运行过程中发挥着至关重要的作用。通常情况下，变电站中的断路器在运行时，易受多种因素影响产生断路器合闸失灵问题，当工作人员无法对其进行及时处理时，将严重降低电力系统运行安全水平，出现送电延时等问题。而将电气自动化应用于断路器中，提升断路器自动化、智能化水平，能够有效避免上述问题的产生，实现配电网络控制与保护作用的充分发挥。以 DW45 万能式断路器为例，该断路器利用微电子技术、计算机技术、传感器技术构建了二次系统，实现了先进技术的结合应用，形成集电气自动化与数字控制为一体的执行单位，更好取代传统机械结构中的辅助继电器与辅助开关。

（图1 继电保护器设备三级保护运行）

4.结语

综上所述，还是从技术上来说，电力工程的继电保护器是可以实施继电保护综合自动化系统的。上述关于搜集、网络传输、服务器读取、故障分析等方面的问题，也都可以慢慢解决，只要注意实施中通信、变电站、控制运行与人员配合的关系，就有可能实现继电保护的自适应。

【参考文献】

[1]胡克强. 电气自动化在电气工程中的应用[J]. 中国高新技术企业,2013(05):40-42.

[2]孙宏国,周云龙,胡国文,何坚强. 电气与新能源省级实验教学示范中心的建设与探索[J]. 实验技术与管理,2013,30(10):140-144.

[3]朱玫熹. 电气和自动化设计在电气工程中的融合应用[J]. 科技展望,2015,25(01):111.

[4]张明思,陆捷. 电气工程中自动化技术的应用探索[J]. 继电信息,2015(06):23-24.

[5]黄燕霞. 探究电气工程中电力综合自动化系统与变电站继电保护[J]. 民营科技,2015(05):18.

论文作者:索海

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 第18期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d96f1aa77e7fb5eb0926a30f.html