# 对电力系统变电检修技术的研究论文_白巴赤列,参木拉

（国网西藏电力有限公司山南供电公司 西藏山南 856000）

摘要：近年来，随着我国科学技术的发展，社会各界对电力的需求量不断增加，在这一背景下，我们需要加强对电网系统的扩大，进而满足人们的日常需求。此外，人们在使用电力的过程中，更加关注电力系统的可靠性，这就要求相关的工作人员加强做好变电系统的检修工作。本文就对电力系统变电检修技术进行深入探讨。

关键词：电力系统；变电检修；技术；研究

变电检修技术源自于18世纪第一次工业革命的事故检修，随着在使用中不断改进，又结合了19世纪第二次工业革命的预防性检修，逐步完善的电力检修技术，保障了电力系统的平稳运行。具体来说，变电检修的工作人员要对电力系统的所有的高压输送设备进行定期的巡检、检查、试验、维修与更换，工作对象就是电力系统内的所有的高压输电、变电设备，例如互感器、各级变压器等。变电检修的最终目的就是确保电网的正常工作，保证电力服务的质量，不出现因检查不当的情况给用户带来不便，甚至给电力系统造成损失。电力作为“电气时代”的最主要能源，在当今社会，只要有人居住的地方，就必然会有电力的需求和供应，因此，变电检修是一项艰巨的工作。

1、检修模式的发展历史

从检修模式的发展历程看，其主要包括两个阶段：故障检修和预防性检修。最早出现的检修模式是故障检修。它以设备出现功能性故障为判据，对设备故障进行检修，所以也称事后检修。这种检修模式只检修那些已经发生故障且无法继续正常运行的设备。它不仅需要付出很高的维修费用，而且还因此耽误生产，所以检修效果不好。随着电力工业的发展，电力系统的检修也逐渐产生新的模式。到目前为止，根据检修的技术和目的，出现了３种检修方式：状态检修、定期检修以及基于可靠性的检修。状态检修是通过巡视、检查、试验等手段，对设备的状态进行定期的检查，然后根据这些设备当前所处的状态，制定出一个合理的检修计划。当然，也可以通过在线监测、带电监测等技术来获取表明设备状态的数据，然后根据这些数据所表明的设备的状态，制定一个保证电力系统能够达到最大的可靠性以及最大效率的检修计划。定期检修适用于设备数量较少且设备质量水平较一致的电力系统中。顾名思义，此方法通过在设备经历过一个固定的时间间隔或累计了一定的操作次数后，对设备安排一次定期的检修计划。由于目前电网规模日益扩大，再采用这种检修方式对设备定期检修，则需要耗费较大的人力和物力。基于可靠性的检修模式是以整个电网的情况为考虑对象，研究设备的风险、检修成本等问题的检修模式。

2、变电检修技术当中存在的一些问题分析

电力系统当中的变电设备如果发生了故障，那么就会对安全供电以及供电的整体质量水平均产生较大的负面影响，这也就需要电力单位充分的对变电检修技术整体水平予以充分调动和发挥，在保障了可靠的供电以及供电较为科学的经济性基础之上提升变电检修的整体水平，相关单位以及其中的工作人员，必须要致力于强化检修技术等方面的深入研究以及实施力度，但是就目前来看依然存在一些问题。

2.1负责检修的工作人员综合素质水平相对比较低

在电力系统当中工作对于人才基本素质的要求较之其他专业来说更高一些，特别是在技术领域当中，不但需要相关工作人员拥有较为丰富的实际理论知识，还需要充分的掌握相关专业当中的技能，而且还需要保证工作人员拥有将知识和技能灵活应用起来的能力。与此同时，如今处于科技社会的大背景下，最近这几年检修技术以及设备等多方面均有较大变化，有很多电力生产行业也不断引入了新型设备以及技术，需要检修人员也要提升自己，了解并掌握新型设备的操作方式，不过结合目前的实际情况而言，依然有很多检修人员并不能很好的做到这一点。

2.2不重视电力系统的检修工作

针对变电检修的工作不够重视的情况也在较大程度上造成变电检修质量无法得到很好的保证，其主要体现于前期的检查工作以及设备维护方面，在前期进行变电检修是很重要的工作，它能够有效帮助技术工作人员充分了解信息，例如是否存在设备故障或者是相关的材料是否得到很好的补充等，这都会对变电检修工作的质量水平产生很重要的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、提升变电检修工作效果的措施与建议

3.1优化变电检修流程

变电设备检修工作质量除了与技术水平是否先进有关，还与变电检修流程是否规范合理有关。由于当前变电站中的电气设备检修工作较为复杂，检修流程有较强的规范性，而不同检修方法在实际应用中的操作步骤要求也大相径庭。因此，只有优化变电检修流程，才可能实现变电检修工作的稳步提升。变电检修流程的科学优化，是保证变电检修工作质量的重要途径，是变电检修工作切实开展的重要依据。变电检修流程的优化重点应放在以下几个方面。第一，检测流程的规范化。要求工作人员全面了解变电检修原理的基础上优化检修流程，确保优化工作的开展能够符合检修进度与安全管理的要求，最终使检修流程网络结构图能够满足全局统筹设备检修工作的要求，确保变电检修操作的全过程均能受到严格监督。第二，检修工序的精确化。要求工作人员要充分利用信息技术，将变电检修相关参数数据录入到系统中进行输出，将设备检修信息反馈给工作人员，提升变电设备检修工作的效率。第三，检修工期的合理化。随着网络信息技术的广泛普及，工程项目中的应用主要是通过网络结构图对工程进度计划与各个工序之间的制约关系进行正确表达，通过确定每一道工序所需的时间，制定科学合理的检修计划，确保管理人员能够有效掌控变电检修工作的全局动态，为变电检修方案的合理优化提供重要参考。

3.2做好带电工作

在对设备进行检修的过程中，难免会遇到带电工作的情况，在这样的工作环境下，具有较高的危险性。因此，在进行具体工作之前，必须要有专业的技术人员对其进行技能方面的培训，对于一些经常会遇到的电力故障要做到熟能生巧，精益求精。另外，凡是参与变电检修工作的人员必须要有相关的从业资格证，另外还要通过有关部门的考核，凡是技术不合格的人员坚决淘汰。同时，检修人员在带电工作的时候一定要结合天气情况来进行，凡是在雷雨以及强降雨、雪的时候是严禁工作的。另外为了确保带电工作的安全性，在工作的时候一定要准备好相应的工具，且这些工具必须要符合相应的标准，假如缺少相应的工具，不但胡影响故障的检测，还会危害到操作人员的安全。

3.3做好变电系统接头发热的处理工作

如果变电系统的接头出现了发热的情况，相关人员一定要加强注意，另外还要参照以下相关情况对其进行检修工作：一定要做好变电系统的检查工作并对其进行记录，准确地掌握好过热点的最高和最低的负荷电流，同时综合分析研究两数值；另外在分析了解过热接头的外部情况的时候，对于接头的实际情况以及所采用的维修模式一定要充分地掌握。如果出现了导线烧断或者是电线夹变形的情况，必须要立即做好维修以及更换的工作。再者，如果变电系统中的硬母线接头出现发热的情况，如果有严重的烧伤情况，就表示铜排以及该铝的接触面温度超过了正常范围，在这个时候就要及时更换新的铜和铝材，从而很好的该情况解决。

3.4革新变电检修技术

首先，电力系统变电检修技术中涉及到的相关内容比较多，电力企业要对具体检修工作内容、要求、成本和效益等进行全面考量，结合电力企业当前运营管理情况，不断更新相关变电检修技术、工艺和方法等，将自动化、精准化检修模式应用到变电检修中，或者，直接将检修工作外包出去，依托具体制度，与专业单位合作，使其负责日常电力检修工作，实现整体检修水平的提升。其次，开展电力企业变电检修工作时，要定期对变电检修人员进行培训和考核，制定明确的考核制度和激励方法等，不断提升检修人员专业素质，使其在从事变电检修工作时，具备较强的责任意识和创新意识，最大程度规避电力企业变电检修工作中的风险，实现成本控制。同时，借助变电站计算机监控系统对电力系统变电检修工作内容及流程进行管理，在该系统中纳入检修工作结果，不断积累检修经验，实现变电检修工作的改进及优化，为后续各项工作开展奠定良好基础

4、结语

当前我国经济的快速发展对电能的要求越来越强烈，保证电能输送安全及稳定有利于促进企业的正常生产及人们正常生活的需要。本文就常见电力系统中变电检修技术进行了分析与介绍，旨在为提供电力输送安全稳定提供技术参考。

参考文献

[1]郑海平.电力系统变电检修技术分析与研究[J].现代国企研究，2017（8）:109-110.

[2]胡康.状态检修模式下的变电检修技术分析{J].科技创新与应用，2016（29）:194.

[3]陈国辉.基于电力系统安全下的变电检修技术分析[J].通讯世界，2015（24）:214-215.

论文作者:白巴赤列,参木拉

论文发表刊物:《电力设备》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d983e1bc60f165c7cf99b1c7.html