# 建筑电气施工质量问题研究及防治论文_权亚蕾

（上海置信电力建设有限公司 200335）

摘要：随着建筑自动化水平的不断提升，施工单位对于建筑电气施工的质量也有了更为严格的要求，电气施工的质量问题直接影响了建筑功能是否能够正常使用，一旦其发生问题会影响到社会的稳定和经济的发展，因此，近些年来施工团队对于建筑中的电气施工有着越来越严格的需求。建筑电气施工的过程中必须严格遵守电气施工的制度和行为规范进行操作，作者将对电气施工环节中所存在的问题进行探讨，并为解决这些问题所采取的有关措施进行说明。

关键词：建筑电气；质量问题；应对措施

随着社会的不断发展，建筑物同过去相比无论是在功能还是在科技水平上都有所提升，在建筑功能多样性的同时，对于建筑的电气要求也更为的严格。在当代建筑施工的过程中需要综合考虑到计算机网络、通讯联系方式、数字电视以及消防等功能，这些功能无一例外都属于电气施工的一部分。随着建筑功能逐渐多样化，电气施工难度也在不断加大，随着带来的影响就是使得施工质量越发的难以控制，因此，作为施工部门必须加强对于电气施工的质量检测，以保证建筑施工的安全。

一、建筑工程中电气施工的重要性

电气工程的建设和布置对于建筑的使用有着极其重要的影响，随着社会的发展，无论是在民用还是工业建筑当中，电气工程都有着十分广泛的应用，是工程施工的关键所在。建筑电气的发展在我国已有40余年的发展时间，在上世纪70年代，电气工程在建筑施工中得到了广泛的应用。随着计算机以及电气设备的不断发展，建筑电气也迎来了发展的黄金时期，其开始在我们所见的建筑中发挥越来越重要的作用。

电气工程质量的好坏会直接影响到建筑自身的结构，其具体体现在建筑施工的质量，可能会对施工的工期产生影响，或者是加大施工投入，使得建筑无法达到预期的效果，同时，一旦电气工程发生故障，其直接影响到了建筑功能的正常运行，使得节能系统发生混乱，仪器设备不能正常工作。在施工过程中，要求工作人员掌握丰富的电气自动化技术，能够科学的运用计算机网络等现代化的计算工具和辅助工具，用以提升工程质量，其最终目的时确保建筑工程的质量，保障居民的生命财产安全。施工部门一定要加强对于电气工程的重视程度和监管力度。

二、分析建筑电气施工中存在的质量问题

2.1企业自身的问题

由于审查部门对于电气施工单位的监管不够严格，导致部分施工单位进行违规操作，其施工质量上难以满足建筑需求。在如今的建筑施工过程中，建筑施工的过程是与开发商紧密相连的，也就是说，建筑施工直接关系到了开发商的核心利益。对于部分开发商而言，为了能够取得更为丰厚的利益，在电气施工的过程中对于材料的选取，就有了较低的要求和门槛，使得电气施工的材料无法达到正常使用的要求，使得建筑住宅无法达到电气设施正常使用的目的。这样的只看重短期效益和效果的行为，使得建筑在使用的过程中，在未来的建筑耗能会更为增加，使得对于资源的浪费和损耗更为严重，更加影响对于建筑功能的正常使用，增加了对于建筑的长期投入，从长远角度来说，这样的行为是得不偿失的。

2.2施工材料和电气产品存在质量问题

在电气施工当中，对于材料的采购一定要找符合国家质量标准的正轨厂家，同时其所经营的产品一定要有合格证书，只有满足上述的标准才能够被用以建筑电气施工当中。在实际的材料采购当中，部分施工团队为了获取更多的利益，而选择降低生产成本，通过采购质量较差的产品来用以电气施工，这样的行为为建筑电气施工增添了诸多的不稳定性，影响了建筑工程的稳定。

2.3施工人员素质存在问题

建筑工人的职业素养对建筑施工有着十分重要的影响，部分企业的施工人员在从业之前并没有接受过专业培训，也没有从事这一行业的经验，以这样的工作状态去进行建筑施工，使得施工环节添加了诸多的不稳定性，使得质量问题频出。同时，由于缺乏经验，施工人员自身缺乏足够的保护意识，因此，施工人员在进行施工之前，一定要接受专业培训和指导以确保施工的质量安全。

三、建筑电气施工的质量问题应对措施

3.1电线管敷设问题措施

电线管的安置保护能够最大限度的保障其内部电线免受外部冲击，对外界破坏其到一定的缓冲作用。在具体的施工过程中，由于部分施工人员并没有接受过专业的技能培训，简化施工流程，使得电线管在安置时出现安装漏洞，电线管在安置过程中由于粗心极容易出现接地不牢或者没有接地的问题，这样使得电线管的使用寿命大打折扣，同时也存在一定的安全隐患。为了避免上述情况的出现，就需要监管人员加强监管力度，同时需要在施工环节中明确施工责任，借此来加强施工人员的工作责任感，保障电线管的正常安置。

3.2配电线安装的措施

配电箱的安装施工需要技术人员提前做好准备工作，避免安装过程中由于缺少相应的准备而出现意外。在对配电箱进行开口时，需要采用专用的设备对其进行处理，其目的时可以确保在穿线过程中的安全性，防止工作人员受伤。在对管道配电箱进行处理的过程中，为防止出现偏差和位移需要工作人员提前做好处理。

3.3灯具的安装

灯具的安装要严格按照设计图纸进行安置，在安装开始之前要对安置位置进行明确，同时计算出误差范围，确保不会因为出现安置偏差而对线路造成影响。

3.4施工现场电源管理措施

施工现场对于电气设备的使用有着严格的用电要求，在满足其正常使用的标准下要遵循施工的规范需求。对于大多数的施工现场而言，由于缺乏足够的管理，其用电线路所采用的都是户外接线的方式，不仅难以进行管理，同时也极易出现机械损伤事故。为了提高对于户外线路的保护，会在线路表面安置护套线缆，能够有效的缓解施工现场可能遭受的冲击和破坏。同时，对于施工现场的电力设备要定期开展安全检查和维修，这样才能够加强设备的使用寿命，保障施工安全。

结语：

在当前的建筑行业中，由于电气设备的质量问题所造成的安全事故时有发生，严重影响了我国建筑行业的外在形象，对群众的生命财产安全造成了诸多影响。为了解决建筑行业所遭受的电气安全隐患，提升建筑施工的安全，需要施工人员加强业务培训，努力提升专业素养和专业技能，对于所出现的施工问题能够进行及时的解决，来保障建筑电气施工的安全和稳定。

参考文献：

[1]桂垣，徐志明，孟凡莉. 建筑电气施工质量问题及防治[J]. 河北建筑工程学院学报，2004，22（3）：83-85.

[2]吴晓冬. 建筑电气施工质量问题及防治[J]. 黑龙江科学，2014，5（3）：128-128.

[3]林方达. 建筑电气工程施工过程中存在的质量问题及防治分析[J]. 电工文摘，2013（1）.

论文作者:权亚蕾

论文发表刊物:《电力设备》2017年第17期

论文发表时间:2017/10/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d986d1fdac23e56e5fa89b1e.html