# 浅议建筑给排水施工中节水节能技术的应用论文_何钰

何钰

中粮地产南京有限公司 江苏南京 210000

摘要：现如今随着经济的快速发展，节约能源成为全世界节能的号召，而水资源管理一直是我国现代化管理中的重点，在水资源日益匮乏的大背景下，节约用水已成为当前社会经济建设的主旋律，因此，本文就建筑给排水设计中水资源浪费问题及建筑给排水施工中节能技术的应用进行分析。

关键词：浅议；建筑给排水；施工中；节水节能技术；应用

引言

水资源严重匮乏已对我国的经济发展造成了严重的阻碍，由于缺水，我国每年都会在工业和农业方面蒙受较大的经济损失。在城市之中同时存在着缺水和水资源浪费的现象。因此，实现节约用水还需要付出很大的努力。目前我国每年在建筑中所消耗的水资源在城市总水量中所占的比例在逐年增加，所以在建筑中实现给排水节能的设计是势在必行的。所以在建筑设计的整个过程都需要进行全面的考虑，做出合理的规划，不仅要实现供水的安全性，而且还要最大限度地减少能源浪费。

一、建筑给排水设计中水资源浪费问题

（一）管道、阀门、给水配件出现泄漏现象

给排水的水管在长时间被水浸泡后，很容易生锈，导致水管破裂漏洞等的情况。因为给排水的水管处于较不引人注目的地下，如果不定时检查排水系统的水管问题，或者不及时对管道进行清洗，会造成大量的水资源的浪费。水管的阀门安装问题也是导致浪费的原因之一。对地下的给排水的管道阀门，一些贪图利益的小商贩高价将质量不好的阀门卖给施工单位，或者也有可能是施工单位出于某种原因，采购质量不好的阀门用到给排水的水管中当做阀门，时间久了阀门处因链接不当而经常导致连接处漏水，造成水资源的额外浪费。另外，给排水的连接都是通过后期工作人员对管道以及阀门做了后期处理后进行焊接的，用的年限长了，连接处肯定会出现连接松动，不紧密的状况，因此，定期对管道、阀门、设备连接点进行检查修补以及定期更换应该会有效的避免不必要的水量流失。

（二）配水器与卫生器具对水资源的浪费

居民在日常生活当中的使用器具也是造成水资源浪费的一个因素。据调查，卫生间的的使用水是造成浪费的最关键因素，因为日常生活的洗漱都是在卫生间进行的。例如，最浪费水的应该是坐便的冲水水箱里的水了。一大水箱的水总是多于正常冲水的水量，相反，在公共场所例如商场中的蹲便，有一些大商场的蹲便设计就很合理，大水量的部分直接对准需要冲洗的地方，周围的水量都是比较小流量的，这样一来不仅节约水，而且还避免了厕所用水喷到衣物上的尴尬场面。

（三）水压过高造成的水资源浪费

根据现阶段实行的《建筑给水排水设计规范》GB50015－2003（2009版）对生活给水系统进行竖向分区操作之后，一部分卫生器具在配水点上还是存在水压过大的状况，导致超压出流现象的出现，而且这一个重要事项经常被忽略。生活给水系统在分区之后，各个区域中最底层配水点的静水压还是处于一个偏高的状态，在建筑给排水设计中对水流量进行计算的过程中，是以流出水头处于20～30kPa范围内为前提得出的卫生器具额定流量。

（四）排水性能差

无法有效地利用雨水及中水等资源，综合性能较低；如今在大部分建筑的给排水系统施工过程中，都强调利用雨水来有效地实现水资源的利用，但是也有部分建筑在进行给排水施工时施工单位对于节能不予重视，缺乏相应的利用系统，这样就使得在建筑给排水的建设施工时无法对资源进行综合利用，使得能耗以及资源损耗较大。

（五）循环装置选择不当

在建筑给消防加压贮水系统设计中，压力控制一般是以满足最不利点的水压为标准控制的。所以在给消防管网中的大部分区域水压均大于给水配件的额定流出水头，特别在高层建筑尤为突出。因此给水配件前的静水压大于流出水头，其流量就大于额定流量。超出额定流量的那部分流量未产生正常的使用效益，是浪费的水量。除此之外，还有热水供应循环装置选择不当也是造成水资源浪费的一大控制节点，在实际生活中，每种热水供应系统都存在水量浪费的现象，主要表现在开启热水配水装置后，不能及时获得满足使用温度的热水，往往要放掉不少冷水后才能正常使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、建筑给排水施工中节能技术的应用

（一）节水卫生洁具的应用

节水卫生洁具的应用是建筑给排水节水技术中重要的应用内容之一，其具体包括节水型坐便器、节水型冲水器以及相关节水型洗浴蓬头和节水型水龙头的有效应用等内容。根据现场施工和实际使用情况分析，在工程建设中应该大力推广冲水量为 4． 5L 的两档式节水坐便器，有效的避免大容量坐便器冲水过程中造成的水资源浪费，水龙头的选用则应该选择节水型的水龙头，这种节水水龙头结构中密封性能出色的陶瓷阀芯能够有效的达到节水效果，能够在开关的过程有效的杜绝滴水浪费的现象，且使用寿命更长。事实上现在的节水型水龙头已经发展到包括加气型水龙头、限流型水龙头等诸多类型，能够有效的节省水龙头使用过程中造成的水资源浪费。

（二）管网叠压技术

将管网叠压技术应用在建筑工程结构中，能够有效的利用建筑供水管道与市政供水管道之间的水泵连接压力，减少市政供水过程中浪费的水泵电源动力。具体来讲，市政供水管道的使用过程是通过变频水泵将储水箱内的水直接输送到建筑用水管道内部，而水资源在进入用水管道内部的过程中变频水泵的压力是逐渐消失的，管网叠压技术能够有效的利用这一过程中变频水泵的压力，使水资源避免储水箱的连接直接通过市政供水管道与建筑用水管道相互连接，有效的减少了市政供水过程中的能源浪费情况。

（三）太阳能热水系统

太阳能热水系统在实质上也是建筑给排水中有效利用外在能源而减少建筑能源浪费的一项重要工作内容，是绿色建筑的重要标志之一。太阳的能源取之不尽，建设单位可以利用太阳能热水系统有效的完成水资源的加热以及储存功能，减少电气、煤气、天然气等资源的消耗，太阳能热水系统的应用还能够有效的减少上述能源消耗过而造成的环境污染问题，有效的提高建筑节能和环保的优点。

（四）充分利用自然资源，在有条件的地方合理选用热源

居民生活用水，尤其是热水消耗了大部分的能源，热水的耗能占总耗能的85%以上，所以在阳光充裕的地方，可以优先选择将太阳能作为热源，很大程度上减少了电能的消耗，其次应该优选空气源热泵，最后再将电、燃气等作为热源的最后选择。另外，在将电能作为热源时，烧水设备应该优选储热式，以降低电功率。水是生命之源，在日常生活中，应该增强居民的节水、节能意识，在小区可以增设教育专利，普及节水知识，还要从收费的方式中让居民明白节水节能的重要性。

（五）推广使用节水型卫生器具与优质配水管件

一套质优的节水设备可对节约水资源产生巨大的作用，既减少了供水量，同时也减少供水能耗，例如我们日常生活中常用的淋浴喷头、节水水箱、自动控水系统等。很多劣质管材、阀门会随着使用时间的延长而生锈，这种锈蚀会随着生活用水流出，影响水质，也造成了水资源的浪费，还会影响用户的使用。可以采用新型管材，因为新型管材具有很多优良的特性，应用在建筑给排水中具有减少竖向排水产生的噪声问题以及减慢管道的腐蚀速度以减少管道腐蚀产生的污染问题。

结束语

总而言之，建筑给排水节水节能的解决办法很多，除了前面讨论的几个方法之外，还可以通过合理安装太阳能的安装方位、合理的布置管道网络、充分做到水循坏利用、选择合适的水处理措施等方式达到节水节能的目的。与此同时，人作为节水节能的主体，应该要自觉树立节水节能的意识，在日常生活中，从点滴做起，从每一个人开始真正做到节水节能，真正从观念上采取行动，从根本上采取切实可行的措施，建筑给排水节能工作就一定能取得显著的效果。

参考文献：

[1]申玥鑫，姜晓铭.关于节水节能技术在建筑给排水施工中的应用讨论[J].科技与企业，2013，21：179.

[2]田应丽，李传东.节水节能技术在建筑给排水中的应用[J].黑龙江科技信息，2012，06：248.

[3]韦宁.探析建筑给排水工程中的节水节能技术应用[J].广东科技，2012，13：124-125.

[4]刘海南.建筑给排水施工中节能技术的应用分析[J].建筑安全，2011，04：57-60.

[5]李明.浅谈建筑给排水节水节能新技术[J].科技创业家，2013，05：47.

论文作者:何钰

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期供稿

论文发表时间:2015/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d98882fd0cd99786d99ace7c.html