# 配电网规划管理存在问题分析及解决方案段小鹏论文_段小鹏

摘要：近年来，随着社会各行各业的迅速发展，以及人们生活水平的提高，对电力的需求与日俱增，电力企业的规模逐年扩大。为了符合社会的需求，稳定可靠、安全高效的供电越来越受到人们重视，因此配电网规划的工作就起着至关重要的作用。为了保障配电网正常、安全地运行，必须要做好配电网规划工作，对当前的现状进行改进。

关键词：配电网；规划方法；配网规划

引言

电力事业的发展是时代发展的产物也是时代发展的标志。目前电力事业在我国覆盖范围广泛，为了进一步提高人们的生活水平，即使在一些偏远地区也确保了供电。供电规模的庞大性也逐渐暴露出问题。目前我国的配电网的供电安全性能一直被人们诟病，也的确存在几个主要方面的问题。本文将从配电网规划现状分析为切入点，进行相关提高安全性能水平的对策探讨，以期保障人们正常用电。

1概述

配电网的运行受到许多外界因素的影响，如果是不利影响，很可能在配网的设备运行出现异常情况或者自身的电源容量不足时，产生供电安全事故，使得供电出现异常等情况，因此，需要严格把控配电网在运行时的自动化情况以及配电网周围的环境，一旦其不符合要求，要立即采取措施进行解决。除此以外，如果配电网相关设备质量达不到要求，会直接对使用效果产生负面影响，在使用过程中出现漏洞，大大地降低了设备的使用寿命。若这些问题不能得到有效解决，会阻碍电力系统的运行，影响人们的生产生活。最后，一些人为因素以及自然灾害也会从一定程度上影响到配电网的工作，具体是导致线路出现问题，这会直接影响到电力的传输，降低供电质量和效率，造成经济损失。

2配电网规划管理存在问题

2.1供电系统处于超负荷运作

当前阶段，电力系统中还存在诸多问题，长时间的供电会使得电力系统超负荷进而导致供电不足的现象，然后影响到人们的生产生活，为了尽量降低电网在运行过程中产生的电力浪费，保障供电质量，需要改进电网结构，具体是采取合理的措施对配网结构和配网控制进行一系列的改良和优化，这样能够显著提高配电网的工作效率，同时确保安全性。

由于配电网在工作过程中会受到外界因素的干扰，设备在遭遇自然灾害时，会受到严重的损坏，影响供电，因此，在电网建设时，要对低压配电网引起足够的重视，建设更加科学合理的配电线路网络比例和分段比例，配电网结构的优化，能够有效提升负荷的转供水平，从而全面提高配电网的工作质量和效率，同时也能保障配电设备高效地工作。

2.2网络结构

电网的网络结构并不是单一的，而是包含多种类型，这些网络结构的不同类型也代表了不同的性能，其安全可靠性也存在一定的差异。电网的接线模式包含辐射型接线模式、多分段多联络接线模式以及“N-1”型接线模式等多种类型模式。首先来谈辐射型接线模式，其在整个接线模式中是属于较为容易操作的模式类型，成本较低，线路的负载率高，但同时其有一个致命的缺陷就是安全性能较差。其次，对于多分段多联络接线模式，其具备结构的灵活性，但是要注重线路的清晰。最后，“N-1”型接线模式与其他接线模式的不同点在于其有多个电源，即使某段区域内发生故障，可以通过其他线路的弥补来保证供电的正常，其供电可靠性较高。不管电网的网络结构选择什么类型，最重要的是要保证电网结构的清晰直观，有利于后期维修工作人员快速排查故障，找到病因进行快速解决。对于网络结构评判还有一个重要的标准就是线路联络率。各个线路之间并不是孤立存在的，而是存在一定的联络关系。如果某段线路发生故障，可以尽快实现负荷的转移，减小停电范围。电网对负荷转供能力的体现主要有两个，一个是变压器“N-1”通过率，另一个是线路“N-1”通过率。

2.3数据收集及测算

根据上述目标，分析影响配电网规划管理效率的相关数据。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆以项目平均投资金额、项目可行性研究文件（以下简称可研）评分值、平均消耗人力等三方面为测量对象，开展数据收集及分析工作。

（1）项目平均投资金额。2017年中低压配电网可研备案项目数798个，投资金额94413万元，平均每个项目的投资金额为118.31万元，项目数多且平均投资金额小。

（2）可研评分值。结合2017年可研项目报表查看审查情况，从项目的依从性、完整性、合理性、可行性、可研深度等方面评分，通过统计得到可研项目的现状评分值为65.6分。同时利用帕累托图列举出各评分项问题出现的频次，可以看出问题主要集中在可研的核心技术层面。

3改善措施

3.1确定合理的供电范围

供电设备一直处于超负荷运转，不仅大量的损耗电力，并且也增加了电力设备使用的风险性，在运行中隐含了大量的安全隐患。无法缩短供电设备运行时间，但是可以对供电范围进行缩小。对供电半径进行合理设置，在设置的时候根据其余用电量大小进行。如果具有较为广泛的供电范围，那么一定会增加电线等电力设备的投入量，供电成本也进一步增加，因为引发电力故障的因素也不断增多，相关检修工作人员的工作量不断增大。并且在电力故障问题发生以后，故障维修的时间会进一步延长，对供用电技术的安全性与可靠性也无法有效保证。另外，在对供电半径设置的时候根据用电量进行，对供电中发生设备故障的概率有效降低。

3.2提高设备水平

电力设备和线路要定期检查，对一些线路老化或者出现故障的设备进行及时更新处理。一些恶劣天气过后，要组织团队进行设备以及线路检查，确保发生故障的机率控制在可控范围内。为了实现配电网的稳定性，相关线路设备之间的联络要通过科学合理的方法进行降低。

3.3强化技术指导

在配电网规划中要在一定程度上强化技术指导工作。从目前配电网规划情况来看，依然存在一定的技术问题。这就需要发挥技术指导的作用，对配电网规划工作高度关注，从工程建设实际出发，基于农村居民的用电情况进行配电网规划，有关的管理部门要做好日常的监督管理工作，请资深的技术人员现场指导，不仅可以保证规划工作的质量，而且提高工作效率。特别是在编制设计方案和对设计方案实施的过程中，现场指导工作是非常必要的，使得规划更具有可行性和可操作性，满足建设需求。

结语

综上所述，配网规划从很大程度上影响着人们的生产生活，关系到整个国家的经济命脉。如果不能够做好城市配网规划的前期规划，将使得整个工程与建设目标南辕北辙，对城市的发展起到极坏的负面影响，同时给投资商和施工单位造成严重的经济损失。基于此，本文对现阶段城市配网工作中的一些问题进行了分析，同时也提出了几点相对应的改进措施。希望这些能够帮助我国的城市配网工作越做越好，从而保证城市的电力资源供应，为我国经济社会发展提供助力。

参考文献

［1］董尚波，王连友.配电运行中提高供电可靠性方法探究［J］.黑龙江科技信息，2015（16）：72.

［2］翁翊顺.配网自动化建设对供电可靠性影响分析［J］.科技风，2017（16）：232.

［3］黄科维.基于多源数据融合的配电网规划方法研究与应用[D].广州：华南理工大学，2017.

［4］刘坤.面向供电可靠性的配电网规划方法与实践应用［J］.建筑工程技术与设计，2017（27）：1514-1514.

［5］申泽渊，李春晖，王佳伟.县域配电网供电可靠性的影响因素和改进策略［J］.山西电力，2017（4）：28-31.

［6］张艳.提升可靠性关键措施的配电网规划实用措施［J］.科技风，2018（33）：190.

论文作者:段小鹏

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d988af788c08ef0630f8a88a.html