# 暖通工程施工及管道防腐保温技术在暖通工程中的应用论文_石玉玺

哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司

摘要：暖通工程施工是建筑工程施工中非常重要的组成部分，暖通工程是施工质量对整个建筑工程的质量有很大影响，因此，在进行暖通工程设计的时候就要保证设计质量，因而，在进行暖通工程设计的时分就要保证设计质量，在施工过程中要对施工的技术进行不时完善，同时做好施工现场管理工作，做好防腐保温工作，这样可以更好的保证建筑工程的施工质量和施工效果。

关键词：暖通工程；施工及管道；防腐保温技术

为了合理选择保温防腐施工方案，达到控制施工成本和热力输送效率、安全性的目的，施工单位应该深入对暖通工程施工所涉及到的各个工作环节进行研究。在建筑工程施工中暖通工程是其中一项不可或缺的部分。由于暖通工程施工关系到建筑物的制冷、制热、通风，将会直接影响到建筑工程施工的整体质量。

1 在暖通工程中管道防腐技术的施工重点

之所以需要对防腐材料进行涂刷是为了在暖通管道和外界的接触过程中防止其发生腐蚀性的化学反应，具体内容如下文所述。

1 . 1 管道防腐施工前，锈蚀处理是必须具备的环节选择与不同管道敷设方式和材料相适宜的锈蚀方法，禁止金属锈体对防腐材料产生附着性的影响，在第二次检验合格后便可以开展第二次后续防腐施工的操作工作。

1 . 2 对防腐材料的管理对防腐材料的管理，其依据是暖通管理工程中的保温施工管理要求。对于型号参数不达标，不具备产品合格证的材料在采购环节中就应该坚决制止。

1.3 施工人员对防腐施工的湿度和温度进行控制涂料产品上一般都会标识湿度和温度的标准，如果在防腐施工过程中其温度超过了要求的标准，为避免出现更大的代价应该立马停止施工，即便只是短暂的停止施工，依然会对施工方的经济利益产生影响。因此，在施工环节上保证热力管道表面的干燥和清洁是最基础性的工作。除此以外，在雨雪气候下，管道发生腐蚀的几率便会越高，因此对管道进行有效的遮挡可以稍微减少由气候原因造成的管道腐蚀。

1 . 4 严禁保护漆膜受到污染对漆膜的涂刷次数不能只限于一遍，在漆膜干透后应该进行二次涂刷，严格管理漆膜的干燥过程。并不是所有的部件都能在安装完成后进行涂刷，对于那些不适合在安装后进行涂刷的部件，就应该将涂刷工作交换到安装前进行。为确保热力管道上的防腐效果，重点防腐对象应该为热力管道的焊口部位。

2 在暖通工程中保温技术的施工重点

2 . 1 把控暖通管道的施工准备阶段

在准备阶段，对于和整个施工过程密切相关的施工资料应该持有严谨的态度并进行深入分析探究，严格把握细节化的质量要求。以图纸为依据辨析出围绕保温施工的重难点，一 步一步从根源上处理发生的每一个问题，从积累的工作经验中总结归纳出适合当前的施工技术。对于保温施工技术的学习不能仅停留在从过去一直沿用至今的保温管道上，对于近年来成长起来、还未普及的新型管道也应该加强学习。

2 . 2 建立吻合保温施工的材料管理控制体系

材料的管理控制体系在保温施工的过程中所起到的作用似乎正应了那句“一览众山小”，它能俯瞰似的对保温材料的采购、存储、使用环节进行全程监控，产品型号参数和产品合格证都属于材料审核的标准，投入在施工现场中的保温材料应全部符合质量标准。但并不是说保证了投入现场的材料在质量上无半点瑕疵就万事大吉了，施工人员还应对投入的材料进行精细化管理，尽量避免材料的质量因为人为或自然因素遭受到损耗，严格参照施工方案对材料进行保存，不给材料错用、混用的现象留下余地。施工人员还应该练就一身炉火纯青的施工工艺操作技术和安装技术，将实际情况作为选择施工工艺的依据，管道护壳纵向和环向能够保证正确接缝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆安装过程中又需要参照管道热力输送下的膨胀度，对保温空间进行合适预留，其目的是使外护结构板在膨胀的情况下也具备着足以载荷承受膨胀的性能。

2. 3 重视外护板结构的施工

提升外护板结构施工的质量不应只参照单一的环节，暖通工程的施工企业指定具备良好工艺操作能力和安装水平的施工人员进行施工，确保管道护壳纵向和环向接缝方向无任何偏差。除此之外，再对管道轴线的垂直度、纵向接缝和环向接缝方向以及管道轴线三者之间的平行度进行检测。

3 对 M r f m x 质量进行控制的纖

3 . 1 对施工质量进行控制的对策

（1） 设计暖通工程施工方案。施工方案对整个

暖通工程的施工过程具备着导向性的作用。因此只有在施工前根据施工项目的不同特点制定施工计划和设计施工方案才能有效提升暖通工程的施工质量，在施工现场项目施工人员必须严格比对施工现场和实际的施工结构，在发现制定的方案和现场施工结构有一定出入的候，应该针对发现的问题及时和设计人员进行沟通，制定出相应的的处理措施。需要注意的是，即使是发现了微不足道的问题，也不能存在半点疏忽，毕竟有一句话说的好 — 细节决定成败。

（2） 控制施工材料质量和施工成本。若想使暖通工程的施工质量达到预期的标准，进一步强化施工费用的管理配比也是关键，成本管理水平的提升，其推动要素来自项目成本的合理性核算。不仅如此，施工企业在施工材料的质量环节上也不能掉以轻心，材料的质量乃是决定暖通施工质量的核心，每个工作人员都应肩负着材料管理的重任，坚决杜绝劣质施工材料进入施工现场，否则这些不加杜绝的施工材料将会如同溃堤的蝼蚁一样，使得暖通工程的整体施工质量濒临崩溃状态。关系到暖通工程的工作人员应该切记紧抓施工的每一个环节，即使是如此也并不能弥补劣质材料所带来的危害，因此，施工方不能仅仅为牟取最大利益尽可能压缩成本而在选择材料时以廉价为主要参考因素。为了使材料的采购人员能具备一双识别材料好坏的慧眼，将每一个采购人员的价值发挥到最大化，对采购人员进行培训也是培养工作人员素质过程中必不可少的环节。

3 . 2 暖通工程施工的重要性

在我国经济快速发展的步伐中，越来越多的建筑工程也如同雨后春笋一般成长起来，暖通设备因其关系到建筑的通风、供暖，所以它在整个建筑工程中扮演的角色是至关重要的。若在建筑工程中忽视了这样的问题，对整个建筑的破坏性影响都不可估量。以南方为例，南方的气候增加了洪涝的概率，暖通设备不完善，必定会在建筑物内部留下积水，这对人们的正常生活所造成的影响可想而知，建筑物的使用寿命也必然会受到大程度的减损。

3 . 3 暖通工程施工管道的防腐保温技术

管道防腐保温效果的好坏，很大程度上取决于防腐保温材料的好坏，质量优良材料的选用，是管道防腐保温技术的关键。对于防腐层的选择主要有以下几种：第一种是氯化橡胶涂料。我们知道氯化橡胶的种类比较多，包括防锈底漆和一些面漆，因为它具有附着性强、防水性好、化学性质稳定、防锈性强等特点，所以使用的范围较广；第二种是 T O 树脂防腐涂料，顾名思义，T O 树脂是这种防腐涂料的主要成分，同时还可以通过增軔剂、固化剂等改善型添加剂的加入来提高性能；第三种是环氧煤沥青涂料，这种涂料主要由煤沥青组成，还包括环氧树脂、防锈剂、有机溶剂以及一些填料。它继承了煤沥青的众多特点，与环氧树脂相似，也具有很高的机械强度、较高的粘结力以及强度的抗腐蚀性。

4 结 语

针对在暖通工程中现存的问题只有对暖通工程的施工质量进行有效管理控制，合理制定施工方案、控制材料质量和成本才能有效对问题进行处理。此外，在进行防腐施工和保温施工的过程中注意到包括管道防腐施工前，锈蚀处理是必须具备的环节。对防腐材料的管理把控，暖通管道的施工准备阶段建立吻合保温施工的材料管理控制体系，这些都需要落实到位，才能有效保障暖通工程施工的质量。

参考文献：

[1]孙玉华.暖通工程管道保温技术研究[ J ].门窗，2016，（05）：204-206.

[2] 魏燕鑫，左风云．浅论地源热泵技术在暖通空调节能中的运用[J]．中华民居，2011（o4）．

[3] 应宁，浅谈暖通工程施工中应注意问题[J].民营科技，2014（o4）．

论文作者:石玉玺

论文发表刊物:《防护工程》2019年10期

论文发表时间:2019/8/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d9c81ed10a2ad72a6d3d14d5.html