# 新形势下电力配网管理技术的运行和维护分析论文_邵江波,王朝晖,陈琥

（国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司 新疆乌鲁木齐 830011）

摘要：就配网管理而言，这项管理是电力企业管理的重要组成部分，这项管理能力关系到企业的供电能力以及企业的盈利水平，对企业而言就是企业管理的核心成分。但是就当前而言，配网调度的管理主要使用分层管理的模式进行管理，随着企业的发展壮大旧的管理模式渐渐地不在适用于企业管理，电力企业的有关管理人员在相关的职责能力方面亟待提升，有关的管理模式在新的形势条件之下必须做出调整，进一步更好的面对新形势下的新挑战，不断地推动企业的发展，确保企业在市场竞争难度加大的条件之下不断地发展壮大。

关键词：电力配网；管理技术；维护；运行

引言

电力调度管理能够有效的保证电网的安全稳定运行，同时也是保证供电可靠性及电力安全生产工作有序进行的重要手段。随着社会发展及人民生活水平的提高，对于电能质量的要求越来越高，为了更好的满足客户用电需求，提高优质服务水平，必须提高电力配网调度管理及技术水平。近年来，随着配电自动化等技术在电力配网调度领域得到了很好的发展。针对不同用电客户对电网提出的不同需求，有必要借助配网自动化系统，积极的对电力配网调度进行科学化管理，并对统一的管理机制进行完善。

1 配网运行维护的现状

1.1 管理水平滞后

由于重视不足导致管理水平长期处于较低水平， 基本处于盲调状态，不能实现对配网调度工作的系统性管理、分析，同时在配网运行方式及二次专业精益化管理水平落后， 用电负荷预测、电网经济运行、电压无功管理等方面也有待提高。在管理过程中未对配网情况进行全面统计分析， 缺乏对配网负荷分布及薄弱环节等情况掌控， 进而无法对配网规划、改造、建设提供指导意见。

1.2 配网自动化技术的功能设计单一

配网自动化技术主要是结合先进的自动化技术、信息管理技术、网络通信技术的一种综合技术。如果配网自动化技术能够真正将其他先进技术的功能特点都融合到一起，那么，将其应用于电力系统中，所产生的效果是无法估量的。但事实上，配网自动化技术不仅没有将各项技术的功能和特点融合到一起，就连自身的功能设计也比较单一。配网自动化技术的功能设计并没有充分考虑该技术是否与电力企业的发展相适应，也没有充分考虑在配网运行中的监测和故障诊断能力，不能实时对配网运行状态进行监督，所以配网自动化技术的功能设计就显得很单一，既不能满足现在电力系统的供电管理要求，又不能更好地实现自我诊断，从而影响了电力系统供电技术和自动化控制的快速发展。

1.3 配网管理基础薄弱

与其他发达国家相比，我国配网管理的基础较为薄弱，而且自动化的水平较低，所以在对配网的运行进行维护的过程中，需要花费较多的人力、物力和财力。但是近几年随着我国对配网运行维护工作的重视程度逐渐提升，配网的运行状况有了非常大的改善，但是在用电的高峰时段，仍旧存在由于设备老化而导致故障频繁发生的现象，使抢修人员的工作量日渐增多。

2 提升配网运行维护管理能力的措施

2.1 加强配网自动化技术软件的维护管理

任何技术在运行中都需要不断地更新和维护。为了提升配网自动化技术运行的可靠性，需要对该技术进行定期维护和管理。比如对配网自动化技术软件进行定期校正、修改，尤其是在配网供电负荷较大的情况下，一定要加强对配网自动化技术软件的维护，否则会因配网自动化技术软件受到供电负荷的影响而阻碍一些功能或作用的发挥。对于配网自动化技术，也要加强管理，尤其要对技术的更新进行管理，使配网自动化技术与供电系统的运行状态相匹配，以保障供电系统运行的可靠性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 技术措施

就技术方面来说：①应该严格的把控安装环网柜过程当中所使用的工艺；②对于布置的位置来说，应该将箱式环网柜电缆室的高度进行适当的提升，或者是提高环网柜的基础高度；③考虑到在室外环境运行当中的环网柜，受到相对比较恶劣环境的影响，应该尽可能的选用不锈钢的材料来进行环网柜外壳的制作。然后，对于各个电缆固定的程度应该进一步的加固；④可以将SF6气压仪安装在环网开关面板上面，这样就能够将因为操作的问题而导致的不能够正常使用开关进行灭弧的故障。

2.3 加强配网自动化技术的功能设计

通过对配网自动化技术中存在的问题进行分析可知，配网自动化技术功能设计单一，自我诊断能力有限。这些问题的存在使得配网自动化技术不能满足现在供电系统的运行需求，也无法有效地对配网运行情况进行准确的诊断，进而使得配网运行中存在的一些隐患不能被及时识别。所以，要强化配网自动化技术的功能设计，提高该技术的自我诊断能力。只有这样，才能真实、有效地提升电力系统中配网自动化技术的运行水平。在加强配网自动化技术的功能设计方面，可从以下 3 方面着手做起：①改变配网自动化技术的运行效率，实现配网自动化技术与其他高科技的有机融合，并对配网自动化技术进行智能化管理和控制，提高配网自动化技术的自我诊断能力，从技术层面上提高配网自动化技术水平。②丰富配网自动化技术的功能设计。在设计过程中，要结合电力系统的基本状况和供电线路运行的基本功能来设计，比如配网自动化技术的自我修复功能、配网运行实时监测分析功能、配网运行故障识别报警功能等。

2.4 配网线路供电可靠性保障措施

（1）加强初期构建质量控制。配网线路供电可靠性必须要首先保障其自身具备理想的运行基础条件，尤其是对于整个配网线路中涉及到的各类设备和基本线路材料，更是需要进行严格把关，促使其能够表现出较强的稳定性作用价值，如此也就能够有效规避因为设备自身故障缺陷而带来的威胁；（2）切实做好防雷处理。对于配网线路后续运行过程中可能存在的各类雷击威胁而言，切实做好防雷处理可以说是比较重要的一个方面，这种防雷处理必须要从整个配网系统的各个环节入手进行全面布置，对于避雷器的安装必须要合理可靠，及时规避雷电的威胁，其它各类防雷装置也需要进行合理安装，促使其自身能够运行理想。

2.5 对调度管辖设备的操作加强管理

（1）在配网设备倒闸操作过程中，应严格执行各级调度规程及相关规章制度，为保证现场正确操作及缩短操作时间，运维部门可实行分组操作，在填报停电申请单上报分组名单，调度运方审核后执行。（2）严格执行指令票制度。调度人员在进行下达操作指令时，必须严格遵守操作指令票制度。在下达操作指令前拟写经审核合格准确的操作指令票。对于下达预令，调度人员必须对操作指令票的内容、目的、时间、意义及具体任务等相关信息进行详细说明，并注明操作人员到达现场时间。当工作中遇到的临时性操作时，也应严格执行拟票审核制度，由副值调度员拟票、正值调度员或值长进行审核。事故处理时无需填写指令票，但调度员应做好详细记录。在事故处理后恢复送电调度员应按规定拟定调度指令票。现场要按规定办理抢修单，调度员做好安全措施，并许可抢修单，现场才能进行抢修，抢修完成后，向调度办理抢修单终结，调度员才能下令送电。

结束语

通过对电力系统中配网自动化技术存在的问题和提高自动化技术水平的措施进行分析可知，随着配网自动化技术在各个行业中的广泛应用与发展，该技术在电力系统中的应用与发展同样受到了电力企业的广泛关注。在实际的供电过程中，有很多情况就是因为配网供电技术的局限性而使得供电系统的可靠性下降，从而引起大面积停电或高频率停电，给各用户带来了不同程度的损失。所以加大对电力系统中配网自动化技术的改进，对于提高电力企业的供电可靠性和供电质量具有重要作用。

参考文献：

[1] 张轩. 基于提高供电可靠率的配网运行维护及管理策略[J]. 中国高新技术企业，2014，28：165-166.

[2] 樊同声. 配网调度的管理模式对配网管理的影响探讨[J]. 黑龙江科技信息，2014（32）：161.

论文作者:邵江波,王朝晖,陈琥

论文发表刊物:《电力设备》2017年第20期

论文发表时间:2017/11/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d9d0ebf2d18f592bde80b301.html