# 论变形监测技术在基坑施工中的应用论文_黄峰

黄峰

广东省地质局第七地质大队 516300

摘要：对现代城市建设来说，基坑施工工作扮演着重要角色，由于基坑施工工作本身存在复杂性和不可预测性等问题，只有对基坑支护结构稳定性进行实时监控，才能更好的提高施工效率。本文在对变形监测技术进行分析和研究的基础上，指出变形监测技术在基坑施工中的重要意义，并结合实际情况对变形监测技术在基坑施工中的应用问题进行分析。

关键词：变形监测技术；基坑施工；应用

引言：

近几年，随着我国经济发展水平的不断加快，城市建筑行业也迎来了新的发展时机。为了有效节约土地资源，立体空间建设得到有效发展。除了高层建筑对地基深度与结构的要求之外，地下超市、地铁站和地下停车场等工程都对基坑施工提出了更高的要求。地下建筑由一层发展到多层，其基坑深度也应随之加深。但是，由于技术水平不高、监管不到位等问题，使得基坑施工事故频发，不但会使土体遭到破坏，还使基坑严重变形，进而对临近建筑物和管线造成破坏，严重威胁着人民的生命财产安全。

一、变形监测技术概述

所谓变形监测技术，主要是指在工程施工过程中对所需监测的物体进行实际测量，对其内部形态变化和空间位置变化进行实时监测的一种技术手段。同常规测量相比较，变形监测技术具有内外同步监测的特点。在应用变形监测技术的过程中，要想保证监测在安全范围内，就要保证观测满足高精度、频繁性、周期性和重复性的要求。一般说来，观测点垂直位移的高程误差、水平位移点中误差和相邻观测点的高差中误差大小是判断观测精度的主要标准。实际上，变形大小和观测目的是影响变形监测精度的主要因素。若精度过高，那么测量工作会变得复杂，相应的工作时间和成本都会增加，相反情况下，变形分析困难，变形参数误差也会加大。一般在安全实用的目的要求下，观察误差不会超过变形约束值的5%-10%；在科学研究中，误差不超过1%-5%。水准仪和全站仪是进行水平位移监测和常见位移监测过程中使用的主要仪器，其中全站仪使用更加广泛，具有测距、测角和自动处理数据的优势。

二、变形监测技术在基坑施工中的重要意义

在对基坑支护结构顶部的水平位移检测点进行定期观测的基础上，能够对基坑支护结构的变化情况进行及时掌握，从而可以提高施工单位监测数据的准确性，让使用人员可以通过数据对施工情况做出正确判断，还能在此基础上优化施工工艺，完善施工方案，及时对不完整的地方加以补充和改进，及时获取周围建筑和基坑支护结构的相关数据信息，从而有效帮助基坑与周围建筑的安全[1]。基坑支护结构具有临时性且暴露时间长的特点，这就使得其危险系数增加，因此，施工单位需要在地形勘测初期就要对地质条件进行严格分析，选择切实可行的施工方案，保证施工活动有序进行。

进行有效的基坑监测工作，还能及时对基坑支护结构的变形情况进行掌握，从而更好的指导施工作业。当冬季基坑发生地下水冻融情况时，可以通过监测数据对施工作业进行信息化指导，为基坑工程的施工安全提供保障。当基坑过深、过大时，一般施工工期较长，施工单位需要实施排水措施来降低地下水位。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆尽管在施工过程中大多数水平位移监测点位移情况会超过规范值，但是进行严密的监控，能够及时采取有效措施进行处理，将损害降到最低。

三、变形监测技术在基坑施工中的应用

（一）水平位移监测

通过现场踏勘，建立独立的监测坐标系统对基坑水平位移监测点进行控制，于基坑开挖影响区之外的坝体上设置C1、C2两个基准点，为检测其准确性，在基坑的周边建立工作基站C3、C4、C5和C6，这些点同基准点C1、C2组成大地四边形。通过对基坑监测的具体工程进行分析，使用徕卡 TC2003 全站仪，这一设备的测距精度为 1 mm+1 PPm、测角精度为0.5″。然后采用全站仪极坐标方法观测埋设于支护结构水平位移方向上的标志，每次监测获得各个监测点的坐标，将其与初期观测数据相比较，得出的坐标差就是这一监测点的累计位移值。使用特制的观测标准对控制点和观测点进行监测，并将强制对中标志设置在观测标志上，保证每次观测点位的同一性。在平面控制测量结束后，要使用 1″级全站仪对各个水平位移监测点的坐标进行测量，并完成三次测量操作，最终将三次平均值作为初始值。然后将初始值和每次监测的坐标值进行比较，再计算变化速率、累计值和坐标中误差等数据。

（二）垂直位移监测

在对基坑实施垂直位移监测操作时，需要结合现场的地质情况，准确计算出基坑的沉降范围，然后在距离基坑三倍距离之外进行监测，只有这样才能保证垂直位移监测的准确性。此外，当基坑施工周围建筑物较多、较分散时，需要设置两个层次的布网，由工作基点和水准基点组成工作监测网和基准控制网，以此提升基坑施工中的垂直位移监测精度。

（三）沉降位移监测

基坑的沉降位移监测工作是实时进行的，与基坑周围环境、土体的变形监测点布局等因素有关。无论是基坑结构、还是台仓土体都会产生沉降问题，但从数据上来看，变形还不太明显，沉降速率在0.1 － 0.2mm/d 范围之间，速度较为均匀。通过对数据和现场情况进行分析发现：有些变形监测点发生不严重的变形问题，变化量都在允许范围内[2]。个别在基坑底部的监测点在某一时段的变化较大，但是整体上未达到报警临近值，在安全范围内。尽管施工地点没有大型建筑物群，但是要想保证施工的安全性，不给后续施工活动造成压力，还需对周边土地进行监测，保证周围地下管线安全。

四、结语

综上所述，随着我国社会经济发展水平的不断提高，科学技术也快速发展，在这一大背景下，基坑变形监测技术水平也得到提升，在工程项目施工中发挥着越来越关键的作用。对基坑施工作业来说，使用变形监测技术能够有效避免施工事故的发生，提高施工安全水平，值得被广泛应用。

参考文献：

[1] 薛剑茹，杨得志.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析 [J]. 科技创新与应用，2016，（07）：268.

[2] 李飞.GPS 技术在建筑基坑变形监测中的应用分析[J]. 江西建材，2016，（05）：65-67.

论文作者:黄峰

论文发表刊物:《防护工程》2018年第32期

论文发表时间:2019/2/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d9e7d9c60a223eebe30f04c8.html