# 电力变压器的接地保护技术探究论文_王涛,刘山,孟浩然

国网保定供电公司 河北省保定市 071000

摘要：保护接地和保护接零是电力系统和电力设备中的一种安全用电保护措施，然而在应用过程中很容易将其混淆、错误使用，而错误的使用保护接地和保护接零不仅不能起到应有的保护效果，还会带来一定的危害，甚至造成用电事故，因而应加强对保护接地和保护接零的认识，正确使用该保护措施。

关键词：电力变压器；接地保护技术；探究

随着国内外经济环境的不断发展变化，新时期市场中的电力企业作为一颗新星冉冉升起，逐渐变成高新技术产业不可缺少的部分，在各个领域都发挥着至关重要的作用。社会持续的发展创新，人们的生产生活越来越离不开电力。在这种发展形势下，社会各界对电力企业的发展给予了足够的关注。因此，电力企业就必须采取有效的措施，提升电力系统的运行质量与可靠性，为人们提供安全高效的电能供应。而变压器接地保护装置在电力系统中的应用可以有效降低故障问题的发生几率，从而达到提升电力系统运行稳定性的目的。基于此，我们需要对变压器接地保护技术加大研究力度。

1变压器保护对于电力运行的重要性

在当今社会，我们的日常生活都是离不开电的，可以说没有电我们的生活就不能正常的进行，所以电力正常的运行是非常重要的。在确保电力能够正常的运行中发挥非常大的作用的就是变压器，电力行业的发展使变压器能够确保电力安全的、可靠的传输的重要性显得越来越突出，所以怎么样才能有效的、高效的使用以及安装好变压器，是一个非常突出的问题。在电力传输系统中，如果是安装了一个比较好的变压器，那么这个变压器就可以很好的对输出电压进行调节，输出电压发生了变化就会使输出的电流也发生了相应的改变，在传输相同的电力的条件下，好的变压器也会更好的消减电力传输过程中的损耗，使电力在传输途中得到很好的保护，浪费电力的情况降低，这就很好的降低了成本。降低传送过程中的浪费，节约成本。相比之下，如果是电力系统安装了一个配置不是非常好的变压器，那么在电力传输的过程中对电力肯定不能发挥很好的保护效果，这样不但不能降低电力的传输成本，反而会在传输途中造成更多的电力损耗，就需要投资更多的人力、物力、财力进行检查维护，进而大大地增加了电力传输的成本。

2变压器接地的要求

2.1对土壤条件的要求：由于电阻对接地装置的应用性能影响很大，因此在安装接地装置时应考虑区域内的电阻值问题。一般来说，接地装置应安装在电阻较小的区域，以确保接地电阻和土壤电阻成比例地保证接地装置的工作质量。

2.2对接地材料和规格的要求：对于接地装置材料的选择，自然接地应优先。主要表示为电力厂房的钢筋结构和各种管道。尤其要注意的是，接地部分的可靠性必须得到保证。

2.3人工接地连接要求：对于水平接地装置来说，为了保证接地质量，需要采取人工干预的方式，对接地装置进行合理焊接。

2.4人工接地敷设要求：有效地确定接地极布局深度时，不能仅降低电阻值，接地质量也得到保证。但是深入地下的运营会加重工程的困难，建设费用投入也有可能增加。这需要对该深度进行有效的设计，以确保电阻值。根据人工接地施工经验，最好控制深度为0.6-0.8m。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3变压器接地保护技术要点阐述

3.1 接地极材质的选择

对于接地极材质的选择，除了需要考虑到接地保护性能之外，还需要考虑到接地极的使用寿命问题。鉴于铝材在土壤中极易发生腐蚀反应，如果采用铝材作为接地极材料必定会对接地极的使用寿命造成影响，为此，应避免采用铝制接地极。

3.2变压器低压侧中性点接地

在变压器接地保护装置安裝时，对于低压侧中性点接地的施工，实际上就是为了保证电力施工的安全性，避免发生短路现象对施工人员人身安全带来影响，为此，又可被称为是工作接地。其作为主要表现为两个方面：一方面为降低一相接地的危险性。采取中性点不接地的方式实行接地保护，一旦发生接地故障问题时，接地中性线和设备外壳中的电压对地，但是无法有效导入地下，致使施工人员在接触到电压之后会对自身安全造成较大影响。且由于电压无法得到有效疏导，接地故障维持的时间越长，所积蓄的电压也就越多，对施工人员人身安全的影响较大。而在采用中性点接地方式进行接地保护时，在发生接地故障之后，中性线可以将外壳的电压值控制在安全范围之内，从而保证作业安全;另一方面表现为降低高压窜入低压的危险问题。在中性点接地的状况下，一旦发生高压进入低压线圈且对其造成击穿反应，必定会引发高压系统的接地故障问题。针对此类问题，可以依据接地电阻的特点，对其电压进行调整，使其形成分压回路，从而降低外壳的电压值，保证作业人员的人身安全。

3.3 TN—C系统中需要注意的问题

对于TN—C系统来说，一般是将变压器和避雷器通用一个接地装置，在这种应用制式中，为了避免爆炸问题的发生，需要尽量将外壳单独接地。需要特别注意的是，在容易发生爆炸隐患的作业区域，应尽量避免使用中性点接地方式进行接地保护，从而保证不会由于各个相线的接触所产生的火花造成火灾隐患或者爆炸风险。

3.4 重复接地

在特定的作业环境下，可以采取重复接地的方式，来提升接地保护装置的应用效果。对于户外的架空线路以及终端来说，可以在其零线上设置多处接地位置，一般在200m的范围内便需要存在一处接地保护。另外，在高低压线路的辐射作业中，其两端的零线也需要采取重复接地的方式实行接地保护。对于电网车间内的设备外壳处的零线在必要的时候也可以采取重复接地的方式。

4结束语

电力系统中，变压器的主要作用为，依据电力系统运行状态以及各个区域的用电需求对电压进行自动调整，保证电力系统的稳定运行。然而电力系统运行的过程中，受到多种因素的影响很容易出现短路问题，对供电质量与供电效率带来较大影响，此时就突出了变压器接地保护技术的重要性。因此要想保证电力系统的稳定运行，就必须加大对变压器接地保护技术的重视。

参考文献

[1]韩晓彬.配电变压器高压侧接地故障时的过电压及防护[J].电子测试，2018（20）：98-99.

[2]谢东振，渠严磊，陈亮.谈配电变压器中性线断线的预防[J].电子测试，2018（17）：108-109.

[3]杨进.电力变压器铁心接地故障的诊断与处理策略研究[J].电子测试，2018（13）：112+111.

论文作者:王涛,刘山,孟浩然

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d9fc3d0c74e6df090329c312.html