# 大坝安全监测数据的管理论文_龚久南

杭州国家水电站大坝安全和应急工程技术中心有限公司 浙江杭州 310014

摘要：水库大坝是促进当地经济快速发展的关键设施，工作人员应该在分析水库安全现状、安全监测技术应用现状的基础上，采取相应的措施进行重点问题的解决。对于水库安全管理措施的发展前景，可以从完善安全管理制度、提升人员综合素质等方面入手，进而实现水库大坝的安全管理。而水库大坝的安全监测需要在先进仪器设备的基础上进行，对监测准确性的提升具有重要意义。

关键词：水电站大坝；安全监测；自动化动态

水库大坝作为我国国民经济的重要基础设施，对于国民经济发展至关重要。但在当前，我国大部分水库的防洪标准普遍偏低，都存在着或多或少的质量问题，不利于切实做好安全监测工作，这一问题已经成为了相关部门急需解决的难题。

1水库大坝安全监测手段

1.1仪器与人工监测相结合

通常来说，利用仪器进行安全监测的方式主要用于一些比较典型的水库大坝断面上面，经常会具有较大的局限性，对于其中的异常问题、病害现象等很难监测准确。而人工监测方法则具有相应的灵活性，主要工作包括日常巡检、特殊时期巡检以及年度巡检等，必须要监测的时期为水库冰封期及汛期前后。通过对人工监测的效果进行分析，发现该种方法也存在一些不足，如果能够将仪器与人工结合在一起，那么监测效果将会更加明显。因为水库大坝的周围环境比较复杂，现有的安全监测仪器已经无法满足相应要求，只是进行定点监测，仪器与人工监测相结合的方法会使监测手段变得更加多样化，其监测结果也会更加准确。

1.2加强水库大坝内部监测

在水利工程建设过程中，水库大坝内部安全监测是非常重要的，可以将其看作是工程建设的核心所在，基本上包含水利工程的设计、运行和施工管理的整个过程，如果其中任何一个环节发生失误，都会造成毁灭性的后果。由于水库大坝安全监测工作具有复杂性等特点，因此在建设过程中一定要注重项目的监管。其实，水库大坝的安全监测主要是在监理工程师的工作经验和监测仪器下进行的，主要内容包括：首先，严格控制设计阶段的各项指标和数据，在本工程项目的试验和计算材料基础上，对设计人员提出更高的要求，从而选择更加适合的安全监测方案；其次，控制施工招标阶段，对招投标书进行认真评审，同时提出一些建设性较强的建议；最后，控制施工阶段，也就是加强监测仪器的监督和管理，对其埋设进度及时跟进。

1.3控制安全监测数据

要想实现安全监测数据的控制，首先應该建设数据库管理平台，将其中的安全监测数据信息进行分类，具体可以划分为安全监测信息、环境监测信息、系统应用信息以及基本静态信息等，与此同时完成数据库平台的建设工作。一般来说，数据库管理平台主要包含两个子系统，分为是数据信息搜集系统、数据信息分析整理系统。在完成数据库管理平台的建设滞后，可以邀请专业单位来进行检测数据信息的评估，做好大坝工程仿真模型计算分析，必要情况下还可以请专业单位进行监测数据信息的评估，使模型变得更加真实。

2大坝安全监测存在不足

2.1安全检测效率低

水库大坝监测的数据信息要求绝对的准确、及时，特别是恶劣天气或地质灾害下仍然需要搜集数据。根据现阶段水库大坝监测效果看，尽管摆脱了传统人工监测方法，但仍然存在诸多不足，难以确保恶劣条件下数据信息准确性、及时性。伴随着科学技术的进步与自动化技术的提高，数据读取与传输效率更高、并且缩减了人员投入、监测环境有了一定提升。所以，大坝监测中应加大自动化安全监测技术的应用，从而确保数据及时准确的传输，不受环境影响。

2.2监测设备管理不足

在实际大坝安全监测中发现很多自动化安全监测设备发生故障问题，设备监测效率低、准确度不高、设备陈旧、稳定性差，甚至部分范围较小的大坝并未安装监测设备。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆究其原因，管理人员缺少对監测设备的维修，设备发生损坏没有及时维修导致无法正常运行、数据信息缺失，严重影响工作效率。

3水库大坝安全监测系统建设与管理措施

3.1为不同环节选择合适的安全监测仪器

大坝监测项目环节众多，不同环节应当匹配不同的监测仪器。当前部分水库所使用的传感器因受潮绝缘度降低等影响，不能精确地反映大坝水库的真实情况。因此，相关部门要运用一些先进的传感设备，包括压阻式传感器、电流式传感器、电感式传感器等满足不同环节、不同情境下的监测需求，保证大坝水库在安全监测系统上的准确性。

3.2因地制宜的加强水库大坝的安全监測系统建设

据调查发现，大部分水库失事的一个重要原因是没有建立项目配套的大坝安全监测系统。对于此类水库大坝，相关工作人员不能及时了解到水库内部各种现象的变化与发展趋势，容易做出错误的判断与决定。因此，在建设水库大坝的安全监测系统时，施工人员要充分了解水库大坝的实际建筑情况，特别是一些新建或加工改造的大坝水库。对于安全监测系统的建设一定要做到三个同步，“同步设计、同步建设、同步运行”。只有这样，才能做到因地制宜，建设合理的水库大坝安全监测系统。

3.3加强法规建设，促进技术标准体系的建立

针对于当前的水库大坝安全监测系统的重要性，相关部门应将水库大坝标准纳入制度范围，制定出相应的规定条款加快技术标准体系的建立。特别是在大坝安全监测系统中的设计、招标、施工等环节，要做到严格监管，抵制“三无”公司进入安全监测系统建设，保证安全监测系统工程的质量与水平。此外，相关部门要尽快落实包括《大坝安全监测系统设计规程》、《大坝安全监测设施更新改造技术规范》、《小型水库大坝安全监测导则》在内的各项规章制度，满足加强水库大坝安全监测系统建设的需要。

3.4加强市场监管，严格把控监测材料的使用

从根本上讲，系统工程的好坏直接取决于所选材料质量的好坏。因此，把施工材料纳入监管体系至关重要。相关建设部门要将大坝安全监测设施质量与成效纳入监管范围，争取建立良好的市场监测秩序。特别是对于那些系统建筑所需材料，管理部门一定要严格监管，禁止低质产品进入市场流通，还可以建立一套监测仪器准入标准，保障设备仪器质量的精确性。此外，相关部门还可以定期对那些拥有生产许可证的安全监测仪器生产公司的产品进行抽查，确保水库大坝安全监测系统建设中所用设备的精确与可靠。

3.5加大培养力度，建设专业的监测团队

在水库大坝的安全监测系统建设中，专业人员的配备必不可缺。因此，有关部门在选择监测人员时要尤为慎重，监测人员不仅需要专业的理论知识储备，还需要熟练的实践经验，必须可以独自解决一些监测环节中出现的突发事件。另一方面，相关单位还可以组织定期的培训与学习，让水库大坝安全监测人员在思想上意识到安全监测工作的重要性，进而在行动上做到与时俱进，积极主动的了解新兴监测技术与方法，满足日常安全监测的需要。

结束语

总而言之，随着我国水利水电事业的不断发展和进步，水电站安全监测工作意义更加重大。在安全监测工作中，高效化和自动化是主要的发展方向。相关技术人员应当结合本地实际情况和水电站监测现状，提升监测系统的稳定性和准确性，同时加强对新技术的研究和利用，设计出更加自动化和专业化的大坝安全监测系统，促进安全监测工作的有效性，为社会和谐发展奠定基础。

参考文献

[1]昊旭东.水电站大坝安全监测及自动化发展方向探析[J].中国新技术新产品，2018（20）：5-6.

[2]王建军.虚拟化集成技术在水电站大坝监测自动化系统中的应用[J].科技经济导刊，2018，26（18）：38.

[3]刘兵.浅析水电站大坝安全监测自动化现状及对策[J].低碳世界，2017（34）：127-128.

论文作者:龚久南

论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期

论文发表时间:2019/7/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/d9fdaf1ed9dc60e416986264.html