# 电力营销计量改造中的重点与难点分析论文_熊超群

（国网江西省电力有限公司弋阳县供电分公司 334400）

摘要：随着经济的快速发展，人民生活水平不断提高，对电力的依赖越来越明显，对电力的需求量逐年增多，此种情况使电力营销计量工作有所增加，为了保证各项工作顺利展开，电力企业需要根据自身实际情况做好电力营销计量改造工作。本文对电力营销计量改造中的重点内容进行分析，之后对此项工作的难点进行说明，希望为电力企业实际改造过程提供可供参考的建议。

关键词：电力营销计量改造；重点；难点；分析

引言

电力营销是我国城市电网企业日常的基础工作，确切工作是处理关于电力数据的统计管理，并在此基础上做到与用户进行沟通推广的一种职能，但这种工作模式已经远远无法满足当今社会快速发展的现状，所以依据计量改造后将信息实时进行远程传输，确保了高效、准确的原则之外，更能够与用户达到真正意义上的互动，将电力营销管理发展走向引上与国际化接轨的趋势中。

1电力营销以及计量改造系统的基本概念

所谓电力营销，主要指以用户需求为中心，让电力企业在市场经济中通过自主竞争，在供求平衡中使用上安全、可靠、经济的电力产品，同时享受电力企业带来的优质服务。当前，随着我国电力体制的深入改革，电力网络也在进一步向技术化和精细化方向发展，电力营销在这一过程发展中也出现了矛盾困难，一些条件较好的地区，电力不能满足实际需要，但在一些欠发达地区又会由于资金投入的不足而导致技术采取不够完善，又因为输电线路的年久失修，常常出现线路老化，偷电漏电问题频发，对于电力计量带来了负面影响，一定程度上也影响了电力企业的社会效益和经济效益，所以，电力营销计量改造工作势在必行。

2电力营销计量改造中的重点分析

2.1做好防窃电性能改造工作

传统电力计量装置防窃电功能相对较差，部分用户存在偷电的情况，此种情况使电力企业经济效益会受到一定的损伤，为此电力企业对防窃电工作产生足够的重视。相关人员需要做好以下几方面工作：其一，使用封闭式电力计量装置对以往敞开式的电力计量装置进行替换，使用电磁密码锁对互感器接线端子箱进行封闭处理，与此同时需要对暴露在外面的电线和电气设备进行绝缘封闭，进而对用户私自更改二次回路接线的情况进行有效规避。其二，使用专线专柜的方法对用电大户的用电量进行计量，根据实际情况对计量点进行合理更换，使用绝缘材料对计量箱进线和出线进行封闭处理，并且可以对密码锁进行合理设置，减少用户窃电的情况发生。其三，将所在区域的实际情况作为依据将高供低计的计量方式更换为高供高计的方式，使用表前接线方式对表后接线方式进行替换，进而最大程度的提升计量准确性。

2.2数据挖掘难度较大

随着电力市场的逐步放开，在电力营销上应该对不同种类的发电企业和不同大小的电力负荷进行区分。现阶段，随着经济的高速增长，经营性企业无论是在用电负荷还是在用电种类上都有明显增加的趋势，由此所产生的信息处理数量就会随之增大，数据处理难度日益增加，给电力营销计量增加的相当的难度，因此，将数据挖掘技术引入电力营销的计量中是十分重要的。随着云计算、物联网、大数据技术的不断发展，通过建立用电配电企业大数据服务平台，借助相应的信息处理技术和数据处理算法，来有效提升数据处理的精确性和及时性，以为电力市场营销搭建服务平台。

2.3母线切换计量电压丢失

一方面，计量电压难以顺利的进行动态切换，有的甚至没有设定灵活的可以操作的装置，往往计量电压的丢失是由于投运旁路断路器后造成的，不规范的引入计量电压也会严重阻碍电力营销计量的改造，电力计量方式过于松散会造成电力资源的浪费，电费结算延迟且经济运行成本大幅度增加等不良现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另一方面，相关从事电力营销计量的技术人员不具备丰富的专业理论知识与实践操作技能，对待工作玩忽职守且不够认真负责，进而严重妨碍了电力营销计量工作的效率与科学精准性，希望相关的专业负责人对此引起广泛的关注与重视，并采取及时有效的措施予以改进解决。

3电力营销计量改造中的难点分析

3.1电力用户的接受程度

要准确地改造电力营销计量系统，操作相对简单作为前提，客户可以自己熟悉操作，对电能计量管理进行科学的优化，促使服务意识得到提升。同时通过实际操作体验，对电力计量管理进行优化，将更加优质的服务提供给客户，充分尊重客户利益，构建高效的电力营销体系，实施全员营销。细化电能计量管理，促使电力企业效益得到提升，对电价合理选择，将灵活的定价方法和策略，完善价格体系，让用电客户真正放心使用电力营销系统，才是更好的拓展电力市场前提。

3.2数据传输智能化的实现

在当前电力计量过程中所拥有的数据读取与传输等相关技术还不能够实现数据的智能化传输，对用电设备的使用的辨识度不高，从而导致当前的数据计量工作仍然处于人工阶段。因此，如何实现其智能化成为计量改造的难点之一。采取措施有效地提高数据传输的通用性与智能化，能够有利于实现对数据信息的标准化管理，使得人工化向智能化转变，从而能够有效地降低误差，促进计量精确性的提高。

3.3数据传输模块通用性较差

传统电力营销计量工作中数据传输和读取的智能化水平较低，识别用电设备的能力有限，使用人工方式完成数据处理和传输的情况比较常见，因人为因素导致数据处理和传输出现问题的概率增加，严重时会使电力营销计量工作无法顺利展开。为了减少上述情况带来的影响，电力企业需要根据自身情况和需求对当代的一些新技术和新设备等进行合理应用，使用其对数据传输模块的通用性进行提升，对以往人工工作的方式进行替换，使电力营销计量数据收集、处理及传输工作向智能化和标准化的方向发函，进而提升电力营销计量效果，加快企业进一步发展。

3.4架构合理高效的数据处理系统

凌乱的工作模式与数据统计使得电力营销现如今的工作步履维艰，在数据的处理过程中更无法将效率运用到实处，导致耗费大量的人力和财力却无法得到更好的处理效果。所以在电力营销计量改造的同时，需要建立或完善一种科学的数据处理办法，将工作更加系统的进行分析处理与存储传输，与此同时依据系统的完善水准可以覆盖更多区域的数据计算，满足社会发展的同时更减轻了计量员工的压力。同时在数据获取的途径来看，系统可以借助更加科学的记录方式与客户达成互动，并将过往的数据进行存储方便用户随时查阅，减轻了人工长时间的工作查阅模式，并且有效地提升了工作综合效率。

结语

电力营销计量改造的重点包括对电力营销计量改造思路进行创新、做好防窃电性能改造工作及提升计量装置的准确性，难点为数据挖掘难度相对较大、建立数据处理系统的难度较大以及数据传输模块通用性较差等等，为了更好地顺应时代发展的要求，电力企业需要在重点改造内容中投入更多的精力和时间，安排专业人员展开实际改造工作，能够有效采取措施解决改造中的难点，实现提升电力营销计量改造效果的目标，进而为后期电力营销和计量工作提供更多的便利条件。

参考文献:

[1]刘强.关于电力营销计量改造中的重点与难点分析[J].新经济，2016（20）:109-110.

[2]骆君健.电力营销计量改造中的重点与难点分析[J].大科技,2017(29)：66-67.

[3]贾川.电力营销计量改造中的重点与难点分析[J].中国高新区，2017(22)：220.

论文作者:熊超群

论文发表刊物:《电力设备》2018年第18期

论文发表时间:2018/10/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/da1089a94fdb7e14af030c73.html