# 建筑给排水工程施工质量管理探讨潘中泽论文_潘中泽, 金鑫

摘要：随着社会的的发展，我国的建筑给排水工程的发展也日新月异。建筑工程施工中，给排水施工是其中的重要组成部分，直接影响着工程施工的安全性与整体质量，施工管理不到位，将会在后期投入使用后影响人们正常的生产生活。因而，给排水施工中，施工人员要严格遵循施工的规范性要求，进行安全与质量管理，注重细节问题的处理，提升其施工效果，保证其能够在工程中发挥应有的作用，避免对人们生活造成的不利影响。

关键词：建筑给排水工程；施工质量；管理探讨

引言

现阶段我国经济的极速发展也在一定程度上有效促进了建筑工程行业的全面开展,同时对于相关建筑工程项目的技术开展提出了更高的要求,特别是建筑工程的排水安置的环节,有了更加严苛的技术标准要求,这也进一步要求了相关的技术工作人员的整体技术水准也要有全面的提升。所以,需要更加积极的做好施工管理和质量工作,全面的解析建筑给排水工程可能存在的不利因素,并采取有针对性的措施进行全面的解决。

1重要性

给水排水工程的整体建设关乎到城市居民日常生活和工作的诸多方面，而水资源的有效利用也与给水排水工程的全面开展有着重要的联系。所以，在城市基础建设当中需要对于建筑排水工程进一步加强关注力度，从而有效的增进城市居民的生活水平不断提升。而建筑给水排水系统当中主要划分为两个系统，一个是排水系统，另一个则是供水系统，两个系统之间是相关协作开展的。所以，需要有效的保障建筑排水系统的整体建筑质量和科学性，从而让居民的水资源的使用更具安全性。而排水系统施工进程当中所存在的安全隐患问题往往会直接影响后期建筑排水的应用，所以深入的展开建筑给排水工程施工质量管理是极为重要的。本文将深入的解析建筑给排水工程的整体施工流程，同时进一步探究施工进程中加强质量管理的相关举措，并且针对于目前开展举措中存在的问题进行进一步的改进方案解析，从而更好的助力于建筑给排水工程施工质量管理的有效开展。

2建筑给排水工程常见施工质量问题

2.1管道渗漏质量问题

建筑给排水工程施工中管道渗漏问题是常见的一种施工质量问题，通常情况下造成施工完成后出现管道渗漏问题，主要原因有以下两个方面，一是用于给排水工程施工的材料不符合设计要求，材料本身存在质量缺陷，最后导致的管道渗漏，这种由于施工材料不合格造成的管道渗漏问题主要是由于施工方为节约成本而造成的，同时业主或相关单位的验收不严格也是造成这种问题的原因。二是给排水工程施工过程中未严格执行施工规范和施工工序，造成最终施工整体质量不合格，这种不合格出现的管道渗漏多数渗漏点位于管道连接处。

2.2管道堵塞质量问题

建筑给排水工程管道堵塞质量问题会导致给排水工程无法正常发挥作用。在施工过程中，部分施工人员未就施工材料的管道进行检查及清理，这就导致部分管道中存在杂物。这些未清理的杂物在给排水工程安装完成后积聚在管道的拐角处，造成管道的堵塞。也有部分给排水工程设计布局不合理，造成给排水工程使用过程中无法有效地排污，也会造成管道堵塞。

3建筑给排水工程施工质量管理

3.1运用合理的给排水施工工艺

给排水施工的合理性必须遵照以下原则:(1)要保证施工人员的专业素质，只有通过严格的考核以后，方可上岗，避免由于施工人员技术不过关所引起的质量问题。(2)鼓励创新，对原技术、工艺进行改进。(3)重视质量检验，一旦发现质量问题，及时处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆人的素质在给排水施工中起到关键作用，给排水工程施工人员必须是具备高素质的专业人员，能够具备先进的施工工艺，并且熟练掌握给排水施工的技术与规范要求，了解管道安装与配件安装的注意事项，保证其安装的效果。为了提升给排水施工中施工人员的专业素质，相关单位必须定期或不定期地举办各种培训，鼓励施工人员积极参与，并且在培训以后要进行相关的考核，使得施工人员能够提升自身的专业素质。同时，在工程实施过程中，调动施工技术人员创新的积极性，制定新的施工工法，创造出新的实用施工装置等，从而提升给排水施工的安全和质量。质量检验是给排水施工安全和质量的重要保证，必须严格按规范要求及时进行各类过程检验和验收，比如，自动喷水灭火系统中喷头装置的安装必须要在管道水压测试通过及冲洗完成之后进行，避免后期出现堵塞、漏水等情况，避免施工安全和质量隐患。不能因为赶工等原因，放松质量检验的要求。

3.2隐秘工程质量控制的重点开展

首先，相关的项目工程管理人员需要全面的安排相关人士去站旁站进行整体的实时监督管理，从而更好的开展给水排水核心隐秘工程展开。给排水管的整体管道质量需要符合相关的设计标准，同时在开始施工的前期进行整体的检测，而新安装的同样水管需要按照相关规定进行严格的测试，如果整体的测试无误，则才可以进行下一阶段的工程，同时也需要高效的做好密封管道的整体工作。在整体的相关操作完成之后，同时还需要注意的是，管道需要使用螺纹进行全面的连接，整体安装完毕后需要试用卡才能固定。管道和管件之间需要特别进行加固的操作，绝对不能有丝毫的松动情况发生。而同样，安装阀门的位置需要严格的依照整体操作规范进行开展，从而更好的杜绝后期应用中的突发事件发生，这也可以进一步方便于后期的整体检修工作的开展。而管道的整体坡度需要有效的管控在合理的范畴之内，而不同的管道不能随意的改变原有的整体性能。

3.3加强施工现场质量管理

为确保建筑给排水工程质量，需要加强建筑给排水工程施工现场质量管理。加强建筑给排水现场质量管理可以从完善施工管理体系，加强施工人员管理，强化施工环节监督三个方面入手。完善施工管理体系可以形成建筑给排水工程各环节的管理，将建筑给排水工程细分为各个施工环节，增加质量管理的可操作性。加强施工人员的管理主要是从加强现场施工人员的质量意识和提升现场人员的技术能力水平两个方面，可以通过培训提升他们的施工技术水平和施工质量意识。强化施工环节监督主要是按照施工管理体系划分的各个环节进行管控，要求现场施工人员在各个环节施工过程中按照规范要求进行施工，确保各个环节的施工质量，出现质量问题后及时地进行修复。

3.4加强工程安全管理

安全和质量密不可分，建筑给排水施工中，施工单位、监理部门要充分发挥其监管职能，加强工程安全管理，及时发现工程施工中存在的安全隐患，采取必要的处理措施。给排水施工与建筑主体结构施工、其他机电施工、装修施工经常同时进行，很容易出现施工交叉现象，使得管道发生破损的概率不断增加。想要进一步提升建筑给排水施工安全，可以从以下几方面入手:(1)施工单位要结合施工的实际情况，逐步完善给排水管道施工管理制度，实现施工的全过程监管。(2)做好相关的衔接工作，加强给排水施工与其他专业施工之间的沟通协调，提高安全管理的效率。(3)给排水施工之前，要重视相关的检验与测试工作，并要结合施工方案，进行综合评估，及时分析施工中可能存在的风险因素，做好风险应对。

结语

建筑给排水工程施工质量将会直接影响到业主对建筑工程整体的使用体验，在人们对建筑工程质量提出更高要求的今天，建筑给排水工程质量更是需要重点注意的地方。建筑给排水施工过程中要针对施工过程中易出现的质量问题进行提前准备，并采取科学有效的措施进行防范，提升建筑给排水工程施工质量。

参考文献

［1］胡明，郭仕伟．浅析建筑给排水工程常见施工质量问题及控制措施［J］．低碳世界，2018，(11):233－234．

［2］吴晓天．浅析建筑给排水工程常见施工质量问题及控制措施［J］．城市建设理论研究:电子版，2018，(06)．

论文作者:潘中泽, 金鑫

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第6期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/da2615032b980fe8f32763df.html