# 电视播控机房安全管理策略探析论文_吕开奇

海南省海口广播电视台 海南海口 570216

摘要：电视播控机房是电视媒体进行信息传播的中枢系统，电视播控机房的正常运作才能够保证电视信号的接受工作，因此，电视播控机房的安全管理成为了电视媒体系统运行的重要组成部分。本文首先对电视播控机房中的安全问题进行了分析，在此基础上，就电视播控机房安全管理做出了策略分析。

关键词：电视播控机房；安全管理；问题；策略分析

为了对于广大边远地区与农村地区电视信号质量差比较差的问题给予处置，我们国家在电视播控方面投入了非常多的财力以及设备，其对于落后的发射设备予以升级以及改造。很多广播电视转播台将其作为主要的契机对于电视播控机房所使用的设备进行了更新。作为相关的配套设备，本次改造工程增加了很多一些智能型并且无触点的自动稳压调压电源以及变压器。因为增加了很多的设备，设备自身的体积以及用电功率获得了非常大幅度的提升，因此一定要对原本的机房以及相关的线路予以改造，因此对其播控机房使用的安全进行管理就变得十分有必要。

1电视台数字化工作背景分析

网络和信息技术的发展，推动电视广播向数字信息化发展的方向发展，目前我国电视台大部分已进入数字信息发展模式。

电视台在广播过程中存在更多的安全问题，阻碍了电视广播的质量和及时性。 如人事管理，技术管理和自然影响。目前，中国电视台正处于数字化，信息化，流媒体，智能化，人文化等方面的动态变化过程中，做好广播工作的安全管理，做好控制安全播出风险的工作不论对电视台发展的角度还是对电视台内部运营，均大有睥睨。

2数字化电视台播出关键点分析

针对电视台安全播出的现状，提出电视台在安全播出过程中的关键技术点，对其进行以下分析：

2.1电视台安全播出硬性工作方面

在当目前，电视台工作硬件整体不断的提升，集中展现在视音频嵌入式的技术和流媒体技术，还有就是SQL的数据库技术，以及裸眼的3D技术，和高清的信号处理技术等技术的使用上。

电视台安全播出硬性工作主要指的是在电视台安全播出的时候其自身计算机得技术，比如：硬盘播出操作和本地的存储以及节目上的编排等等，计算机技术里，因为设备自身缺少基础的维护规则以及使用的原则，使得其在进行使用以及维护的时候，会产生相关的故障，使得电视节目在进行播出的时候出现风险，产生内容上的丢出以及泄露等问题。

2.2电视台安全播出人为因素方面

人力资源可以说是电视台安全播出最基本的因素。最近几年，电视台事业的不断的发展，其对于人力资源的管理上有所忽视，因为人力资源管理并不是不到位，使得电视台安全播出的时候有着人为因素产生的多种风险。

3电视播控机房安全管理上出现的问题

电视播控机房是电视媒体进行信息传播的中枢环节，通过电视播控机房的运行和操作才能够实现电视信息的传播，因此确保电视播控机房的安全才能够保障电视台的正常运作。就目前我国电视播控机房安全管理上出现的问题主要包括电视播控机房的硬件监控和维护以及软件两大方面的内容， 硬件设备的检测和维护以及软件系统的安全正常运行才能确保整体的电视播控机房系统正常运作，缺一不可。

3.1电视播控机房硬件设备出现的安全问题

电视播控机房的硬件设备安全主要包括机房供电系统、时钟系统、同步系统以及视频服务器、自动播出控制机、切换台、矩阵和分配板、光端机、录像机、回收信号设备以及整体设备监控等设备的安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这些硬件设备如果出现问题，主要是由于硬件维护不到位造成的，由于电视播控机房硬件设备中存在着诸多的限制和运行环境条件限制，因此在一些特殊情况下，硬件设备会出现老化和诸如电磁干扰等导致设备不能进行运动的情况，对于硬件设备的安全管理也主要集中在对于硬件设备的检测和维护上， 并通过这种方法来检查硬件设备的性能。

3.2电视播控机房软件应用和运行中遇到的问题

电视播控机房的软件系统设计和软件系统正常运作的实现是整个电视台进行信息传播的中枢系统，只有确保了软件信息技术的安全和正常传输，才能够实现电视播控机房软件系统的正常运作。软件作为整个电视播控系统中指令的输出者和传送者担负着电视播控机房的“大脑”的作用，常见的软件系统安全问题主要集中在软件系统的自然消耗、软件系统的病毒侵入、各项资料的泄露和非法占有等等方面，这些问题的出现严重的会导致电视播控系统的瘫痪和停机。综合上述上各方面的情况， 电视播控系统不够安全会导致整体播控作业的停滞和落伍。

4电视播控机房安全策略分析

结合对电视播控机房安全问题的分析，我们不难看出，要想优化电视播控机房安全管理就需要从电视播控机房的硬件设备安全问题和软件系统安全问题以及机房人员安全素养三个方面进行必要的改革措施。

4.1电视播控机房硬件设备安全管理策略

通过相关的调查研究发现，机房硬件设备安全管理需要集中加强对于供电设备和视频服务器的优化措施上： ①供电设备安全优化措施， 机房供电系统是电视播控系统正常运行最基本的条件，在对供电设备安全进行检修的过程中，要启动备用发电设备并且能够确保电力的稳定性，以保证机房的基本正常运转， 供电系统作为机房最基础的资源应该建立一套多级的防护保护机制，最大程度的避免供电事故的出现；②播控机房的视频服务器安全优化措施，在购置视频服务器的时候要从其安全性和稳定性等多方面的进行考虑，另外，视频播放器是电视媒体系统的最主要的组成部分，他担负着电视信息播出的重要使命，因此，在电视播控机房的硬件维护中，对于供、配电安全技术以及视频服务器的配置等方面需要给予足够的重视。

4.2电视播控机房软件系统安全管理策略

在机房软件系统安全管理实施的措施中，主要以维护软件的正常运作以及加强软件的安全性能为主要工作，避免造成软件中毒和程序错乱引发的播出事故的出现。而且，要尤其注重机房软件的自动播放系统的正常运行，自动播放系统担负着电视节目播放的重要功能，对于自动播放系统的维护中要注意采取分级控制结构模式， 同时系统要采取功能互备的方式，这种多种手段防护的措施有利于减少软件播出故障的出现。

4.3电视播控机房的人员素质要求

总体来说电视播控机房的安全管理问题很大一部分是工作人员的素质不够造成的，因此，建立机房人员管理机制，确保机房人员的专业素养和职业道德素养是减少机房事故的主要方面，科学合理的机房人员工作制度诸如禁止相关人员进入机房，确保重要资料的妥善保存，禁止工作人员将机房的钥匙外借给其他无关人员等等。良好的业务素质是机房安全管理的重要组成部分。

结语

电视播控机房是及数字技术、网络技术以及信息技术等于一体的高新技术的载体，由于我国信息技术、资金、人才等诸多方面的限制因素，我国电视播控机房的安全管理还有很多需要改进的地方，从电视播控机房整体的供、配电及安全技术管理到工作人员的业务素质都有着很多问题需要解决。需要给予做够的重视，减少电视播出事故的发生，提高电视播控机房尤其是供电系统的优化配置， 这样才能够实现我国电视事业更稳步的发展。

参考文献

[1]高举国.探索广播电视机房节能之路[J].有线电视技术，2012（02）：83-86.

[2]王其文.探讨广播电视机房的空调设计与维护管理[J].洁净与空调技术，2012（02）：57-58.

[3]丁正良，程凯.广播无人值守自动化播出实践[J].电视技术，2014，22：100-102.

论文作者:吕开奇

论文发表刊物:《基层建设》2017年第13期

论文发表时间:2017/9/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/da45cbc7ab56521d5d384750.html