# 暖通空调系统在建筑空调节能设计中的应用徐晓燕论文_徐晓燕

摘要：暖通空调系统节能质量的优劣是解决能源危机的重要组成部分，可以大大缓解电力紧张状况，对于降低不可再生能源的消耗、保护生态环境及维持可持续发展有着重要的意义。

关键词：建筑节能；暖通空调；设计施工；概述

一、暖通设计的绿色理念和节能设计的重要性

人民日益增长的能源需求和我国现代化以及城市化进程的不断加速也有了更高的要求，以化石燃料为代表的能源也随着人们的不断开采而呈现出了整体价格抬高的趋势，我国是一个人口大国，所以我国目前的人均能源在世界的排名仍然处于较低的状态，并且对于能源的利用效率远远不如国际上的发达国家，能源的短缺和能源的需求量成为了一项我国发展过程中的不可调和的矛盾。在我们日常生活中所使用的普通建筑中，暖通系统的运行往往需要较多的燃料作为支撑，并且能源消耗随着人们对于舒适性和安全性的追求不断加大而变得越来越大。这就导致消耗大量的建筑使用成本和维护成本，这也给生态环境带来了巨大的压力，与我国现行的可持续发展战略相违背。所以倡导节能设计和绿色理念，对于建筑系统中暖通系统的设计有着重要的意义，可以大幅度的降低能耗并节约能源，在确保建筑的舒适性和安全性的前提下，更加的绿色环保，实现可持续发展。

二、建筑节能中暖通空调节能设计中存在的问题分析

从宏观角度分析暖通空调节能存在的问题：

首先，在工程运行管理中存在着一定的问题，例如在暖通空调施工设计完成后没有对暖通空调日后的操作人员进行系统培训就开始运行，再加上很多操作人员根本不具备暖通空调基本理论知识，更不会根据室外参数的变化进行相应的调节，导致能耗加大。

其次，现代人们对环保节能意识的不断提高，现有的节能方案与方法存在着一定的问题。由于国家提倡节能环保，因此出现了很多新技术、新方法，但是这些新的技术和方法存在这各自不同的优缺点。当我们面对众多的环保与节能设计和方案，设计人员有时候无从下手。设计人员在缺乏对设计方案正确理解与评价方法情况下，使用错误的评价方法就会造成严重损失。

最后，在暖通设计、施工中存在问题，很多非专业人员从事暖通工作，在施工中遇到调整方案问题根本做不到及时准确的处理，最终导致系统出现先天缺陷，给系统的运行与管理留下未知的隐患。

三、处理好建筑节能和暖通空调设计施工的关系

（一）加强暖通工程的管理，提升暖通空调系统的合理性

暖通空调的设计是一个细致而又庞大的工程，说它细致是因为它的技术性非常强；说它庞大是因为它是一项公共工程，它关系着广大的用户的居住的环境。所以，在设计的时候，往往把空调的最大负荷放在考虑问题的首位，即所谓的最大负荷设计。但是，这一般都是在理论的状态下，在实际的运行中，暖通空调不可能达到最大的负荷，因为当达到最大的负荷时，室内的温度是不利于人的正常居住的，它将会给人的健康带来较大的损害。所以，在暖通工程的设计时，应该充分的考虑到这种实际情况，不要使暖通空调设计在负荷上能够达到最大的要求却不能符合实际的需要，这样，不仅不能达到节能的目的，反而会增加的空调的耗能。

（二）加大新的环保节能技术的推广力度

各地区经济发展不平衡，不同程度的存在着电负荷峰谷差较大的实际情况，在用电高峰时电力供应不足，而在低谷用电时供应过剩的浪费。此种空调在夜间电价低廉时，开启一部分制冷机组进行制冰，并储存总能量。在白天电价较贵的用电高峰期，再进行融冰用以提供低温水，释放出所储存的能量，用以应对大量的用电需求。

四、节能建筑中暖通空调设计施工的要点分析

（一）优化空调通风设计

节能建筑对于空调通风设计要求较为严格，但是现在设计项目任务周期太短，建筑初期没有进行节能设计，导致出现两种情况：一是由于设计时考虑各种各样的安全系数，从而使单位空调面积的制冷机装机容量比手册中冷负荷概算偏大，远大于实际运行中单位空调面积峰值冷量。二是目前在空调系统设计过程中，部分设计人员采用负荷指标估算方法，使得制冷机装机容量普遍偏大，也明显造成初投资的大量浪费，甚至影响部分负荷下的冷机效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）优化空调循环水泵设计

针对于目前我国对于空调循环水泵在选择上普遍存在容量过大的问题，造成了空调系统在运行时的浪费，并且超大负荷的运行也增加了系统的负担，加速了设备的损坏和老化程度。原因主要是在设计的过程中对于系统的计算不够准确，过分的估算了相关的运行参数，以至于在设计后全部超出实际状况。所以说在设计的过程中，应该对系统的运行环境有详细的了解，对于和设备相关的参数都要准确的计算，符合实际运行状况。

（三）优化供暖技术设计

通常情况下，在对建筑的供暖方面进行设计的过程中，设计人员经常只是重视入户热力计量方面的有无，却忽视了入户装置的配套设计，所以导致了在设计时的失误。在对供暖系统进行设计的过程中，不仅要对室内部分进行考虑，同时还要考虑到与外部系统的连接问题，达到有效的协调。

（四）可回收利用的设计

环保节能的方式分很多种，回收利用就是其中的一种，这是目前社会比较提倡的。建筑暖通空调注入了绿色理念进行调整设计，所以我们应该秉持再回收利用的特点，而绿色的观念下的自由拆卸就是建筑暖通空调的显著特点，这样的优点就在于空调在出现问题的时候，我们可以维修和更换已经出现问题的零件，这样可以避免更换整个空调，不仅可以节省维修的成本，还可以让空调的其他零件可以正常的使用，不会影响空调的运行，建筑暖通的空调零件和设备都可以进行回收利用。我们只要通过专业的手段和技术进行二次循环利用，可以在一定程度上节省资源和能源，还可以循环利用原料和废料但必须严格遵照在回收利用的设计，建筑暖通空调在进行绿化节能的时候，不应该要回收成本比较高的材料。控制设计制造的成本，这可以推动社会经济的发展。

五、暖通工程安装施工质量控制要点

（一）在安装施工的过程中要建立健全相应的质量监督体系，这就需要施工单位制定严格的监督管理制度，从强化生产经营、设备、材料等部门的工作质量的角度来严格地控制空调的安装施工质量。

（二）在施工的过程中加强施工质量的检查，利用先进的检查设备，在监理单位与施工单位以及设计单位相关人员的参与下，做好检查工作与检查报告的制作，一旦发现问题立解决。

（三）加强对水系统中永循环问题的解决

安装施工单位可以通过三个方面的措施来解决水系统中水循环的问题，措施如下：

1.在暖通空调管网的安装施工过程中适当地增加旁通的冲洗阀门与临时过滤器，同时要在水系统试运行之后，对各个阶段的管道进行清理，处理污垢，以保证安装施工的质量与水平。

2.在暖通空调管网的最低处安装一个大排污阀。

3.利用人力或者机械将焊接钢管中的锈斑与污垢进行彻底清理，在钢管清理干净的时候在进行封口工作。

结束语

城市建筑随着我各级政府响应社会主义现代化建设的需求也越来越多，作为建筑设计过程中的一个重要组成部分，建筑暖通设计在设计过程中占据着重要的地位。我国在进行暖通设计过程中提倡使用节能技术，在设计环节时倡导绿色设计理念，但是在实际中仍然存在着一系列的问题，这就需要各方面的工作人员共同努力来实现暖通设计体系的不断完善，最终实现环境的可持续发展的水平。 。

参考文献：

[1]周威，浅谈暖通空调设计中存在的问题及优化策略[J]，河北企业，2013

[2]王爽，探讨建筑暖通空调工程的节能减排设计[J]，城市建设，2013

[3]罗施平.暖通设计中的绿色节能技术的应用初探[J].江西建材，2019（07）：83-84.

[4]毛国栋.绿色节能技术在民用建筑电气设计中的应用[J].江西建材，2019（07）：86-87.

[5]王皓.浅谈暖通设计中绿色理念及节能技术的应用[J].农家参谋，2017（14）：228.

论文作者:徐晓燕

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/daf20c7de8c917bde3bbbd6f.html