# 变电站土建结构设计存在问题及方案处理分析论文_赵娜

（深圳新能电力开发设计院有限公司）

摘要：我国的电力事业发展越来越好，给我们的生活带来了很多便利，让我们随时随地身处光明。电力事业的发展导致我国变电站的土建结构标准也随之提高，但仍然存在着很多急需要我们解决的问题。

关键词：变电站；土建结构；问题；方案

电力事业的发展带动了我国经济的发展。因此，为了保证国内各种用电设施以及居民家中的正常用电，变电站的数量也越来越多。变电站在土建施工中一旦出现问题，那么将对后面的工程造成很大的影响。所以，本文探讨的是变电站土建结构设计中存在的问题以及解决方案。

1 变电站土建结构设计存在问题

1.1选址不合理

变电站当中的大部分设备都具有大电流的特点，所要承受的电流非常巨大，设备之间的电路相互交错起来，非常容易受到外部因素的影响和限制，如洪水、地震等恶劣自然灾害，这对变电站都有一定影响。在恶劣天气的影响下，电线短路的发生概率增加，极易引起火灾等事故，不仅造成经济上的损失，也会对变电站工作人员造成伤害。由此可见，变电站的选址是十分重要的[1]。如果将变电站选在多雷电、多雷雨的地区，或地势较低的地区，将会对变电站后期运行维护造成影响。在变电站的修建过程中，很多工作人员未全面考虑影响选址的各项因素，比如没有考虑地形、气象、环境等对变电站的影响，可能会对变电站以后的正常工作和运转产生影响。

1.2结构设计不完整

在变电站的建设过程中，需要进行大量的建筑结构设计，这也是变电站最基础、最重要的组成部分。变电站建筑结构的质量是否过关、结构是否耐用等都对变电站的使用期限和变电站质量有着非常重大的影响。在建设变电站的过程中，如果基础结构没有建设稳固，将对变电站的建设质量以及使用功能造成极大的影响。建筑的结构也会对变电站的正常运转和工作产生影响，减少变电站的使用期限以及耐久性，加速变电站维修管理。因此，变电站的建筑结构设计不完整和不稳定也是需要我们去解决的。只有将变电站建设的更加稳固，才能保证变电站正常的使用。

1.3站内设计不完善

从现在来看，很多变电站内部的设计都是非常不完善、不科学的。变电站内部除基础设施之外，必然会有很多的专业电气设备，这些设备的运行和放置也需要满足必要的基本条件和环境。由此可见，变电站内部的设计布局是尤为重要的，对变电站运行管理具有很大影响的[2]。但在当前，许多从事这方面的专业工作人员本身欠缺一定的设计经验，在整体变电站的内部设计中缺乏必要且仔细的考虑，就导致了在设计过程中违背了变电站专业设备的使用条件，造成不必要的麻烦。再者，如果在变电站内部设计过程中没有考虑变电站实际操作的细节，就会给变电站的安全造成威胁，如通风口等，增加了意外事故发生的概率。

2 变电站土建结构设计解决方案

2.1完善建设前计划

想要顺利建成变电站，首先就是要在建设前有一个周全可靠的计划。我们要在建设变电站之前，全面收集相关材料，如变电站设计的相关规范之类，还要对变电站的线路布置以及内部各环节各方面有所考虑。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在变电站的设计中，要对变电站的地质予以选择，确定好变电站的站址之后，再根据所选择的站址进行整个变电站的规划设计，并考察变电站站址选取的可靠程度。对于一些比较实际的问题也要加以考虑，如气象等。设计人员要对建设变电站的地区予以实地考察，考虑建设变电站的可行性，并对当地环境进行考察。因此，建设变电站之前的计划是必不可少的，一个可行度高的计划能够避免很多不必要的麻烦。

2.2仔细选择站址

从刚才的描述中可以知道，变电站选择的站址非常重要，要求和标准也非常高。不仅需要符合变电站建设的要求，还要适应变电站各种电线和设备的要求，并且保证变电站不会与各项城市规划相冲突。在选址的过程中，也要注意资源的合理分配，提高土地利用率，不要出现资源浪费的现象[3]。在选址时，要观察周边的环境是否会对变电站造成影响，对于一些特殊地貌要特别注意。不能将变电站建造在地势低洼或易滑落的山坡附近，以免洪水、泥石流给变电站带来影响。如果因为特殊情况必须要选择这些地区，一定要采取防护措施，最大程度的减少自然灾害对变电站造成的影响。

2.3合理安排基础设施

变电站能否长久、平稳的运行，关键在于变电站内部基础设施的合理布置及质量保证。在建设变电站的过程中，要选择质量过关、安全可靠的设备来保证建设质量。在建设过程中如果遇到特殊地质条件，要采取相应的措施来保证地基的安全稳定。常用的建设方法也要根据实际情况来合理选择，如管线的设置、电线的分布特点等等[4]，不要盲目根据经验进行建设。如果建设变电站的周围有居民区，要进行合理有序的规划，不能影响周边居民的正常生活。在建设中，安全通道、防护设施等一定要提前考虑好，保证在出现意外事故时，变电站内的工作人员能够安全、快速、有序的撤离现场，避免造成人员伤亡。

2.4做好建设规划

变电站在任何一个区域进行建设，都要保证其所在区域内的规划。并且在建设时还要对交通状况等因素进行考虑，切实对变电站做出一个整体合理的规划。在规划的过程中要节约资源，保证变电站设计要符合之前的整体设计和规划。变电站要避免噪声以及光源充足。在整个过程中，要对工作人员进行培训学习，让他们具有良好的责任意识。要全面考虑突发情况并做好应急预案，保证变电站的顺利建设及工程质量。在设计和规划中遇到问题，要即时上报，尽快给出解决方案以保证变电站的顺利建设。

结语：

综上所述，变电站土建结构设计中存在很多问题。首先是变电站选址不合理，整体结构设计资料不完整，站内总体规划设计不完善。针对这些问题，在建设之前就做好相应的规划，选择站址时全面考虑各项影响因素，合理规划各项设施，做好一定的规划建设，切实推动我国电力事业的发展。

参考文献：

[1]姜文华，孟宪珍.变电站土建结构设计存在问题及方案处理分析[J].建筑工程技术与设计，2019，（23）：862.

[2]吴良平.变电站土建结构设计存在问题及方案处理分析[J].数字通信世界，2019，（4）：238.

[3]潘子琪.变电站土建结构设计存在问题及方案处理分析[J].建筑工程技术与设计，2017，（11）：1670-1670.

[4]佘广景.变电站土建结构设计存在问题分析及处理方案浅谈[J].建筑工程技术与设计，2017，（18）：745-745.

论文作者:赵娜

论文发表刊物:《河南电力》2019年7期

论文发表时间:2020/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/db7a9f2701de9a583f83b91f.html