# 信息网络通信在电力系统中的应用论文_方雷

广西金网电力勘察设计有限公司 广西南宁 530022

摘要：随着科学技术的发展，我国的信息网络通信技术有了很大进展，信息网络通信，是社会信息沟通与传输的主要渠道，它具有系统性、多样性、以及服务性等特征。基于此，本文结合信息网络通信的相关理论，着重对其在电力系统中的应用进行探究，以达到充分发挥技术优势，促进我国电力沟通渠道完善的目的。

关键词：信息网络通信；电力系统；技艺要点

引言

随着智能电网的发展，未来将继续朝向绿色低碳方向发展，发挥电网引领能源转型的作用，推动能源转型。在整个发展过程中，建设坚强电网，需要电力通信的支持，借助光纤通信技术和无线网络技术等，保证电网的安全稳定运行。

1智能电网分析

智能电网是指，电网的智能化发展，也叫做电网“2.0”。现阶段，构建具备高速性和集成性的双向通信网络，并以此为基础，引用现代化的设备技术、控制方法及传感测量技术等，促使电网系统向着安全性、经济性及高效性的方向稳步发展。这一建设工作最大的特点就是可以为二十一世纪的人类提供所需的电能，并保障其应用质量，同时也支持不同发电形式的接入。

2电力通信在智能电网中的应用作用

（1）促进智能化光纤通信网络的构建。运行的光纤通信网络属于传输通信网络，实现了自动交换，相比电子通信网络，在灵活性以及高效性方面具有很大优势。具体应用时通过用户端动态结构部分发起业务请求，同时自动化选择网络通信的传输路由，通过信号命令传输，实现对电力通信构建以及释放的控制，进而实现数据的通信传输。基于智能化功能的光纤通信网络，促使通信网络传播加速，提高了提供业务的效率，能够为用户节约相应的等待时间。（2）为智能电网运用提供接入网。运行的智能电网，构建的接入网为连接到用户端的部分，能够为电力用户提供多样化用电选择。在实际运行中借助信息通信传输，达到和电力用户的高效交流互动。运行的接入网，主要是利用基于PLC技术的电力信息通道，发挥其在智能电网中的应用作用。（3）为其提供生产运行服务保障服务。构建的智能电网，其基础为具有双向性和高速发展特点的信息通信网络，借助高科技指控方法，借助现代化测量技术以及传输感应，最终实现对系统技术的有效应用。应用电力信息通信技术，能够实现对智能电网的有力支撑，保障生产和经营、管理等各项目标的实现，促进智能电网功能作用的有效发挥，提供各类服务业务。随着电力通信技术的进一步发展，构建的智能电网系统，其能够促使用户摆脱时间以及空间给电力通信造成的影响，实现数据和语音两网的相互兼容，实现整体运营和管理，带动智能电网的高效建设。

3信息网络通信在电力系统中的应用

3.1信息化发电评估程序

信息网络通信在电力系统中的应用，体现为信息化网络模拟渠道，能够对发电企业的动力供应多少进行检测与评估。一方面，信息网络通信结构，拥有多个信息互动渠道，它可以通过网络网格化、或网络化沟通渠道，对用电市场的具体情况进行需求量分析；另一方面，信息网络通信可随时按照电力企业所开发的电量，对企业提供一个电力供应稳定情况反馈窗口。如，某区域利用信息网络通信渠道进行供电企业评估时，就利用了高层数据协议渠道进行电力系统需求情况的探究。（1）供电企业在区域供电范围内，搭建电力供应数据传输平台，管理人员借助该渠道中的高级数据链进行区域供电稳定性的分析。（2）供电企业利用网络沟通窗口，开展局域信息网络沟通信息交换体系。一旦供电企业开始传输时，数据信道链就将进行电力转换量的自动核算，并在区域供电传输达到饱和状态时，信息网络通信渠道立即通过高级数据链结构传输“供电饱和”指令。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此时，供电企业生产线上的电力转换速率就会调整为缓慢状态，以适应区域电力资源的供应需要。以上案例中所描述的，关于供电企业信息网络通信技术运用的要点归纳中，不仅运用信息网络通信中的高级信号链路，实现传输网络信息的自动交换与沟通，还采用局域网信号传导的方法，对供电信号信息的状态进行了反馈。此外，智能化输电管理体系，也是信息网络通信在电力系统中应用的具体体现。即，电力供应企业可以凭借信息网络通信传输回来的电力信号波，对区域内输电线路的电压稳定性、电阻大小情况给予检定。一旦电力传输渠道中存在故障，系统将立即反馈监控信息。

3.2网络化

目前，世界上的空间激光通信都是一点对一点，严重影响了通信中继、组网和应用，激光通信组网是未来发展的必然趋势。2010年，美国提出了转型卫星通信计划（TSAT），针对不同的通信条件和通信要求，将射频微波通信和空间激光通信（卫星、飞机、飞艇间）等多种手段相结合，实现各平台间的无盲点通信。需要构建的主要网络包括天基激光通信网络（GEO、MEO、LEO）、空基激光通信网络（LEO、飞机、飞艇）、天地激光接入网络（车、机、星等）、地海激光应急网络（车、船、站、点）等。主要难点是激光发散角非常小、动态接入、空间环境的影响等；主要的解决途径包括突破“一对多”同时激光通信技术、研究动态路由解决接入难题、寻求激光微波通信联合体制等。

3.3多维化变电调节平台

信息网络通信在电力系统中的应用，也体现为多维化的变电调节平台。其一，系统电力供应渠道，主要是采用数据链层结构，将当代电力系统的供电平台分为一级供电链路层、二级供电链路层。一级供电链路层主要负责区域内，变电渠道的统一供应情况反馈。包括：集中供电的电压、电阻大小等；二级供电链路层，主要是对区域内个别变电器的问题进行信号波反馈。包括：高压与低压转换环节，变电故障部分的信号等，均是二次供电链路的信号反馈形式。如，某地区借助信息网络通渠道进行配电监管时，就借助了信息网络通信进行配电渠道的调控。本次区域电力供应结构主要分为1-2级信号传输交流渠道。其中1级渠道主要用于局域空间中所有配电线路信息的反馈，包括配电线路信号波，供电线路频率两大方面；2级信号反馈渠道为特殊信号监控窗口。如，高压直接供电区域，区域内的电力信息供应信号不稳定的部分等方面。以上案例中所提到的，关于区域内电力系统配电信号管理方法，实现了借助信息网络通信中信号链路层结构，进行区域配电情况的科学性调节。

3.4光纤通信系统

作为电力通信技术的重要分支，光纤通信的应用发挥着重要作用。在实际应用中利用传感器，实现对研究信息的有机传入，通过光电转换装置，实现对电信号的有效转变，使其成为光信号，之后将信号传入到光纤网络中，实现信号的传输。需要注意的是，构建光纤通信系统，必须要严格遵循技术规范和标准，组织开展系统建设工作，除了建设硬件设施外，还要做好相应的方式，保证光纤通信技术的高效应用。一般来说，建设光纤线缆防护管道和配套设备的防护系统等，并且在线缆上部布置警示标志。

结束语

综上所述，信息网络通信在电力系统中的应用，是电力供应体系科学调配与运用的具体体现。在此基础上，本文通过信息化发电评估程序、多维化变电调节平台、科学性配电整合渠道、以及服务化用电信息互动，把握信息网络通信应用要点。因此，文章研究结果，将为我国电力资源综合运用提供新思路。

参考文献：

[1]宋少，李毅.PKI在电力系统信息网络安全中的应用[J].电脑迷，2018（09）：44.

[2]王振宇，陶龙华，聂方杰，陈绪锐.一体化运维体系在电力信息通信中的价值探讨[J].通讯世界，2018（05）：145-146.

[3]汪术祥.新形势下网络技术在电力信息通信中的应用[J].信息通信，2017（03）：149-150.

论文作者:方雷

论文发表刊物:《基层建设》2019年第22期

论文发表时间:2019/10/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dc352f133d4de9cb4e1ad9cb.html