# 低压台区的同期线损管理及降损策略探究论文_刘斌

国网古县供电公司 山西古县 042400

摘要：现阶段的市场环境下，供电企业也在加快自身发展以适应市场化进度，从而导致电力市场竞争加剧。供电企业需采取相应措施来提高自身效益，进而维护稳定的运营。本文针对低压配电台区，分析其中出现的线损问题，并从计量装置异常问题入手，提出了有效的解决对策，希望能够实现对配电的有效利用，不断完善电力系统的使用效率。

关键词：低压台区；同期线损；管理；降损

1现阶段低压配网现状

目前低压台区剩余电流动作保护装置投运率较差，频繁跳闸的现象比较严重。低压配电网也是人身触电保护的重点，对于低压配电网触电保护，配置剩余电流动作保护装置是防止低压触电的主要措施。而末级剩余电流动作保护装置能更好地防止人身触电，但末级剩余电流动作保护装置的覆盖面有待提高。现阶段低压配电网存在的问题依旧是普遍存在一级剩余电流动作保护装置无法正常投运，或者在安装了二级剩余电流动作保护装置的台区保护器无法投运的现象。而造成这一问题的最根本原因则是末级剩余电流动作保护装置未安装或未正常投运。除剩余电流保护装置以外，低压配网中电能治理设备、公共能源服务设备的新增，给低压配网带来了更多的问题与隐患。各类设备的设置参数、运行数据、报警上传，以及数据整合统计、分析研判都没有得到有效的采集与监控，从而给电力部门相关工作人员带来较多问题与挑战。

2低压台区同期线损异常原因

2.1管理不当

在实际的管理工作中，缺乏健全管理架构，并且不够完善，以及管理人员存在问题等等，这些都是导致管理不当的重要原因。管理人员存在的技术问题以及抄表问题和窃电管理工作不足等等，都容易导致一系列问题。在使用智能电表之后，仍然存在着电力计算失误的问题，和实际的使用存在着误差。同时，在低压配电台区中，基础档案管理存在问题，以及一些历史遗留问题，都造成了线损异常的产生。同时，在很多区域中存在的供电环境复杂，以及线路年久失修，都加大了线损管理的难度[1]。

2.2技术原因

在实际工作中，营计数据不一致和户变关系不一致等等问题，都是在技术上存在的限制。在建设电力工程的时候，虽然已经普及了低电流电阻，但实际在开展电网传输的时候，电阻依然比较高，而且会随着距离的增长使线损情况越来越更高，依照目前的设备和技术水平，还无法彻底解决这一问题。并且，对于计量装置来说，常常产生老化或者是出现故障等等，都影响到线损统计工作的开展。

3低压台区同期线损管理路径

3.1建立完善的管理制度

在供电企业中，要充分重视在配电网线中产生的降损问题，并且按照相关的配电网线管理要求，保障有效落实这些制度，并且加大对大型企业的行为规范，在实际用电的基础上，对电量供应进行有效的分配和调配，防止产生供需不均问题。

3.2建立完善的运行方案

在配电网络中，要有效控制电流和电压，确保其在一定的范围中，就需要建立有效的配电网络系统方案，并且将不同地区的电总量作为研究的基础，形成完善的有效的运行方案，从而保障电能的有效供应。要做好配电网络的有效调配，在出现线损问题之后，需要及时采取针对性的策略，减少线损的产，从而促进电力资源的有效调配，防止产生资源浪费的现象。

3.3定期培训管理人员

实际在开展工作的时候，需要定期对管理人员开展培训工作，尤其是要加强技术方面的培训，让所有人员对线损管理的重要性有充分的认识。并且，还需要对人员的业务开展培训工作，掌握线损的解决、计算方法。

3.4加强抄表管理

对抄表管理体系进行完善，使抄表人员的工作行为逐渐规范，向着标准化的方向发展，尽可能降低抄表误差。也可以应用“双审核”管理模式，如果出现定差错率较高的情况，可以开焊现场、系统双审核，尽可能确保数值的准确性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆供电企业还应当对窃电行为严厉打击，可以与国家机构加强合作[2]。

3.5完善反窃电技术体系

对于出现的窃电现象，要及时进行处理，及时更新反窃电技术，安装最新的反窃电设备。加强窃电的检查力度，对窃电行为加强打击力度。

4低压台区同期线损降损措施

4.1运用三相负荷承担配电线路建设

三相线路负载的智能分配装置可以提升配电线路电流量的稳定性，通过合理的引导降低各种不良影响。但因为局部地区配电技术的限制与影响，导致在实践中存在诸多的问题与不足，为了解决此类问题，就要综合实际状况强化三相线路建设，配置相关设备，进而提升线路运行的安全性与稳定性。

4.2合理处理低压线路的电流量

为了有效降损，提升线路运行的稳定性，就要强化对低压线路电流量的处理，保障其稳定运行。在实践中要合理利用现代化的技术手段，在各种检测设备的配置应用之下，构建局域网，对输电线路电流量有效管理，综合局域网参数信息实现系统化管理，进而保障设备正常工作、稳定运行。

4.3合理应用新型低压智能台区设备

一级剩余电流动作保护装置安装在配变的低压总电源侧，是全网的总保护，选用具有数据通信并集成过载、短路、过压、欠压、电击保护和漏电保护的智能剩余电流动作保护装置，以防止主线路的间接接触的触电保护为主；选用EA3-5型或EA3-6型剩余电流动作中级保护装置安装在线路分支的电源侧（分支点、集表箱），以防止线路分支或进入集表箱的电源侧出现漏电、接地及短路造成的事故。选用集成无线通信的剩余电流动作末级保护装置安装在进户线的电源侧。实行漏电分级保护系统，台区内一级剩余电流动作保护、二级剩余电流动作保护和末级剩余电流动作保护形成保护级差覆盖整个台区线路[3]。

针对三相负荷不平衡或低电压治理的配电网络，部署具有数据通信、负载自动切换转移的装置实现智能自愈。

除此以外，在汽车充电桩、“煤改电”主机或者光伏并网发电等其他能源服务设备前端安装智能化监测保护设备，实现数据全面采集、全面监控，实现故障的自我诊断与处理。使用数据采集终端EAZD为方案的关键设备，解决配变台区下各个设备均处于孤立运行状态问题，通过对配变台区所连接设备24h连续监测、数据采集分析、定时将统计数据无线远传、系统后台服务器数据处理及闭环控制等，做到设备异常预警、严重异常保护、设备运行参数动态调节、实时采集配变台区所有重要数据并进行大数据处理，使整个配变台区所有设备安全、稳定、高效运行。

数据采集终端通过GPRS网络与系统后台服务器连接，主要完成数据报表上传，服务器通过数据处理，必要时可对参数进行设置，以形成对末端设备的闭环控制。数据采集终端通过RS485总线与台区一级剩余电流动作保护装置进行连接，通信协议符合“剩余电流动作保护装置通信规约”。数据采集终端通过无线通信接口与中级剩余电流动作保护装置、三相换相开关、家庭剩余动作电流保护装置进行连接，产品通信协议符合“剩余电流动作保护装置通信规约”。

结束语

在管理低压线路的时候，其中非常重要的一项工作就是管理台区线损的工作，因为直接关系到整个电力的有序运行，相关人员必须要加强重视。实际在开展共组的时候，一定要结合不同台区线损的特点开展治理工作，采用相对应的措施进行处理。从目前实际的发展现状可以看出，整个配电网络质量较差，变压器台区普遍存在问题，并且，配点台区出现异常线损问题，而且稳定能力不足，所以处理低压配电线损异常现象具有非常重要的作用。

参考文献

[1]项雨，时重雯.开展台区同期线损治理实现精准降损作用——都匀供电局10kV及以下同期线损管理专项行动纪实[J].农电管理，2019（8）：26-27.

[2]胡万明,马天元,谭爱华,张宏满.低压配电台区异常线损的治理[J].农村电工,2018,26(04):49-50.

[3]汤弘鑫.低压台区线损分析及降损措施研究[D].东南大学,2017.

论文作者:刘斌

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dc72d3d608aba1f03d39a9ee.html