# 市政工程道路排水管道施工技术要点探讨论文_张少杰

浙江鼎瑞建设有限公司 浙江绍兴 311800

摘要：市政工程道路排水管道施工与市民生活息息相关，如果工程质量不达标，不仅会增加后期维护成本，还会因管道维修给居民生活带来不便。因此，必须对市政工程道路排水管道施工加以重视。通过采取合理的施工技术，做好施工技术要点控制，确保管道施工质量。充分发挥市政工程建设的作用，提高城市居民的居住舒适度，满足居民的基本生活需求。

关键词：市政工程；道路排水管道；施工技术要点

1 排水管道施工技术的简介

在城市中，道路的排水管道主要由主排水管道和支线排水管道组成，在市政道路工程施工时，需要考虑到道路排水方面的能力，每条道路根据水量排放需求来进行排水管道的设计，在道路两侧需要预留排水沟渠，在排水沟渠内铺设支线排水管道，再将各支线排水管道与主排水管道连接，进而组成一套完整的城市排水系统。因此，在排水管道施工中，各排水管道布置连接的设计是否合理、排水管道排水量是否达到该道路区域的排水需求量，都将直接影响城市道路的排水能力，进而影响城市交通和市民正常出行。

1.1 道路排水管道施工方面的影响因素

道路排水管道施工在市政工程中比较常见，不管是市政道路工程中需要进行排水管道的铺设，还是对现有道路进行排水管道的改造和修复，都需要进行道路排水管道施工。道路排水管道施工中需要考虑的因素较多，其特点与市政道路工程施工相似，施工中不仅要考虑到对交通和周边居民的影响，还需要考虑到对城市地基结构和其他地下基础设施的影响，因此给道路排水管道施工带来巨大挑战。

1.2 道路排水管道设计方面的影响因素

随着我国的经济发展，城市建设速度逐年提高，这也加大了道路排水管道的设计难度。城市规模的提高，让地下排水系统越来越复杂，在对道路排水管道进行设计时，不仅要考虑到与现有排水系统之间的合理性，还要考虑到日后城市扩展时，对其他排水管道的兼容性。另外，随着城市的发展，在设计道路排水管道线路时，还要预留地铁、地下隧道的建造空间，还要考虑到地质结构方面的因素，这些因素都给道路排水管道设计加大了难度。

2市政工程道路排水管道施工特点

市政工程道路排水管道主要用于排除工业废水、生活污水和雨水，避免在地面上出现积水，保持路面交通畅通。合理的市政道路管道设计和施工能够提高排水效率，达到废水处理要求和城市排水能力要求。在海绵城市建设号召下，市政工程道路排水管道施工项目逐渐增多，而且对施工质量提出了更高要求。结合以往工程建设经验，市政工程道路排水管道施工主要具备以下两方面特点：①线路布置长。地下排水管网需要覆盖整座城市，而且结构错综复杂，随着城市规模的扩大和市政道路延伸，排水管道施工难度也有所增加；②施工影响因素多。由于排水管道包含多个环节、涉及多个专业，而且受城市地下空间布局影响较大，在施工过程中需要进行全方位考虑，在保证施工顺利进行的同时，避免对城市交通和市民出行造成较大影响。

3市政工程道路排水管道施工技术要点分析

3.1 施工前的准备工作

施工前的准备工作有很多，其中具体主要体现在以下几方面，首先在市政道路施工之前要对图纸进行合理的选择，对于设计图纸进行修改与完善，进而为施工的顺利展开奠定良好的基础。在设计图纸时，设计人员不可只凭自己的经验或者完全照抄他人的图纸来进行设计，要对管线总长度、管线走向、地形、地貌进行充分的考虑，并且要熟悉掌握实际施工与设计所存在的误差。其次，要对现场中存在的故障进行及时的排除，在施工之前，要对阻碍施工的因素进行及时的解决，在市政工程道路排水管道施工过程当中，管线与城市道路可能发生交叉的现象，这在一定程度上影响了施工的顺利进行，因此，企业要发挥部门联动作用，对障碍进行及时的排除。相关部门可以将管道的方向顺水流放置，这样在紧急的情况下，也可以进行排水。同时为了解决水流较大的现状，也要对排水管道的管径与根数进行考虑。最后是施工过程中的放线处理，施工过程中的放线需要绘制详细的线图，并且需要采用 CAD软件来展开工作。

3.2 沟槽开挖施工技术

在对沟槽进行开挖时不仅要对开挖深度进行计算，还要确保边坡、放坡的合理性，对经济与安全方面进行规划，进而有效的降低市政道路工程管道施工中的安全隐患，在沟槽开挖阶段我国提倡使用山挖机对表面的沥青进行开挖，在具有一定的开挖长度时，要对槽高进行测量，在测量时要确保其准确性，与此同时也要观察沟槽的底部是否存在积水，并进行适当的处理，在开挖的过程中禁止在槽底上方进行超挖，进而确保沟槽开挖的施工质量。

3.3 管材、管道安装施工技术

在管材的安装上工作人员首先要观察管材是否存在裂缝、漏洞等质量问题，质量问题的出现需要与厂家协商进行更换。其次，在下管之前，工作人员需要对管基边线、井基、中心线等尺寸与规格进行检查，使其满足施工要求。之后工作人员也要调查混凝土的强度等级、接口防渗砂浆是否满足施工的要求。最后工作人员需要要对管口安装中存在的突出接缝进行及时的处理，从而有效的防止流水断面减少的情况发生。管道安装施工是市政工程道路排水管道施工的重要环节。工作人员首先需要根据测量中心线来控制管道的一侧边线，在控制的过程中可以利用细绳等工具。其次，工作人员在管道投放的过程中可以利用专业吊钩或柔性吊索等工具，这一过程需要工作人员具有较高的专业技能。如果市政工程道路排水管道施工现场面积狭窄，在施工的过程中无法使用机械设备，这时可以采用人工压绳下管。最后，为了避免沟槽下部的管道与槽壁发生碰撞，需要加强管道方向的控制，另外，在管道安装的过程中，必须将管道进行铺垫，确保其稳定性，并且对管内存在的砂石、泥浆、木块等杂物进行清理。

3.4 管道安装施工要点

管道安装施工是整个市政工程道路排水管道施工的重点环节，需要在确保前几道工序检查无误的情况下，根据现场施工特点，合理组织人员、设备和材料，确保安装施工的有序进行。如果在检查过程中发现管道承载力不符合要求，可以采取铺设砂层的办法。砂层材料应选择粒径 2cm以下的材料，铺设厚度一般为 30cm，并对其进行夯实。在基准管安装前，应核查管道类型，并控制好管道中心轴线和高程误差。一般误差允许范围为 30mm 以内，但考虑到后期影响因素，应尽可能将误差控制在 10mm 以下，借助 2.5m 的角铁等工具，对轴线和高程进行校正。在后续管道工作坑的开挖过程中，应确保工作坑宽度与管道外径吻合，从而实现管材吊装和管道的有效连接。在使用起重设备施工时，还要确保管道承口和基准管插口充分接近，从而使两者保持平行状态，提高施工效率。管道施工切面图如图1所示。

3.5 管道闭水试验技术

管道闭水试验的方法是从上游开始进行倒水，在上游的试验结束后在进行下游分段的倒水，这样可以有效的节约水资源。在进行管道闭水试验的过程中需要严格按照井距对试验段位进行分割，相关的监管部门可以在每三个井段进行试验抽查。

结束语

综上所述，市政工程道路排水管道施工影响重大，通过对其常见施工问题进行研究，可以为工程施工质量控制提供依据。在此基础上，通过把握好各个环节的施工要点，严格根据相关标准要求，控制施工偏差，可以有效提升排水管道施工质量，降低日后维护工作量，延长管道使用寿命。

参考文献

[1]卢宏.市政工程道路排水管道施工技术要点研究[J].山西建筑,2018,44(06):154- 156.

[2]鞠秋忠.浅析市政工程道路排水管道施工技术要点[J].江西建材,2017(16):75.

[3]袁缨.市政工程道路排水管道施工技术要点探究[J].中国建材科技,2014,23(04):222- 223.

论文作者:张少杰

论文发表刊物:《基层建设》2019年第15期

论文发表时间:2019/8/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dca6d29c8f52ff6009b92eac.html