# 关于变电运行中常见故障及对策分析探究论文_杨园园

（河北华电康保风电有限公司 河北张家口 075000）

摘要：随着我国科学技术的不断提升，电力行业得到稳步发展，电力系统运行水平逐渐提高。尽管如此，在变电运行的实践过程中，仍然会由于各种不可控因素的影响导致变电运行受到阻碍，运行故障必将导致整个变电系统无法正常运转，电力系统的供电质量下降，因此无法保障供电的安全性和稳定性。除此之外，供电不稳定还会对日常生活和工作造成负面影响。所以对变电运行中所经常出现的故障进行分析总结是非常有必要的，本文首先对两点常见故障作了分析，其次根据常见故障提出了三点对策，希望能够为变电企业、相关电力工作者提供一定的帮助。

关键词：变电运行；常见故障；对策分析

变电系统非常薄弱，容易受到多种不可控因素的干扰，出现不同程度的损害，导致变电系统的非正常运行。对变电故障原因进行分析总结，故障原因大体上可以划分成为两点：跳闸和非跳闸。尽管故障类别不同、形式千变万化，但是它们产生的后果都是无法计量的，轻则造成财产损失，重则威胁生命。因此，相关变电企业要加强思想安全教育，国家相关部门加强监管力度，消除安全隐患。

1.变电运行中常见故障分析

1.1跳闸故障分析

根据实践数据考究，变电运行过程中出现的常见故障，一般分为跳闸和非跳闸两种故障类型。跳闸故障时阻碍变电正常运行的主要因素。并且跳闸故障相较于非跳闸故障更为普遍，主要囊括线路跳闸、三侧开关跳闸和低压侧开关跳闸。分别对该三种跳闸故障做简要分析：线路跳闸通常相较于其他两种故障类型更为常见，主要是由于变电系统接近使用年限，设备老化或者线路短路导致线路跳闸而引起的故障。由变电设备的内部零件损坏，造成低压测保护误差过大，无法正确下达指令而引起跳闸故障称之为三侧开关跳闸。低压侧开关跳闸故障并不是因为低压侧保护失灵而造成的，而是因为变电设备的长时间运作，导致变电系统老化。除此之外，由于设备质量出现问题也会导致低压侧开关跳闸故障，对人类的生命财产安全造成威胁。

1.2非跳闸故障分析

变电站非跳闸故障的导致原因主要有如下三点系统接地、断线和保险熔断。究其根本，其实就是因为变电设备没有直接接地，从而导致非跳闸故障。此时，电压继电器接受指令之后，会以接地光字牌的信号形式来引起工作人员注意。工作人员结合光字牌的显示内容以及设备周围的其他情况，才能及时精准得对故障类型进行判定。除了要及时判断故障的类型之外，还要在系统将要出现故障或系统崩溃时进行预测，例如：变电设备在正常运行过程中，系统突然显示设备两端或一头电压为零时，此时电压过大，造成保险熔断，因此导致非跳闸故障的发生。针对这种情况，工作人员要根据实际情况采取不同程度的处理方法，在保障自己人生安全的情况下，阻止危险的蔓延并且及时解决问题。一旦出现危险，马上向上级汇报情况，并且对同线路的其他设备进行判断，如此可以尽快解决问题并且减少不必要损失。

2变电运行中常见故障的处理对策探讨

2.1提高变电相关工作人员的安全意识

变电系统运行是否安全可靠，很大程度上取决于变电相关工作人员的安全意识够不够强、能否将安全管理工作落实到实处。变电相关工作人员不具备较强的安全意识，就难以及时发现并排除变电运行过程中的安全隐患，造成工作人员和企业的双重打击。要想保证变电正常运行，发挥变电设备的最大效益，大力培养变电运行工作人员的安全意识是必不可少的，可以从以下三个方面提高对工作人员的安全意识：第一，加强对工作人员的安全思想教育。定期开展安全思想教育培训课程，让工作人员在潜移默化当中培养良好的工作习惯，并且让其深刻地了解工作人员的安全意识与居民的生活用电息息相关。第二，落实变电运行管理责任制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆建立并且完善好变电运行管理责任制，将变电运行工作落实到每一个人，培养工作人员的工作责任意识，让其能够针对疑难问题进行全面的分析探讨，抓住变电运行的操作要领，确保变电工作的正常运作。除此之外，还可以建立合理科学的奖惩制度，对工作态度积极，工作良好的员工进行适当的金钱鼓励，让其积极热情面对工作；同时，对表现不合格者，加以惩处。第三，增强变电运行工作人员的专业水平。企业应该大力培养高素质专业人才，有利于降低发生事故的几率，同时及时高效地应对变电运行中的故障，减少事故带给企业和个人的损失和伤害。

2.2落实变电运行的日常防御工作

变电运行故障带给人类的危害是不可估量的，因此我们除了要对常见的变电运行故障的处理方法了然于心，还要未雨绸缪努力落实变电运行的日常防御工作，如此才可以确保供电的稳定性和安全性，降低事故的发生率。落实变电运行的日常防御工作主要有以下三个方面：第一，加强变电运行安全宣传工作。国家和企业都应该加大对变电运行安全的宣传力度，可以从发布公益广告、悬挂横幅、发放宣传资料等方式，从思想层面上对普通群众进行教育，引导用户树立安全的用电意识，积极监督变电运行系统，引导用户积极上报不正常的变电运行设备，消除安全隐患。第二，定时更新变电设备。目前，人们对电的使用需求也越来越大，因此电力设备以及线路长时间的运作导致其没到使用年限时就已经大幅度老化，这也是造成变电运行事故的主要因素。因此，变电运行维修管理部门或者相关的企业，要定时定期定点对设备以及线路进行更新处理，保证变电在一个安全、稳定的环境当中运行。第三，加强对变电运行的日常维护管理。安排具有高素质文化水平的职业工作者从事该项职位，对变电设备以及线路的运转情况进行检查和登记，排除一切不安全因素，为居民提供一个安全可靠的居住环境。

2.3完善变电运行的管理制度

变电系统的正常运行绝大程度上取决于管理制度的是否完善。一个完善的管理制度，需要具有一切细节管理的方式方法，能够将变电运行工作的每一个环节、每一项任务落实到每一个人，因此，必须督促每个人对岗位都有一份责任心。变电运行的管理制度的完善，并不是仅仅只存在于某一段时间之内，它是与时俱进的。因此，变电运行的管理者要根据实际运行情况，逐渐完善变电运行管理制度。除了拥有一份完善的变电运行管理制度，还要有严格的监督体制，管理人应该具备不放过任何一个环节的心态对变电运行进行监管，以此降低故障的发生率。一套完整系统的管理体制应该还结合奖惩制度以及故障反馈制度，该制度能够提高故障问题的处理效率，某环节只要出现问题，该环节的相关负责人员接到指令后就能够立马下达高效合理的指令，因而迅速解决问题；针对某些无法及时处理或者处理不得当的部门，根据奖惩制度的相关条例，视事故情况的程度高低对相关负责人和员工进行处理。

结束语：

变电运行受到很多因素的影响，因此无论是企业还是从事该项工作的就业者都应该对变电运行的日常维护、管理、防御工作引起重视，如此，才能最大程度上避免事故的发生，减少没必要的损失浪费。并且还要培养基础知识牢固、职业素养高的专业变电运行管理人员，这样的工作者才会对要面临的危险有着最为清楚深刻的认识，才能尽可能地排除一切安全隐患，确保整个电力系统能够安全、稳定地运行。如此，才能提高企业在用户心中的形象和地位，为电气企业长远的经济效益和社会效益谋发展。

参考文献：

[1]彭舜能.关于变电运行中常见故障及对策分析探究[J].山东工业技术，2018，（14）：195.

[2]余东壕.关于变电运行中常见故障及对策分析探究[J/OL].中国战略新兴产业[2018-07-28].

[3]魏林.变电运行故障的原因分析及处理对策尝试[J].中国战略新兴产业，2017，（40）：193.

[4]蔡节銮.电力系统中的变电安全运行故障及对策分析[J].通讯世界，2017，（09）：215-216.

[5]张旭升.500kV变电站变电运行故障及其解决对策分析[J].科技传播，2015，7，（18）：123+107.

论文作者:杨园园

论文发表刊物:《电力设备》2018年第22期

论文发表时间:2018/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dcda99af508e3e21f38798cc.html