# 继电保护二次回路检修维护中的若干问题分析论文_杨丽华

(国电南京自动化股份有限公司 210000)

摘 要：继电保护二次回路是保障电力体系安全运转的有机构成部分，亦在电能网络中扮演着“关键的角色”。笔者将从继电保护二次回路检修维护的实际意义出发，罗列继电保护二次回路检修保护的一些疑问，希望对同行业人士提供一定的借鉴。

关键词：继电保护；二次回路；检修维护；疑问；解析

电力体系的运转是基于自动化管控的，在科学技术日新月异的情况下，电力体系构造正逐渐完善，运转电压也不弱，各种类型的电力商品开始研发并投入使用，这对电力体系的调度以及管控来说，难度不小。假如未妥善处置将引发电力体系安全故障。目前电力体系使用继电保护二次回路，其是自动化管控的一种模式，对电力网络中的各类状况以及难题能够自动化处置并维护。而对继电保护二次回路实施检修以及维护是电力公司的基础工作，高效的继电保护二次回路的检修以及维护能够确保总体回路的平稳、正常运转，其在一定程度上会影响整个电网的正常运转。

一、继电保护二次回路检修维护中的问题浅析

（一）对电力计量参数形成损坏

因为继电保护二次回路在电力体系中是极为关键的一环。所以，继电保护二次回路产生问题的几率也极大，其会对电力系统形成毁灭性的的打击。同时会给电力公司造成极恶劣的影响，对电力公司的进步来说有着极大的阻碍作用。

继电保护二次回路产生问题，首当其冲的就是对电力计量参数形成损坏。而电力计量参数是电力公司看表收取电费的参考参数，只要计量参数出现问题，电力公司在计算电费以及缴收电费时就失去了参考，从而不利于电力公司的可持续发展以及利润的获取。

（二）对继电保护二次回路的电线形成损坏

继电保护二次回路产生问题会对其电线形成损坏，而继电保护二次回路的电线产生故障，将直接导致回路切断功能无法完全发挥作用，通常会让继电保护二次回路的线路形成故障，产生回路电线开关失灵以及熔断等难题，导致继电保护二次回路运转效率降至冰点。显而易见，继电保护二次回路一旦出现问题将对电路形成损坏，导致电力体系无法安全工作，甚而导致电力体系的崩溃，让家家户户的用电质量大打折扣。

（三）继电保护二次回路的容量的损坏

因为继电保护二次回路在电力体系中隶属自动化管控模式，有既定的容量，而继电保护二次回路产生问题时，会致使容量大幅度减少，问题棘手之时会导致继电保护二次回路的容量缩减50%；这样的二次回路根本没有办法发挥自身的效用，更别谈保障电力体系的常规运转了。

二、继电保护二次回路检修维护策略

继电保护二次回路对电力体系来说就是“保护神”，只要继电保护二次回路产生问题，就会造成不可挽回的损失。因此，必须对二次回路的检修和维护引起重视；透过有效的检修与维护策略的使用，降低二次回路产生问题的频率，保证其有效运转。笔者认为继电保护二次回路检修维护策略有以下几类：

（一）检修并维护继电保护二次回路的负荷

继电保护二次回路在安全运转之时，它的负荷在既定的数值范畴中；假如继电保护二次回路超负荷运转，极易形成问题，最后对电力体系造成损坏。

所以，在平日的检修和维护中，应预先判断继电保护二次回路的负荷状态，尽量杜绝满负荷运转的现象；对超负荷运转的态势进行把握，第一时间对它实施管控。假如通过排查，继电保护二次回路是超负荷运转，对其的维护要适量地减小电流互感器的励磁电流；另外，应采取减少并管控电缆电阻的模式对其超负荷运转态势实施管控，保证继电保护二次回路能够平稳、正常运转。这对电力体系来讲，也是延长其寿命周期的途径。

（二）对继电保护二次回路的质量的检修与维护

因为继电保护二次回路是一类整体性较强的自动化体系，其牵涉到的元器件极为庞杂，其每类元器件的质量对继电保护二次回路来讲都是极为重要的。假如继电保护二次回路的元器件质量上有所欠缺，就会让事故率呈直线上升，对继电保护二次回路的常规运转也是不利的。所以，要严把继电保护二次回路关键设施采购的质量关。

而在检修的流程中，要先对其开关、信号体系实施谨慎检测；假如在质量上有缺陷，要第一时间调换，保证继电保护二次回路的检修与维护有效并高效。

（三）继电保护二次回路中电流方面的检修与维护

在对继电保护二次回路检修以及维护的流程中，电流方面的检修与维护是必不可少的。电流互感器是继电保护二次回路自动化体系中的重要组成部分，其重要的作用就是对电力体系实施差动保护。继电保护二次回路应装备差动保护专属的D级电流互感器。这种D级电流互感器特性良好，产生问题的几率很低；而且，其必须检测继电保护二次回路的电流是否在常规的范畴内浮动。假如超越允许范畴，要对其实施微调，保障二次回路的正常工作。（下附图）

图1 继电保护装置二次回路的电流维护

三、对继电保护二次回路本身的检修与维护

除开常规的电流差动保护的措施以外，继电保护二次回路检修与维护中也会遇到预设方案无法解决的问题；此时，要恰当改变差动保护的模式。而比率差动在差动保护众多模式中较为普及，用它来对二次回路实施检修，能够呈现出优良的故障甄别能力。形成完备的比率差动保护还需要一部分辅助判据，例如差流速断判据、TA断线闭锁判据、变压器维护中的励磁涌流制动判据等等；一般情况下，只考虑主判据即可——不需要将所有判据作为检修与维护的依据。此外，当通过继电保护回路的电流数值过大的时候，要强化保护能力以及保护效率，预防故障发生阶段保护设备产生误操作、误动作等现象。

结束语

总之，继电保护二次回路对整体的电力体系的正常运转有着系统性以及功能性的影响——尤其是对关键的装置以及元器件有着协助其正常运转的功能。电力公司对继电保护二次回路的检修以及维护必须谨慎仔细，做好故障的排查排除工作。

参考文献

[1]刘博.继电保护二次回路缺陷处理及其正确性提高措施研究[J].大科技,2015,(22):58-59.

[2]张毅,高雅静.继电保护二次回路问题引发的典型故障分析及防范措施[J].内蒙古科技与经济,2013,(4):103-104.

[3]孙赫阳.继电保护二次回路运行缺陷分析及预防处理措施研究[J].机电信息,2014,(30):37-38.

[4]王小斌.继电保护二次回路缺陷处理及其正确性提高措施研究[J].电子制作,2013,(14):19-19,16.

论文作者:杨丽华

论文发表刊物:《电力设备》2015年第12期供稿

论文发表时间:2016/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dcdab421554202a103c6155d.html