# 电力调度值班中的安全操作和事故处理金梦梦论文_金梦梦

摘 要：随着现阶段我国电力事业建设的快速发展，大量的新的从业人员进入了电力调度行业，为行业的发展提供了新鲜的血液，但是也同时造成的从业者的业务能力参差不齐的现象，对我们的电力系统正常的运行造成了一定的影响。做好电力调度的工作和安全操作的宣传能有效的解决这个问题。本文就试论电力调度工作中的安全操作和事故处理进行了探讨。

关键词：电力系统；电力调度；安全操作；事故处理

安全是当今社会的一个大主题，无论什么事情都要讲究安全，我们电站系统作为电力生产企业更应该把安全问题视为重中之重，影响电力系统电站安全运行的因素有很多，最好电力调度工作是其中的要点之一，也是保证电力系统工作安全运行的重要环节，电力调度值班的主要任务就是指挥电网运行的倒闸操作和电网故障事故的处理，尽可能尽快的保证电网的正常供电。本人认为，要确保电力调度安全，值班人员在值班过程中必须抓紧调度操作流程和事故处理两个关键环节。

1电力调度的内容

电力调度的具体工作内容是依据各类信息采集设备反馈回来的数据信息，或监控人员提供的信息，结合电网实际运行参数，如电压、电流、频率、负荷等，综合考虑各项生产工作开展情况，对电网安全、经济运行状态进行判断，通过电话或自动系统发布操作指令，指挥现场操作人员或自动控制系统进行调整，如调整发电机出力、调整负荷分布、投切电容器、电抗器等，从而确保电网持续安全稳定运行。

2电力调度值班中的安全操作措施

2.1调度人员必须达到三熟三能的要求

三熟即熟悉本地区电网的一次系统图、主要设备的工作原理；熟悉调度自动化系统的工作原理、电网继电保护配置方案及工作原理；熟悉本地区电网的各种运行方式的操作和事故处理及本岗位的规程制度。三能即能正确下令进行倒闸操作、正确投退继电保护及安全自动装置；能运用自动化系统准确分析电网运行情况；能及时准确判断和排除故障，尽可能缩小事故范围。调度人员只有通过各种形式的培训学习，苦练过硬的本领，才能在处理事故时，做到处变不惊，沉着冷静。

2.2切实提高调度人员的安全思想意识

坚持每周一次班组安全活动和月度运行分析会，及时传达和贯彻各级安全生产工作会议精神和各类事故通报，分析和总结安全生产中的薄弱环节，做好预防性措施，落实整改措施。大力宣扬“没有消除不了的隐患，没有避免不了的事故”的安全生产理念，不断增强调度人员安全生产的顶真意识、忧患意识和防范意识。经常进行思想品德和职业道德教育，深入学习、贯彻《安全生产法》，培养职工的职业道德观念、法律意识和安全意识，增强主人翁责任感，逐步提高职工遵守规章制度的自觉性、落实安全责任的主动性。

2.3 严格执行规章制度，坚决反对一切习惯性违章现象

电力企业关于安全生产的各种规程、制度，都是以往生产经验血的教训总结出来的。因此，在工作中我们必须养成自觉的、认真贯彻执行规程制度，坚决克服一切习惯性违章现象，同时要养成良好的劳动纪律，保持良好的精神状况。在下达调度命令时要全神贯注、精神集中、情绪稳定。这就要求调度员增强责任心，下班时休息好，当班时才能安心工作，处理问题时思路才能清晰，才能保证正规的科学的命令程序。对临时改变的工作计划及电网出现的事故、异常情况不盲目图方便、图省事、凭印象去处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4 加强技术培训，进一步提高调度人员的业务素质

随着新技术、新设备的不断应用，电网的现代化水平越来越高，同时对调度人员的业务素质也提出了更高的要求。要想做好电网安全调度，每个调度员必须不断提高本身的业务素质，这就要求调度员一方面要有丰富的业务理论知识，熟知电网调度运行各种有关的法律、法规、政策，掌握电网调度运行调整操作和事故处理的方法，熟悉电力生产过程，保证电网安全、经济优质运行。另一方面要有丰富的运行实践经验，每个调度员要成为用心人。在干中学、学中干，采取跟班实习、自学、上专业知识培训班，参加电网调度模拟培训及反事故演习相结合的形式学到各方面的知识。

3电力调度值班中的事故处理要求

3.1熟悉掌握有关规程，正确及时处理事故

电网调度规程和有关现场运行规程是调度人员处理事故的依据，因此调度人员必须认真学习电网调度规程等有关规程制度，要在理解的基础上，掌握事故处理的原则和方法，在处理事故时，能够做到沉着冷静，迅速准确。

3.2具备良好的专业素质和较好的心理素质

要了解掌握本专业的技术技能，熟悉电气设备的技术性能、工作原理及其作用，熟悉本地区电网的正常、特殊运行方式，熟悉本专业要求的规程制度。调度员要做好安全调度，不仅在处理日常工作中表现良好，还要具备在处理系统事故时的应变能力。处理事故要求正确、迅速、果断。有些调度员往往不是这样，要么就是考虑太多、犹豫不决、延误时机；要么就是胆量颇大、轻率一时，给国家财产造成损失，给个人造成遗憾。

3.3调度人员要掌握运行方式，做好事故预想

必须认真执行交接班制度，调度员每天接班时，必须查阅各种记录，了解掌握当日电网的运行方式、工作完成情况等。接班后，调度员要对电网运行方式和当班需要完成的工作，做到心中有数，并针对当时天气、电网运行方式和当班的主要工作，做好事故预想，特别是特殊的、薄弱的运行方式下的事故预想。提前做好应对措施，以便在发生异常时，能够及时果断进行处理。特别是重要线路的检修工作，要重点警示，坚决杜绝带地线合刀闸事故的发生。

结论

随着我国经济的快速发展，我国电网的技术水平越来越高，这对于电力调度安全管理工作也提出了新的要求。做好电网电力调度事故处理以及安全操作，直接影响着整个电网的正常运行。作为调度人员就要加强学习相关规章制度、技能，从已发事故中总结经验，用一颗高度责任心做好电网的安全调度。同时还要从学习中提升自身的安全意识与思想觉悟意思，通过各种有效措施防范发生各种不安全因素，保障电网稳定、安全、优质及经济的运行。

参考文献：

[1]孙静.试论电力调度运行中的调度安全风险及防护策略[J].通讯世界，2014，（19）：152-153.

[2]张立国，韩雷，韩秀娟等.浅谈电力调度运行中的调度安全风险及防护策略[J].中国化工贸易，2016，8（7）：86.

[3]彭康.电力调度运行中的调度安全风险及防护策略分析[J].科技创新与应用，2016，（36）：191.

[4]郑丹凤.电力调度运行中安全风险及防护策略探讨[J].企业技术开发（下半月），2014，（23）：109-110.

论文作者:金梦梦

论文发表刊物:《中国电业》2019年第21期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dce087ca5319c21bed43e1a4.html