# 对于城市生活污水处理自动化设计的探讨论文_沈育斌

（吴江经济技术开发区运东污水处理厂技改科）

摘要：水资源在人类社会生活中占据着重要的地位，人类的生存不能脱离水资源。随着我国现代化进程的不断加快，水资源的紧缺便成了一个不可忽视的重要问题。在我国城市化建设过程中，城市缺少水资源的问题也日渐加重，城市生活污水处理建设工程是解决目前水资源紧缺的一个重要解决措施。加强对城市生活污水处理的建设，建成城市生活污水处理自动化系统对于我国的现代化城市经济发展有着巨大的推动作用。本篇文章将针对城市生活污水处理自动化设计展开分析和探讨。

关键词：城市生活；污水处理；自动化

一、引言

伴随着对污水处理技术的逐渐发展和改善，工程的复杂程度也在不断增加，过去那种依靠人工进行操作控制的工作方法已经不能够顺应时代的发展，无法完成对生活污水进行处理的需求。所以，要开发和使用新型的自动化控制系统，它的应用不单提升了处理污水的工作效率，还使工作人员的工作压力得到了缓解，提升了监管排污企业的连续性。

二、城市生活污水的现况

最近几年，在我国社会发展中不可忽视的一个重要问题便是对城市生活污水的处理。城市生活污水的不断增多严重的影响了城市发展的进程，同时也影响了我国的社会可持续性发展。在可持续性发展理念的贯彻过程中，使用节能资源，增强对可回收资源的利用程度已经变成了我国现阶段社会发展的重要内容之一。伴随着我国的城市化发展进程加快，城市生活污水状况的恶化定会对我国城市的发展起着消极作用。为了使我国城市建设更好的进行，必须要使用高效的污水处理措施。在我国现阶段的发展中，虽然很多的城市意识到对污水处理的必要性，但是对生活污水的处理效率较低，取得的成果不明显。在城市生活污水处理的建设中，对污水处理的工作需求较大，再加上我国正处于经济转型阶段，资金短缺也严重的影响了工程的进度。除此之外，城市生活污水收集管网和建设的设备措施不匹配，也是导致工程效率低的重要原因之一。

三、城市生活污水处理自动化设计的重要作用

现阶段，我国的经济发展越来越快速，人们对物质生活的要求也随之提升，如何使人们逐渐增长的物质和文化需求得到满足已经成为我国在发展中必须要面对的问题。在城市化的发展建设中，对城市生活污水进行处理是解决城市污水问题一个重要方法。城市生活污水中涵盖着很多的有色金属物质，当这些带有有色金属的生活污水进入到环境里，会导致土壤出现贫瘠化，污染水资源等状况，给人们的生活造成很多不良影响。在城市生活污水之中还存在着很多病原体、寄生虫等等，对污水处理不正确会使人们的健康受到危险。当污水处理不符合排放要求使得收纳排水的水资源被严重污染，超标带对周围人们的生活和生产活动有着严重的危害。城市生活污水处理自动化设计是在原有的技术上，采用更科学的处理技术，把生活之中的污水内的活性污泥从混合液中完全的脱离出来，以求完成对城市污水的处理，减少污水的危害。在城市现代化的发展过程中，城市污水问题是必须要面对的，将城市生活污水的问题处理妥当，提升自动化的工作效率，这样才能使我国的经济更好的可持续性发展。

四、城市生活污水处理的自动化设计

（一）控制系统的设计

在对城市生活污水的自动化设计过程里，要形成一个统一的控制系统，在这个控制体系内，要格外重视对主控制系统的建设。在对污水进行处理的建设中，应用计算机技术形成监控系统，主操控室负责对各个环节进行多角度的监控。在操控室里，要安装两台上位机，使用一套上位机进行对全工作的数据信息处理，另外一台进行调度工作。除此之外，要建设与之相对应的分控站，分控站的主要工作是检查所在区域的工作状态等，使用自动化的技术，工作者能够把仪器调至自动化的工作模式，提升对污水处理的工作效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）自动化数据处理

随着计算机技术的进步，我国的互联网也有所发展，在现如今的社会之中，网络技术所发挥的作用越来越大。在我国自动化技术的发展中，对数据信息进行自动化处理已经是时代发展的必然要求。使用计算机技术，可以将各个区域内的计算机以及各种电子终端依照网络协议实现信息流通，做到网络资源的共同使用。在城市生活污水的自动化设计工程中，安装控制系统后，便可对信息进行整理。自动化处理系统的使用需要大量的不同的数据信息，对收集的信息完成处理后转变成一定的数据，在利用计算机将这些数据传输到主控制系统内，操作人员便可根据控制系统进行分析后得到的信息开展接下来的操作。

五、城市生活污水处理自动化设计的功能

城市生活污水处理厂所安装的自动化控制系统的鼓风机通常有两种使用方法：一、在不相同的曝气池上设置两个或者四个能够溶解氧的测量仪器，做到实时对污水处理中DO值溶解氧含量的监管。把检测的含量值和已经设置好的工艺参数进行对比分析；二、在鼓风机段出风管道上设置有流量计，做到对污水处理的曝气值实时的监管。当检测得出的数值被计算机整理收录并和中心控制室内标准的工艺参数设定值对比后，系统能够按照真实状况调控变频的调速磁悬，通过鼓风机的转速变化对曝气量的数值进行操控。这两种方法都能够让不同的曝气池DO值溶解氧含量符合工艺的标准。

六、城市生活污水处理自动化设计的缺点

自动化设计中仍存在着如下缺点：一、自动化的污水处理系统应用的设备设施等在实际的操作过程中受到操作能力和周围环境的影响有可能无法达到最佳效果。二、对自动化污水处理系统的维护难度较大。对设备的清洗、标定自动化控制系统里的设备等要严格地按照标准，但是时常会出现由于操作人员粗心等，致使设备或仪表等出现不准确情况。三、在进行城市生活污水处理的过程中会出现很多的有毒性气体，这些气体的出现会对仪器设备等产生腐蚀的作用，易损坏设备的部件等，使设备发生误动作，导致对污水的处理不能正常的运行。

七、结语

伴随着我国人口数量的不断增加，城市生活的污水排放量也在逐渐增多。现如今，已有的淡水资源被大面积的开发、自然灾害也多次爆发，水资源短缺问题已经对多数国家和人们的生活构成了严重的影响。对城市生活污水进行处理，将其转化为城市的供水水源是缓解目前水资源短缺问题的一个有效手段。在当前的发展形势下，要建好城市生活污水处理自动化设计工程，提升自动化的技术水平，这有利于改善城市污水排放问题，为城市生活建造更好的生态环境，推动我国社会的可持续发展。

参考文献

[1]马庆奎.城市生活污水处理电气自控系统的设计与实现[J].城市建设理论研究(电子版),2017,13:220-221.

[2]侯苏育.城市生活污水处理厂电气与自控设计研究[J].中国高新科技,2019,03:87-89.

[3]邬玲懿.基于神经网络的排水管网预测模型的研究及应用[D].杭州电子科技大学,2011.

[4]许文强.基于差分进化算法的污水处理过程控制及优化[D].江南大学,2013.

[5]于玖洋,徐长弓.自动化控制系统在城市生活污水处理中的应用及改造[J].科技资讯,2010,15:153.

作者简介：沈育斌（1982年-）男，苏州吴江人，吴江经济技术开发区运东污水处理厂副科长，工程师中级，本科，研究方向：机电一体化.

论文作者:沈育斌

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dd8425fa5286808595e0c0d9.html