# 火电厂热能与动力工程中的节能技术探讨论文_程达

本钢集团有限公司北营发电厂 辽宁本溪 117000

摘要：节能环保已成为世界各国的热门话题，这也使我国发电厂开始重视合理利用能源，以提高发电厂生产效率为主要目标，并尽快实现节能降耗和节能降耗。电厂加热器的运行，应将热能转化为电能，充分利用余热为供热系统的运行提供能量。然而，中国的发电厂是电力生产。在实践中，这种运行方式的生产效率相对较低，甚至存在亟待解决的问题，合理地将热能和能源技术应用于发电厂，可以为节能提供良好的基础，从而创造有利的经济效益。

关键词：节能降耗；热能运用；动力工程

前言

为了降低能源损耗，实现可持续发展，对热能与动力工程中的节能技术进行分析与应用有着极高的现实价值。基于此，本文在明确热能与动力工程装置相关内容的基础上，分析了热能与动力工程中能源损耗产生的主要类型。同时，着重阐述了调频技术、废热回收技术、湿汽损失降低技术、传热实践应用技术、多重汽轮机重热回收这些节能技术。

1 热能与动力工程的装置简述

1.1 热能装置

对于热能装置来说，其主要指人们生活、生产中所需要的主要设备形式，依托能源燃烧释放大量的热量，并在相应装置内部对转变为其他能量形式。当前，常见的热能装置包括蒸汽机、内燃机、燃气轮机、内燃机等等。想要达到节能降耗的效果，就必须要尽可能保证能源燃烧后产生的热量全部转化为其他动能，避免出现不必要的能源损耗。

1.2 动力工程装置

动力工程装置是当前工业生产中极为重要的设备，其与动力装置、热能装置相结合，共同构成了工业动力系统。依托动力工程装置的优化设计，可以达到提升能源利用率的效果，并降低有害气体的排放量，实现节能减排。

2 热能与动力工程中能源损耗产生的主要类型分析

2.1 热能损耗

在热能装置与动力工程装置的实际运行中，会产生大量的热能。这些热能一部分进行转化，被应用于其他的生产实践中；还存在部分热能消耗，导致资源浪费。这样的热能消耗一方面降低了装置运行质量，另一方面，也不利于相应行业企业经济效益、社会效益的增强。理论上来说，节流器会在设备超过额定功率时，依托初始设设定数值完成设备运行调节，以此达到降低设备运行负荷的效果。但是在实际的运行中，调节器会发生故障，造成热量损失，不利于设备稳定运行与节能降耗目标的实现。

2.2 湿气损耗

在热能与动力工程装置的运行中，除了热能损耗之外，还存在着湿气损耗的问题，不利于节能减排的实现。这样的湿气损耗主要表现为：①蒸汽在蒸发、膨胀的过程中普遍会产生小水滴，当小水滴大量聚集，会对蒸汽系统的正常运行产生阻碍。②蒸汽的移动速度高于小水滴的移动速度，造成两者在同等距离内的移动时间时长不相同，也导致湿汽损耗的产生。③在小水滴大量聚集的情况下，极易形成水滴流，降低了湿气正常的运行速度，最终产生热量损失。

3 影响电厂电能生产的因素

在实际的电厂过程中，有许多连接，如果在一个环境中出现问题，就会导致热冲击现象。重热现象主要与热能的再利用有关。当然，这种现象的产生是在电厂的过程中，因为能源的有效利用可以促进节能和环境保护，如何合理利用能源成为人们关注的问题。由于诸多因素的影响，容易产生非设计工况，这只会导致非设计工况的产生，其原因如下：一是锅炉运行的变化。由于锅炉运行不稳定，汽轮机运行没有一定规律性。锅炉运行可以实现热能的释放过程，它是改变热能的最重要手段，在一定程度上影响着发电厂的生产。其次，储能系统的不舒适性影响着系统的非设计状态。由于电能的储存不是很适当，它对电厂生产的发展有一定的影响，很容易导致供电不稳定，限制了非设计条件的实现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第三，凝结水的工作条件装置不稳定。它是发电厂生产过程中气压变化的关键仪表，即在变工况施工中，由于凝汽器工况不稳定，生产结果与预期存在一定的差距。如果设备长时间运行，没有及时保养和维修，设备的运行就会发生很大的变化。同时，如果出现性能频率问题，频率的不稳定性会降低机械设备的稳定性，这在一定程度上限制了发电厂的电力生产，影响了非设计条件。

4 节能降耗中热能与动力工程的实际运用

从本质上讲，节能降耗的需要主要体现在以下几个方面：一是环保要求。工业生产对环境的影响在早期是不容忽视的。此外，空气和水资源也受到了明显的污染。当前环境形势对能耗控制提出了更高的要求。其次是能耗。随着不可再生能源储量的不断减少，能源消耗逐渐成为影响生活各领域发展的重大问题。新技术的不断发展，风能、太阳能等各种可再生能源正在逐步被其它的能源所代替，但仍有许多不可再生能源处于非常严重的状态。此外，由于工业需求等因素的影响，短期大量断绝不可再生资源的利用是不现实的，因此，我们要尽可能的在短时间内研发节能降耗资源，替代可再生能源，加强节能降耗是保障各行业发展的必要前提。

4.1 选择科学的调频方案

对于发电厂来说，要实现节能环保的目标，就要注意科学的调频方式的选择，以便为热能和能源技术完成目标：尽快实现节能环保的目标。一般来说，频率由定子电源产生的频率来加速。同时，该方法具有效率高、能耗低、范围大等优点，对电厂节能降耗工程的发展十分有利，也适用于硬度较低的设备。鉴于电力运行相对稳定，效率很高，鉴于上述情况，主管人员必须根据电网的实际频率，对调频系统做出科学的决策，以促进实用性。利用热能和能源发电，显著提高发电效率。

4.2 废水余热回收利用

余热的回收利用对电厂节能降耗有着特别重要的意义。在蒸汽排放的情况下，质量和热能都将遭受重大损失。因此，可以利用冷却器来减少热损失，以防止出现一些误差。废水排放的主要类型是连续的和周期性的。如果要保证废水排放的影响，就要进行扩容，二次利用废水，但同时也存在着一些缺点，如实际回收效率低、能耗低等，电厂在排放废水时，应注意以下几点：它不仅浪费大量的废水和热量，而且对环境也有负面影响。因此，负责人员还应调查这项技术的实施情况，以实现有效的废热储存，提高能源利用效率，最终达到节能降耗的目标。

4.3 减少锅炉蒸汽损失

蒸汽是在锅炉中产生的。动叶栅完成后，主要是通过剩余动能将机组分离并进入冷凝系统。这部分蒸汽的剩余动能是单位时间内不能转换的能量，通常称为“剩余速度损失”。

如果要减少蒸汽损失，相关人员应查看设备状况并了解当时的情况。如果压力过低或温度过低，应采取有效措施提高温度和压力。如果温度低，不仅会影响液态水的气化，而且会影响效率，因此不仅要保证温度的连续工作状态，还要监控蒸汽的性能和稳定性。此外，对工业发展趋势的认识也不容忽视，使我们与时俱进。对于电力企业，他们还应及时更新设备和技术，以确保其性能、抗蒸汽转移和损失：最大限度地减少机械摩擦，以实现节能和降低电厂能耗的目标。

5 结语

综上所述，从当前热能装置与动力工程装置的运行情况来看，产生热能损耗与湿气损耗的情况极为常见，需要进一步处理。在明确设备运行实际情况的前提下，通过实践应用技术、热回收的选择与使用，实现了热能损耗与湿气损耗的降低，提升了热能装置与动力工程装置的运行效率，为节能降耗目标的达成提供了有力支持。

参考文献

[1]皇海燕，牛黄.浅谈热能与动力工程中的节能措施[J].中国新技术新产品，2019（16）：49-50.

[2]井飞.火电厂热能与动力工程中的节能技术探讨[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2019（7）：195-196.

[3]余冯坚，陈凯.热能与动力工程中的节能技术探讨[J].应用能源技术，2019（4）：32-34.

论文作者:程达

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dddb5b7d1b1f8f26ecf0f31b.html