# 浅谈新型绿色节能技术在建筑工程施工中的应用论文_冯晓波

身份证号码：15020319850519XXXX 深圳科宇工程顾问有限公司

摘要：本文主要介绍新型绿色节能技术概述，分析新型绿色节能施工技术，以及探讨了新型绿色节能施工技术的应用。

关键词：绿色节能；节能技术；建筑施工；应用

在建筑工程施工的过程中，对绿色节能技术进行应用，其主要目的就是在项目可行性研究与工程的设计阶段，在节能环保的基础上，通过对新型技术的应用使建筑工程施工过程中产生的能源消耗以及环境污染得以有效地降低，从而使工程建设项目能够与可持续发展的要求相适应，为环境友好型社会的建设作出贡献。

一、新型绿色节能技术概述

（一）绿色节能技术的内涵

新型绿色节能技术是在保护自然环境、节约资源的基础上进行的建筑施工过程，从而对施工工程进行一定的优化，最终实现绿色节能、可持续发展的目标。施工技术在建筑行业中占有重要的地位，建筑管理人员对传统的施工技术取其精华，去其糟粕，积极引进先进的新型绿色节能技术。从而使得建筑施工行业蓬勃发展，进而增强建筑企业在市场中的竞争力，增强企业文化的认可度。

（二）绿色节能技术对建筑施工的重要性

绿色节能技术在建筑行业的不断推广和大量的应用，可见绿色节能技术在建筑行业的重要性。然而，一些企业在运用新型绿色节能技术时，仍然不能正确理解认识，在实际操作中达不到理想的效果，反而对建筑工程的质量产生极大的影响。然而，一旦企业出现质量问题，施工企业将面临重压，更甚者导致破产之灾。一些施工企业对新型绿色节能技术不够认识了解，不能正确运用是造成严重问题的一方面原因，另一个方面就是建筑企业片面追求利益，对新型绿色节能技术的不重视，对技术运用的简化，这就显出对新型绿色节能技术的规范尤为重要。在我国建筑施工过程中，能源消耗问题尤为突出，新型绿色节能技术不仅对节省企业工程成本具有一定作用，而且对节能环保也做出了突出贡献。我国虽然幅员辽阔，但是人口基数大，能源消耗量大，随着时代的不断前进，绿色节能技术开始被大量推广和广泛运用，新型绿色节能技术对现代建筑需求更为重要，对建筑行业的整体水平起到了强有力的推进作用。

二、新型绿色节能施工技术

（一）循环水采暖技术

采暖工程是东北建筑施工中必不可少的，目前采暖施工新型绿色节能施工技术主要应用在热水采暖工程中。因为通过对我国多种采暖施工的调查发现，我国采暖系统几乎多为热水采暖，实际上热水采暖会造成大量的水资源浪费。新型绿色节能施工技术，处于节约水资源的考虑，设计了循环用水系统，通过套管进行循环管道连接，不仅使供暖更持久，更实现了采暖工程的新型绿色节能采暖施工。

（二）醇基液体燃料

醇基液体燃料是近些年才被应用到建筑中的新型绿色节能建筑材料。这种新型建筑材料，以价格低廉、来源广泛的生物质原料甲醇为主要原料。它也是一种生物质能，和核能、太阳能、风力能、水力能一样，是各国政府目前大力推广的环保洁净能源。面对石化能源的枯竭，醇基燃料是最有潜力的新型替代能源。这种新型建筑材料可以被应用在酒店、食堂或普通居民的厨房施工中。

三、新型绿色节能施工技术的应用

（一）施工现场

对于施工现场进行总平面布置，应该根据施工图上所标注的区域，进行合理的划分，对于住房、临时道路、办公区、加工区等都要做好分布和划分设置，作业区和生活区要进行分离，并且做好有关的隔离设施。生活区和办公区应该在距离施工区比较远的地区设置，才能保证安全。在施工现场，对于空间布置，需要充分地观察周边环境，有效利用现场的市政环境，例如加工区、仓库等区域应该设置在原先的市政道路或是临时道路的周边范围。施工现场与道路等，应使用预制板隔离，这样能够有效减少对外围环境造成的破坏，减少施工对环境的污染。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）土地使用

在我国现今土地资源逐渐变得紧张的情况下，有效提高土地相关资源的利用率，节约土地资源，变成节能环保的重要内容。在对施工现场进行平面图设计的时候，要科学的合理的进行划分。建筑施工现场作业棚、仓库、加工场这些建筑都要靠近施工现场与道路，要减少需要运输的距离。合理对功能区进行划分，提高土地资源的利用率。在施工现场，围墙应使用装配式的预制围挡，这样能够有效进行隔离。施工现场的施工区域与生活区域要进行划分，并且采用隔离措施。施工现场道路应做到临时道路和永久道路相互结合，采用环形的道路来降低土地的占用。然后，在施工临时的用电方面，需要依据实际的施工情况来制定生活区的位置。对施工现场的各个区域进行科学的布置，避免出现用地死角，这样能够大大提高土地资源的利用率。对于深基坑项目尽量减少土方的开挖，可以加强对自然环境的保护。对于施工现场的绿色植，要进行有效的保护，在施工完成之后，对其进行恢复。

（三）建筑材料

节能材料包括了采用新型的建筑材料和改进施工工艺来减少材料使用这两个方面，目前，主要的方式有依据施工具体的进度安排以及材料库存的情况等，做好施工材料的周转与采购计划，以达到资建筑材料与资金的高效利用，有效避免材料和资金的浪费。采用螺纹套筒、闪光对焊的技术。在进行建筑脚手架方案制定时，对于脚手架应该采用整体提升与分段悬挑的方法进行搭建工作。选择专业的施工人员，对模板工程部分进行施工，包括了对于模板的制作安装与拆除。对周转的材料应做好管理保存工作，保持最佳的使用状态。对于材料，应该进行限额管理，严格地按照施工预算，领取和使用材料，制定对应的材料节约的奖励制度，鼓励减少由于施工错误而造成的材料损失。

（四）建筑施工用电

建筑施工的环节较多，工程十分复杂，而电力资源在当今社会是一项极为重要的能源，在建筑施工中，起到至关重要的作用。现代节能施工技术措施，主要包括了完善检查巡视的制度，建立专人专职的队伍，对施工现场运用电力资源的情况进行监督，对于电力设备和线路的使用情况是否合理也要进行监督，这样有利于减少不合理用电的现象。对于施工现场的风扇、空调、照明等设备的使用，要做好计划，避免长明灯的现象发生，要做好夜间的照明控制，及时的对于不需要进行照明的设备，应及时断电，减少由于设备闲置造成的电力消耗，实现节能的目标，在建筑施工设备以及照明设备的选择上，要严格地按照国家对于建筑行业施工的要求，进行选择，尽量选择环保、节能并且高效的灯具以及施工设备。多多使用节能照明灯，采用光控、声控的方式，来减少电力的损耗。

（五）建筑施工用水

对于现场的水龙头进行控制，防止出现漏水的现象。对于现场的用水设备以及器具，要采取节约水和循环使用的措施，来提升器具的配置比，对于生活区的用水，要进行严格的控制，避免发生浪费用水现象，对于水资源进行合理的运用，对于冲洗运输车辆后的水，进行水的二次回收，循环使用，可以使用在现场洒水除尘工作中，对于平面结构，应该采用腹膜进行保护，减少使用的洒水量，并且有效提高养护的质量。应加强对于现场用水的控制，通过计量水量的使用对用水进行控制。

（六）充分利用太阳能

在我国许多的地区，都拥有良好的太阳能资源，因此，在建筑设计中，加强对太阳能的利用，是现代节能施工技术的一项重要措施。太阳能的利用，包括了太阳能发电、太阳能热水器、太阳能采暖等等。太阳能利用方式有这几种：①通过对建筑物的朝向进行控制，利用反光镜，来保证建筑物内部的采光效果，达到在白天建筑内部可以利用自然光进行采光，来减人工的照明。②通过对建筑布局进行优化，在建筑布局进行优化后，不仅可以有效保证在高密度的建筑区内部的采光效果，还能够实现建筑物内部的空气流通，减少不良的空气，提高房屋的舒适程度。

总结

新型绿色节能施工技术，对建筑工程施工来说有着重要意义，新型绿色节能施工技术，不仅节约了建筑能源能耗，减少了建筑垃圾的产生，更影响着施工成本。

参考文献：

[1]新型绿色节能技术在建筑工程施工中的应用_崔兆辉

[2]新型绿色节能技术在建筑工程施工中的应用管窥_魏春阳

[3]绿色节能技术在建筑工程施工中的应用分析_邓隆显

[4]绿色节能技术在建筑工程施工中应用分析_陈淑青

论文作者:冯晓波

论文发表刊物:《基层建设》2017年第28期

论文发表时间:2017/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dde6e87134dbb3120ad189cd.html