# 市政雨污水管线的施工与质量管理问题初探论文_陈孟夏

南京市政公用工程质量检测中心站 江苏南京 210000

摘要：针对市政雨水及污水管道建设工程中开展管理工作的作用进行阐述，对市政开展雨水及污水管道工作技巧做了具体讲述，以及对其开展工作和质量管控作业的详尽方法，希望提高雨污水管线建筑效果。

关键词：施工技术；雨污水管线；污水治理；质量管理

引言

建立市政雨污水系统对提高城市污水处理效率，保障人们的生活质量有很大影响。雨污水排水管道工程是隐蔽工程，所以工程质量检查主要通过检查井进行，影响整体评价。但是，雨污水管道工程要想确保项目质量，就必须专注于主要结构施工，确保施工质量，改善整个雨污水系统，促进市政雨污水管道工程目标的实现。

1雨污水管线施工与质量管理的意义

当今，市政通过开展雨污水管线工作期间，会出现下列情况；第一，在开展雨污水管线工作期间，经常会有和水渠还有绿化带盘根错节的事情发生；第二，还有就是雨污水管线工程开展相当大的工作领域以及占地面积。以上这两种情况不仅导致交通无法正常运转，还会使雨污水管线的使用年限大大降低，导致于资源耗损很大。为了让出现的这些情况得到有效的改善，市政施工部门理应把控好对雨污水管线的工作品质，在开展工作期间有效的抉择施工材料与技术方面问题，提高整改雨污水管线的稳固性，耐久性以及承载性，使此项目工程的成果有着明显的提升。对市政雨污水管线项目工程品质把控有以下几点：第一，沥青混凝土路面的性能要求有足够的强度、稳定性、平整度、扛滑性和尽可能低的扬尘性第二，能够降低路面和路基的腐化程度，大大延长使用时间；第三，可以使产业还有生活污水取得妥善解决方案。

2市政雨污水管线工程项目

2.1初期计划

1）绘图审验。绘图审验是市政开展雨污水管道项目工程的先决条件，这样可以使项目工程顺利进行。绘图审验过程中，最初，是要把项目工程地点实行密切的勘探，确定范围内是否适合开展工作的条件，需实时密切的掌控本范围内已经竣工的管道工程，避免在以后开展管道工作项目中有不必要的麻烦产生；另外，在工程项目绘图完结过后，工作人员要联合绘图内容实施现场勘查的必要工作，满足工程项目的需求以及绘图设想的合理性、标准性。2）需设立警告标示牌。开展工程项目工作时，作业人员需设置对应的警告标示物，以保证项目工程中作业人员与车辆的正常运转及安全，以及对项目现场开展清理工作，降低外来因素干扰，确保项目成功开展。

2.2挖掘沟槽

开挖沟槽之前，要努力组织员工学习图纸，进行调查和研究，充分了解沟槽段的土壤、地下水位、地下结构沟槽附近的地面结构和建筑环境等,采用人工配合反铲挖掘机开展工作，制定必要的安全措施，确保施工质量及安全。在项目工作开展中，在达到计划高度200毫米之内，是采用人工挖掘的方式，避免对基槽造成不必要的影响。另外，在开展工作期间，为了不影响工作进程，沟槽开挖应保证连续工作，顺畅连接工作。工程进行时，要做好防排水措施，排出雨水，清理淤泥，用砂石重新填满湿凹槽,减少水分对沟槽的影响。

2.3蓄水试验

蓄水试验也可以称作闭水试验，关键是检查管线项目的质量是否合格，确保后期能否投入正常运用中。在蓄水试验期间，为了确保工程质量，工作人员要检测雨污水管，检测期间，如若发现管道有裂缝等问题，需及时予以修补。检测完成后，就可开始蓄水试验了，管线蓄水检测及格后，继续开展后期工作。如果实验合格就可以完成管道填埋工作，反之就要分析存在的问题，修补管道，完成后在进行蓄水试验，需拟定有效的修正方法，增加管线品质。且在问题处理完善后，需在进行一次蓄水试验，合格后，完成项目后续作业，以维护管道后期使用的安全稳固。

2.4沟槽填回

此项程序是对雨污水管道施工的收官作业，开展工作之初，必须对雨污水管线展开周密的检测作业，避免项目完成后，出现任何关于雨污水管线再次补救的情况，导致没必要预算产生。为了避免管道长时间裸露在外部，产生空鼓、裂痕这些损伤，核实检收管线作业的时间不可太长，检查结束后应立即进行回填工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆回填过程中发生雨季的话，要做好沟渠工作，避免沟渠里的水堆积太多，有雨水太多造成飘管或泡槽的现象出现。开展工作期间，推动工作者与设备一起开始作业，需遵照详细的计划开展工作，严格把控好回填作业，确保工程的品质，降低外界因素对管线的干扰，以免产生位移、损坏等现象产生。

检查结束后应立即进行回填工作。回填过程中发生雨季的话，要做好沟渠工作，避免沟渠里的水堆积太多，

3提高对市政雨污水管道施工与质量管理的具体措施

3.1保证管道质量

雨污水管道施工前的准备是施工管理的基本管理工作，必须在实际管理中确保施工计划的合理性，所以在施工前要进行专业地质勘探，清楚地标明已有的建筑物和地下管道，收集施工所需要的各种材料，确保管道施工顺利进行.管道是施工过程中不可缺少的材料，在材料施工过程中，工人们要对管道质量和数据进行详细检查，确保符合施工要求，在工作中根据实际施工的需要确定管道的规格和数量，必须做好检验工作，才能通过合格的产品，才能进入施工现场，必须做好管道的保管工作，防止不必最后，在采购过程中，要严格监督工程材料的采购，避免采购过程中出现问题，并有效地解决，以确保优质雨污水管道的建设质量。

3.2对市政雨污水管线进行严格的管理与控制

在开展雨污水管线工程作业中，经常会出现工程作业与绘图设计不符的情况发生，这主要是因为开展工作中工作单位对工作部门管理不到位造成的，为此，要加大工作管理制度，让工作部门严格按照标准完成项目工作。(1)在工作进行中，施工负责人必须熟练地掌握施工技术，有效地解决施工过程中面临的技术问题，帮助作业人员掌握相关的施工方法和技术，能看明白施工图纸，在确定处理计划之后才可开展后续工作，同时，工作人员要加大细节处理力度，降低工作中问题的发生；（2）项目管理人员也要严格执行施工标准条例，对于不按绘图进行作业的以及发生鲜明的作业过失，坚决对项目作业管理人员进行严厉的处罚，确保项目作业团队当中建立起严格按照绘图设计开展项目工作，确保管道工作进行规范化的开展；（3）对开展作业人员的能力和技术水平进行严格把控，提升作业人员的综合素质，这需要此部门适当的开展培训教育工作，在培训中，要将作业中注意的事项以及作业技术的方法都要一一传授到位，持续完善作业人员的能力水平，以降低工作中问题和误差的发生。

3.3及时开展雨污水管道项目边坡处理问题

市政雨污水管线项目中经常出现的问题就是边坡塌陷以及滑坡等常见现象，这就需要对周边土方进行加固处理，将塌陷和滑坡的概率降到最小，保障雨污水管线项目的品质性与安全性。开始要把雨污水管线的槽深与项目地区的土壤质地联系在一起进行勘察，以寻到最佳坡率的边坡为止，方可避免雨污水管线项目的槽帮丧失稳固性后发生的塌陷和滑坡现象。在开展项目工作中，如若出现位置深的沟槽部分，是需要作业人员分层进行施工的，而且土方不能放在太远地方，尽量放在沟槽两旁，和沟槽的整体距离是依照槽边过往车辆的通过距离进行规范的，例如沟槽旁边的土壤松动，就需与沟槽的间距维持在500厘米前后。

结束语

综上所述，市政雨污水管道工程是城市工程不可或缺的组成部分，管道建设直接影响城市排水功能。为此，建设者要加强对雨污水管道施工的重视，合理选择雨污水管道施工的材料、施工技术和管理措施，加强边坡的加固效果，才能更加提高雨污水管道的施工质量，实现施工目标，促进城市进一步发展。

参考文献

[1]王方斌,陈忠良.修建综合管廊的市政道路管线综合设计要点研究[J].江西建材,2019(11):60+62.

[2]杨磊三,李骏飞,周炜峙.污水管道纳入综合管廊的规划及设计探讨[J].中国给水排水,2019,35(18):27-31.

[3]李才波.城市排水管道进入综合管廊设计方案的探索分析[J].珠江水运,2019(15):33-34.

[4]费阳.历史街区雨水渗水井及雨污分流技术[D].扬州大学,2019.

[5]王中柱.浅议污水管线纳入综合管廊的相关设计[J].城市道桥与防洪,2016(12):100-104+13-14.

论文作者:陈孟夏

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/de0221ee0004425e8e0c2b52.html