# 试论建筑暖通施工的要点及其解决对策论文_宗麾

哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司

摘要：暖通是建筑设备中的一个部分。建筑中暖通工程的质量直接关系到建筑物是否可以直接投入使用。基于暖通施工的重要性，我们在进行施工时就必须掌握相关施工技术，并对其中的难点进行分析，尽可能的保障暖通施工的整体水平。本文就针对建筑暖通施工的难点进行了浅要的分析，重点探讨应对这些问题的关键型对策，为我国建筑工程中暖通工程的施工提供一份质量保障。

关键词：暖通施工；难点分析；改善技术；解决措施

暖通工程是专业学科供热供燃气通风及空调工程的简称。具体来说，暖通工程主要包括：采暖、通风以及空气调节三方面。采暖也就是供暖，就是尽可能的在天气寒冷时保证室内温度可以满足人类正常生活的需求[1]，具体操作时，通常采用散热器来实现。通风，将室外的新鲜空气与室内的空气进行置换，通常被分为自然通风和机械通风两类。空气调节，就是我们常说的空调。空调不仅是针对室内的温度，还包括湿度、洁净度等。具体可以分为中央空调和分户单元式空调两类。

一、改善暖通施工技术的重要意义

（一）节约资源，保护环境

改善暖通设施的安装施工技术，最为主要的作用就是可以有效节约能源，达到环境保护的目的。将暖通设备顺利安装并投入使用，建筑物中的各项功能就会随之得到有效的发挥，一方面可以降低能源消耗，另一方面也提升了居民居住的舒适程度。

（二）暖通工程的质量关系到整个工程的质量

暖通工程的施工设计到多个工种，通常需要与其他专业的施工配合进行。从最初的管道埋设，到后期的设备的安装，暖通工程不仅与土建息息相关[2]，与水电施工之间更是关系密切。如果暖通施工的质量得到了保障，整个建筑工程也自然会具有高质量。反之。暖通施工存在质量问题，与之密切配合的土建、水电等部分的质量也都无法得到保障，建筑工程的整体质量自然会明显降低。归根究底，暖通工程的建设质量与建筑工程的质量密切相关。

二、暖通工程施工过程中的难点问题

如今，人们对于住房的要求已经从最初的有住房到现在的住得好，单通工程在建筑安装工程当中的地位也越来越重要。然后再进行工程施工时，暖通工程涉及到的项目较为广泛，而各个项目之间环环相扣，只有做好每一个项目的施工才能保障暖通工程的施工质量。而影响工程质量的一个决定性因素就是其安装工艺。下面就针对暖通工程施工过程中的一些常见问题和关键性的难点进行分析，发现产生这些问题的关键性原因，并针对此做出解决的办法，尽可能的保障工程施工的质量。

（一）设计图纸问题

众所周知，无论是进行何种工程的建设，都需要提前依照工程需求、结合施工地点的情况进行工程的图纸设计，而接下来的工程施工，则全部严格依照设计图纸来进行，暖通工程也是如此。暖通工程的图纸设计是保证工程顺利进行的前提，但是在暖通工程的实际施工中，图纸设计方面存在着很多问题。许多时候，设计人员与施工人员之间缺少甚至是没有沟通交流，施工人员很难领会设计人员的意图，设计人员也难以满足施工人员的要求，双方只能依靠自己的推测来完成工作。另外，许多设计人员的设计仅仅具有大致的轮廓，而对于设计说明却没有明确的标注，这样的图纸实际应用到施工过程当中，许多方面的因素无法确定，就会给施工带来严重的阻碍。除此之外，还有些更为严重的问题，例如设计图纸中的设计计算书不够完整，在选择设备时很可能会因为没有有效依据的出现误差。如果设备存在问题，那么对于建筑工程的影响可想而知。

（二）资金配置的问题

近年来，我国经济水平取得了显著的提升，而建筑工程又在经济发展的过程中占有较大的比重。建筑单位实施建筑工程最根本的目的就是为了自身而谋取利益。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆很多时候，在进行建筑施工的过程中，建筑商为了在工程当中获取更多的利益，而减少对于施工企业的资金支出，施工企业在进行施工的过程中缺乏资金支持，材料的选购、配套的设施、人员的支持等各个方面都无法达标。此外，还有一些建筑单位一味的注重建筑物本身的质量，而忽视了暖通工程的重要性。施工企业为了满足暖通工程施工的需求，只能减少建筑物施工的资金来维系暖通工程的建设。这样的情况下，材料质量差、偷工减料等问题时有发生。

三、建筑暖通施工的改善措施

（一）系统运行难点解决措施

1.针对管道堵塞问题

管道的安装通常情况下离不开焊接处理，为了保证焊接的牢固性，就必须提前对于管道上所附着的污垢进行清理，管口封闭待装等都只能在清除管内壁锈迹之后才可以进行。在具体的施工过程中，首先可以在管道管网的最低部分安装一个较大的排污阀，之所以选取大的排污阀，是因为小的排污阀排污效果较差。之所以把排污阀安装在最低处，是因为如果安装在别处排污效果就会明显减弱。除此之外，必要时还可以在管网的安装中加设几个临时过滤器。在正式连接设备之前，应当提示将设备进行清理，然后严格按照有关规范的要求，进行系统的清扫步骤，根本上解决管道堵塞的问题。

2.针对管道渗漏问题

当暖通工程部分竣工以后，通常会有专业人员对于暖通工程进行调试，对工程的稳定性进行检验。在暖通工程的调试过程中，渗漏问题是常见性的问题之一。一旦发现管道渗漏问题，就必须要在第一时间进行解决。首先，必须确定渗漏地点。然后在结合施工图纸采取相应的整改措施。具体来说，结合设计图纸，找出具体施工与设计图纸之间存在的差异，以此为依据来确定管道的渗漏位置。确定渗漏位置之后，接下来就要进行单环路打压实验确认，可以采用铜件束接连接漏水点，但这种方式的精准性难以确定，所以必要时，即便会造成较大损失也要刨开地面。

（二）安装技术难点的改善措施

1.保温材料的选择

保温材料的选择通常是在工程前期的准备阶段来进行的。保温材料的选择决定着暖通工程需要依靠什么来保障室内的温度。因此，保温材料选择的重要性不容忽视。把好质量关是第一个环节，在进行保温材料的，选购时必须有专业人员对于材料的质量进行检验[4]，没有相关的质检合格证书的保温材料坚决不允许进入施工现场。第二点就在于保温材料的合理选用，每一项工程项目的需求都是不同的，除了保温材料的质量之外，选取的合理性也是值得我们去考虑的一个问题。

2.暖通管道施工的合理控制

暖通工程离不开管道的安装，管道是暖通工程当中最主要的建材之一，因此管道的质量直接决定了整个暖通工程的质量。在进行管道安装的过程中，必须确保管道工程的可靠性，严格把控管道工程的施工工艺。首先，提前对管道内壁进行清理，污垢、锈迹、垃圾等杂物都必须及时清理干净。其次，必须采取正确的连接方式对管道之间进行连接处理。可以在安装暖通工程的通风系统时采取明装的方式，这种安装方式的优势就在于，一旦出现问题，可以在对其他部分损害较小的前提下进行检修。

总结

综上所述，当前形势下，暖通工程的施工已经直接影响到了居民生活的舒适程度。因此，对于暖通工程的施工过程中的一些常见性问题，必须及时进行检查处理，找到问题的根源，采取科学合理的措施，第一时间制定出相应的解决方法，以保障暖通工程的施工质量。建筑暖通工程在未来的发展过程中，具有广阔的发展前景，这就要求相关技术人员不断钻研暖通工程的施工技术，在保障工程施工效率的同时，也能提升暖通工程的施工质量，为我国建筑工程的发展起到一份推动的作用，尽可能的为人们营造一个健康舒适的工作环境或生活环境。

参考文献：

[1]张勇，浅谈建筑暖通空调施工中的常见问题及有效对策[J]，中国房地产业，2011

[2]王元，建筑暖通施工技术中的要点分析[J]，山西建筑，2012.

[3]康明，浅谈电热采暖膜在建筑暖通施工中的应用[J]，城市建设理论研究（电子版），2013.

论文作者:宗麾

论文发表刊物:《防护工程》2019年10期

论文发表时间:2019/8/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/de4061ca0674a6c5bc392d3b.html