# 建筑电气工程的施工工艺与调试技术论文_冉志伟

身份证号码51232419700905xxxx

【摘 要】严格执行电气工程施工工艺的国家标准，注重电气工程调试技术的操作规范和创新，成为提高电气工程质量和建筑工程使用功能的重要手段。建筑电气工程施工中要注重总结当前施工中存在的工艺问题和解决办法，并注重在工程施工中合理运用调试技术，以尽可能消除建筑电气工程中可能存在的隐患问题，进而提高建筑电气工程施工的整体质量。

【关键词】建筑电气工程 施工工艺 调试技术

引言

如今，伴着居民生活情况的上升以及家用电气数目的持续增加，所带动的消极影响是用电数目的急骤上升，进而让电气装备品质和用电安全之间的问题显得尤为尖锐。同时，因为建筑电气工程安装施工时候的对象数目庞大且比较复杂，致使安装施工中通常会产生一系列的问题。

1 施工前期准备工作

施工准备阶段是指施工中必要的技术、材料、劳动组织、生活等方面的工作，并在施工前编制正式施工。只有充分做好施工前的准备工作，才能保证工程施工的顺利进行。施工准备通常包括：技术准备、施工现场准备、材料、设备和劳动准备以及季节性施工准备。电气安装专业技术准备一般包括以下内容：

1.1熟悉和熟悉和审核图纸包括模式学习，理解模式设计意图，掌握设计内容和技术条件，共同的模式，检查土建和安装模式之间的矛盾与错误，明确合作关系。

1.2编制施工组织计划或施工计划编制施工组织方案（或施工方案）是施工准备工作的核心内容。施工和安装工程必须根据工程的具体要求和施工条件，采用合理的施工方法。每个项目都需要编制施工组织方案，确定施工方案，施工进度和施工组织，是组织和指导的重要依据。

1.3编制施工预算按照工程施工图的施工方法、施工组织方案（或施工图）提出，参照建筑工程预算定额及相关施工成本，编制施工的详细预算。它可作为制备、送料、编制的具体施工方案的依据。

1.4在工程技术澄清之前，由设计部门、施工部门和众多技术人员参与技术披露是施工准备工作中不可缺少的重要环节之一，是施工企业技术管理的主要内容之一，也是施工技术的主要步骤。

2当前电气工程施工工艺问题及解决办法

2.1电缆敷设和电缆接线不合理

电缆敷设是从配电箱中获得电缆的方式，以达到电气设备或另一个配电箱。在不同的环境和条件下，电缆敷设方式应根据不同的情况进行调整。在电气工程施工过程中，由于施工人员的疏忽和安全意识的欠缺，在电缆出线箱和墙入口没有铺设，或者是没有做好相应的防火措施，应将电缆护层保护区，不采取相应措施，引起电缆在信号干扰的过程中，或受火灾和水的损害。这是电气工程施工中常见的问题，在电气工程建设中，是在实际操作过程中容易出现的问题。此外，目前的电气工程、电缆铺设和铺设不平衡线的规划是不合理的，由电缆重叠引起的，随后的管理和维护等问题。

电缆布线需要专业技术人员，所以施工单位在相关工作中，选择专业技术人员，对施工人员操作规范进行指导和培训。解释施工中注意事项。口应采取适当的防护措施，避免损坏。严禁使用不恰当的钢管切割机对钢管进行切割，导致钢管切割不符合规格。在钢管内完成切割后，用毛刺对钢的切口钝挫伤，避免损坏电缆毛刺。这可以有效地提高电缆敷设电气工程的质量，保证电气工程的安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2配电箱安装存在缺陷

在配电箱安装过程中，项目管理不规范，设备购置和安装不严格按照国家标准和标准进行安装、规格和型号的配电箱，需要不配合，甚至不能在建筑电气设计和施工规范的实际使用过程中产生问题。有的配电箱质量不好，项目运行过程中，容易引起变形。配电箱多于电缆、人员在安装过程中，不合理的选择导尿管入箱内，造成了箱内电线电缆的混乱，给实际使用和维护工作带来很大不便。

在配电箱具体安装环节中，箱体内开孔数量要根据配线回路的多少来决定，配电箱钢板厚度应不小于2mm，工作零线端子板应该与箱体接触处绝缘，要根据施工条件严格选择标定尺寸，按要求尺寸生产，保证箱体开孔处与进线管相匹配。配送箱里的头要合理分配，正确处理，不能让电缆配电箱外露，并尽量保持整齐美观，并相应的固定绷带，同时，导体要留15 - 10毫米的保证金。在照明配电箱、零线、保护接地母线上必须清楚地显示电源箱接地线，禁止在底部连接或焊接，并导出接地线和母线的保护。这样，提高了配电箱的安全性，提高了电机在运行过程中的效率。

3设备调试及施工质量控制措施

3.1设备安装与调试运行。

初步的装修工艺和施工设备和电气安装高峰，在一批专业安装施工队伍建设中，特别注意配合，在施工过程中需要注意保护的产品。在安装和调试的整体电气设备，拿出主人的精神，主动提出问题，主动一起工作，完成建设任务。注意时间和空间，需要提前做好工作，组织必要的建筑材料和技术人员，确保完成安装工作的日程安排。为完成电气管道，为电缆分布的安装、照明、防雷设施的建设，这就要求安装施工组织和电气安装施工专业人员密切配合，处理施工作业。

3.2施工阶段的质量控制

电气安装施工必须根据电气设计的联合安装图纸和技术文件，按照目前国家电气工程安装施工及验收规范，对当地相关工程建设文件相关法律法规，通过相关审批的施工组织设计施工。如果安装施工安装施工图相关问题应及时并严格执行处理，未经许可不得擅自变更设计。需要坚持严格执行和落实“三个检查制度的关键组成部分的实施监督。严格执行施工规范化和操作规程，合理应用编制符合规范和技术标准，制定操作质量控制程序，对数据的全面采集和整理，特别是对隐蔽工程施工的验收数据和隐性签证，未经有关人员批准，不得在施工程序中，防止流于形式的监督，严格执行施工记录记录。

3.3调试技术

简单来说，在每一个电气设施安装和安装完成后都要采取首次调试测验。第一，对每一个安装完毕的电气进行通电检测；第二，根据生产的标准对电气设施实施空载以及带负荷喜爱的调节检验；第三，在保证电气设施在合理的状态下可以照常运转，同时审核继电维护数值，核查校对图纸，制定复杂设施和装配的调整设计，主要设施的实验设计和系统启用设计；担负着所有的启用时候的电气调试任务与正常运转的科技指导。

在实施调试的有关工作者需要在调试任务开展伊始，依照相关工程标准以及法律章程，编写设备调试方法。之前需要了解清楚，探索有关的图纸信息、技能信息和设施出厂的报告，为了保证调试任务的高效实行。而且，还要了解设施的场地部署状态和别的有关的电气系统接线。在电气设施工程安装结束之后，要求采取试运行的任务，为了保证工程的合格品质。这是对电气装置与装备工程施工品质的检验。与调试相同，在试运转前要求编写试运转的操作方法，同时依照编写的方法与规定实施操作。在试运转的时候，要充分做好运转实际状态的记录，对产生的情况如实反映并及时解决，真正做到和图纸以及技术要求一致。在电气设施试运转任务达到之后，交给使用部门检验合格，施工部门在保修期中做好品质服务任务。

4.结语

在建筑工程中，电气系统的安装非常重要的作用，一旦施工失败会造成严重后果，做好建筑电气工程质量控制，对电气工程安装质量问题引起的高度重视。根据不同的工程项目，结合相关工程经验，对电气工程施工质量的施工质量始终处于受控状态。

参考文献：

[1]李春晓.论某建筑电气安装及施工技术.四川建材,2009(1).

[2]冯立斌.浅析建筑电气安装工程中的问题与改善措施.科技创新导报,2009年第7期.

论文作者:冉志伟

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第15期

论文发表时间:2016/11/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/de5a3708ac67178fa4be5965.html