# 医院医疗设备质量监控管理现状分析论文_秦妍滨,韩秀敏(通讯作者)

（沈阳军区总医院 辽宁 沈阳 110016）

【摘要】目的：研究分析医院医疗设备质量监控管理中存在的问题以及解决方法。方法：收集当前医院医疗设备管理的相关报道分析，结合我市部分医院的医疗设备质量监控管理现状以及笔者所掌握的相关知识和工作经验，分析总结当前我国医院医疗设备质量监控管理现状。结果：当前我国医院医疗器械管理缺乏专业人才，缺乏完善的医疗设备管理制度，医疗设备管理的安全性，可靠性不能得到很好的保障。结论：当前应该大力培养医院医疗设备、器械管理的专业人才，应用新生的管理方式加强质量监管，为医院临床提高安全、可靠的医疗设备。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

【关键词】医院；医疗设备；质量监控；管理

【中图分类号】R197.32 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231（2016）12-0004-02

Hospital medical equipment quality control management present situation analysis

【Abstract】Objective To study the analysis of hospital medical equipment quality control management in the existing problems and solutions. Methods To collect the related analysis of hospital medical equipment management, combined with the city part of the hospital medical equipment quality control management present situation and the author have relevant knowledge and working experience, analyzed the current management status of hospital medical equipment quality control in our country. Results The lack of professional talents in the management of hospital medical equipment in our country, the lack of perfect medical equipment management system, the security of medical equipment management, reliability cannot be guaranteed to obtain the very good. Conclusion The current should vigorously cultivating professional talents of hospital medical equipment, equipment management, application of new management methods to strengthen quality supervision and clinical improve the safe and reliable medical equipment for hospital.

【Key words】The hospital; Medical equipment; Quality control; Management

近年来随着医疗科技的发展以及社会对医疗服务水平需求的不断提高，各种先进的医疗设备开始不断在临床中推广应用，为临床诊断、治疗、康复等都具有十分积极的意义，为社会医疗体系以及人们的身体健康提供了可靠的保障[1]。但先进的医疗设备还需要通过科学的保养、管理手段来确保这些医疗设备的安全性与可靠性。如何有效加强医疗设备的质量监控管理是当下各家医院都在积极思考的一个重要问题[2]。本文将就笔者所见所闻、结合当下对医疗设备质量健康管理的研究报道，综合分析当下我国医院医疗设备质量管理工作中存在的一些问题以及解决方法。

1.当前我国医疗设备管理工作存在的问题分析

1.1 缺乏专业人才

当前随着医疗技术的不断发展，各种类型、各种不同功能的医疗设备正在源源不断地引入到医院日常临床工作中。且随着医疗技术的发展还会有更多的医疗设备、器械会不断地涌入到医院临床应用中。但当下并无专业的医疗器械质量管理学科的专业学生，相关专业的社会人才也十分缺乏。再加上一些医院对设备管理维修的不重视，也没有专业人才愿意到医院设备管理科工作。导致现阶段很多医院的设备管理科成员的知识结构老化、学历低、高级技术人才也更加稀缺[3]。

1.2 没有完善的医疗设备管理制度

当下各种新兴的诊疗技术以及方法不断发展，这些客观的诊断技术逐渐地取代了临床医师的经验诊断，医疗设备所设计的领域也越来越广，在整个医疗体系中占有越来越重的份量。但当下很多医院的医疗设备质量管理水平还停留在过去几年的水平，相关管理制度也并不明确，直接致一些医院设备管理没有依据可依，医疗设备管理秩序混乱。也有一些医院虽然制定有医疗设备管理方案，但落实不到位，使其管理制度成为空话。

1.3 医疗设备质量安全方面存在的问题

当前各种医疗设备、器械层出不穷，同功能的设备的款式众多，这也就导致一些劣质的医疗设备混入其中，若医院在采购这些医疗设备时不能分辨产品质量的优劣，就可能会购入一些安全指标不达标的医疗设备。在购入不合格的设备后，不仅存在严重的安全隐患，而且通常在发生问题头通常无法找到责任厂家，在售后服务、技术指导等各方面都不能得到保证。同时，设备一般在购入后还需要定期进行维保，若维保力度不够也会引起各方面的质量安全问题。

2.医院医疗设备存在的相关问题的解决方式

2.1 重视培养、引进医疗设备质量管理人才

医院应该重视设备管理维修科室人员的技能情况，定期组织专业人员对相关员工进行技能培训。同时注意引进一些、高学历，高能力的医疗设备质量管理专业人才。提高相关人才的薪资待遇等，鼓励医学工程技术人员参加继续教育，不断掌握先进技术，同时医院也应该为相关人员提供良好的学习环境。

2.2 建立健全医院医疗设备管理的相关规章制度

随着相关医疗设备器械的不断推广应用，医疗设备在整个医疗系统中所占的比重正在不断怎加。在这种环境条件下，医院应该更加重视医院医疗设备的质量管理，不断完善医院医疗设备的相关管理规章制度。在规章制度中应该明确规定相关设备的采购流程、保养维修流程、操作使用方法等。相关规章制度的制定应该根据设备的自身状况，结合医院的总体管理方式进行综合分析、讨论，然后再最终确立。

2.3 设备采购要选择证书齐全、安全性能高的设备

设备采购应该根据医院的特色、结合各科室的需求以及意见，然后综合现有设备、成本等相关因素进行综合分析。将打算采购的设备用途、特点以及临床应用价值等方面做成采购预案，交给医院采购部门与医院领导进行讨论、核实。在进行设备采购时必须对厂家情况、产品性能等方面要有充分地了解，确认产品的证书齐全，安全可靠。同时，确认生产厂家的售后服务情况等相关资料。

2.4 加强设备的保养和维护工作

设备都需要进行专业的保养和维护才能保证设备的安全性与可靠性。医院设备维护部门应该为每台设备制定维修、保养档案，记录设备的维护和保养记录。制定要设备定期保养计划，敦促相关人员严格按照设备保养计划进行保养。保养工作应该由专业操作人员进行，必要时需要生产厂家直接对相关设备进行维护保养操作。

【参考文献】

[1]王敏,洪范宗,郑月琼等.医院医疗设备档案的管理与体会[J].医疗卫生装备,2013,34(3):123-124.

[2]张红远,曲海燕,张祖进等.军队中心医院医疗设备质量安全监测分析研究[J].医疗卫生装备,2014,35(1):114-116.

[3]王贤卿.医院医疗设备档案管理中的问题与对策研究[J].医疗装备,2014,27(1):43-44.

论文作者:秦妍滨,韩秀敏(通讯作者)

论文发表刊物:《心理医生》2016年12期

论文发表时间:2016/9/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/de66d0f7ef37088c8941940c.html