# 现场装表接电控制技术要点探讨论文_李千军,宋转英

李千军 宋转英

（国网山东省电力公司东营市河口区供电公司 山东东营 257200）

【摘要】：目前装表接电中还存在较为严重的问题。本文首先阐述了装表接电控制的必要性，然后对装表接电工作存在的问题进行了简单介绍，最后重点分析了现场装表接电的相关技术要点。

【关键词】：装表接电；技术要点；控制

一、前言

近年来，随着电力系统的不断壮大，电能表的安装接电成为了电力企业的重要工作之一。如果安装质量不高，很可能会造成电能表记录数据不准确的现象发生，因此，要积极做好现场装表接电的技术工作。加大对现场装表接电控制技术要点的重视，确保电力企业的正常运作。

二、装表接电控制的必要性

在装表接电实际工作中，往往存在这样或那样的因素影响制约着现场施工质量。如供电线径不符合国家标准，使得装表接电施工难以顺利进行；导线铜锈、新表软铜线头未进行包裹处理、线绕圈数不足或偏多等情况下，线路接触不良、短路等故障时有发生；当安装单相电子电能表时，如电源火线和软铜线没有正确分离，则会烧毁电表引发短路；针对电表以旧换新的情况，若接线方式仍沿用传统模式，则可能埋下严重的人身安全隐患。

除此之外，若在装表接电过程中缺乏必要的防窃电手段，则可能会给不法分子创造窃电机会，造成电力能源的浪费。综上所述，装表接电质量与电力运行质量存在很大的关系，因此加强对装表接电工作的控制势在必行。

三、对现场装表接电工作的影响因素分析

1、电网系统的不完善

现场装表需要根据电网线路的实际情况进行安装，更是确保电网系统正常运行的关键所在。但是，就当今电网线路来分析，还有一些线路不够完善，线径过小未能达到国家的标准要求，严重影响到现场装表接电的工作质量。

2、部门之间配合不到位

现场装表接电工作不仅需要装表工作人员进行，同时需要各部门之间相互合作，相互沟通，才能在每个环节完成的更好。但是，就当今现场装表接电工作来看，部门之间配合的并不到位，装表接电工作本身是一项复杂的工作过程，如果对每个环节不能完全掌握的话，那么，势必会增加现场装表接电的工作难度，甚至延误装表工期，严重影响到现场装表接电的工作质量。

3、受到盗窃电行为的影响

众所周知，电能计量表是记录客户的用电数据，并有针对性的收取电能费用，装表接电工作也体现出他的重要性。但是，现阶段由于盗窃电行为越来越严重，在装表接电的过程中未能有效的对盗窃电行为进行防范，导致盗窃电行为对现场装表接电工作效率造成极大的影响。

三、现场装表接电工作存在的问题

1、装表接电效率低。装表接电是电力设施建设中的重要内容，虽然工作量小，但是从整体而言，装表接电是一个非常复杂的过程，供电企业必须要按照客户需求和整体的配电网设计来制定安装方案，其中涉及的部门和环节较多，但是很多部门之间并不能形成良好的配合，增加了装表接电的工作难度，安装效率降低，延误了工期。

2、窃电问题严重。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆窃电问题是供电过程中经常存在的现象，很多用户为了自身利益，少缴电费，有时会出现窃电行为。窃电问题的产生除了与用户有直接关系之外，还与装表接电工作有关，在装表接电中没有采取相应措施来防范窃电行为，而且窃电行为的出现反过来也影响装表接电的原有作用。

3、供配电网不完善。对于装表接电工作而言，供电线路体系的完整性是其顺利进行的保障，只有供电线路良好运行才能保证整个电网的正常运转。但是在很多地方，现场装表接线中，供电线径过小，与国家相关标准不符，影响到装表接电工作。

四、现场装表接电控制技术要点

1、完善装表接电流程规范

纵观装表接电工作全局可以发现，因其过程复杂，涉及环节较多，易因部门之间难以形成默契配合而增大装表接电的难度和效率，故在此建议认真将“一站式”服务和“一口对外”措施落实到实处，以此解决手续繁杂、耗时长等弊端，改善装表接电水平。具体而言，就是基于积极主动服务客户的理念改进业扩流程， 不仅要在装表接电质量验收工作中引入规范化和标准化，更要求业扩技术、监督、管理等相关人员提前接入实际工作中，一来及时发现并消除隐患，在源头上提高工作质量，二来避免因多次返工检修延长安装工期，以免造成不必要的损失。

2、建立相关服务的配套制度

在现场装表接电控制中，首先要完善内部规程，通过行政许可的进一步规范，强化约束机制，确保现场安全标准作业流程，进一步提高供电服务效能以及单位的良好形象。有关现场装表接电控制相关制度包括：确保进行全程跟踪服务。为了全面了解客户的业扩工程的情况， 要求切身投入到施工现场，实时分析记录，这样才更具有效率。为客户提供优化的业扩供电方案，帮助客户节省投资。对于企业反映的问题，要做到“对症下药”，及时发现并进行有效的处理。设置客户意见专栏在该项过程中也是必不可少的，仔细征求客户对于装表接电的意见和建议，并针对这些意见提出有效的解决措施，可以通过有效的失误补救或一对一的信息咨询服务解决。

3、 积累表接电的相关经验

由于在电网部门的人员其技术水平有高有低，因此要进行有效的技能训练，这就要求企业要精心地设立训练基地，仔细布置，设定具体的训练流程，邀请资深的讲解人员授课，在理论和实践相结合的基础上， 重点培养员工的技术能力和操作能力，使员工可以运用学到的理论来支持他的工作。还有就是要对员工进行定期的考核， 掌握员工运用操作技巧的能力水平，使得所有接受训练的员工能够真正的学有所用。训练的内容主要包括了各种电表和电能计量装备的装设以及接线、对各种电能计量装备的控制管理和防窃电手段的运用等方面。例如面对常见的一些隐患，如果要求断电就必须要断电；对于那些带电的作业，允许将新装表的软铜线剪掉，如果想留着，那就用专用胶带将其包住；在用钳子的时候钳子的裸露位置要避免和火线与软铜线一起接触。在换电能表和输送电源的时候发生短路现象的几率比较高，所以，为了防止这种现象出现，在换电表和输送电源时务必先认真了解客户有没有其他的状况，保证没有错误之后才开始工作。

4、规范现场作业标准

鉴于接线的合理性与准确性在装表接电过程中的影响不容忽视，故必须在规范接线的基础上加强管理。如必须确保计量表箱内部接线排列有序，敷设横平竖直，且无相互绕接和串联以及虚接、绝缘损失等安全隐患，其中直线段线束的绑扎距离建议控制在80~100mm 内，拐弯位置的绑扎点与弯点距离尽量小于50mm；同时还应注意线绕问题，如单相搭接火线的标准绕线为8 圈，多根对接、距离短的绕线应大于42 圈等，以免因圈数过少造成绕线松垮和线路故障；而为防止在低压三相四线电表中发生接线错误， 可在完成导线连接后进行抽压试验、万用表测量、钳形电流表复核、表箱封印检查等操作，以此确保相电压准确，电流互感器精度等级和变比无误等，若经检查发现错误，则应根据具体情况加以及时补救。值得一提的是，在装表接电控制过程中，还应做好必要的安全防护措施，如地面与升降梯应保持60°的倾斜角，需要带电作业时，不仅要保持合适的安全距离，还要使用必要的绝缘工具等等，以期在确保安全作业的前提下提高装表接电作业质量。

五、结束语

综上所述，现场装表接电工作质量一直受到多方面因素的影响，致使安装工作质量不高，甚至影响到电力企业的经济效益，因此，应根据实际的发展对现场装表接电控制技术进行不断的改进和完善，这样才能确保电力企业的可持续发展。

参考文献

[1]霍建军.现场装表接电控制技术要点分析[J].经营管理者，2014(12)：89-92.

[2]练小春.浅谈电能表的安装工艺[J].农村电工，2014（9）：23-24.

论文作者:李千军,宋转英

论文发表刊物:《电力设备》2016年1期供稿

论文发表时间:2016/4/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/de8f8480ecb4f9f2a5585749.html