# 试析电力输电线路架线施工技术的应用论文_ 曹运虎

摘要：随着经济的高速发展，电网的建设也得到了持续的增长，在经济社会发展以及人们的生活中，电力发挥着不可代替的作用，保证输电线路架空线的质量，对提高输电的质量，降低损耗和对于电网的运行，有着重要的意义。本文通过简析输电线路结构设计特点，就此本文就笔者的工作经验对电力输电线路架线施工技术的应用进行分析与探讨。

关键词：电力工程；输电线路；架线施工技术；试析

保证电力系统的稳定运行已经成为社会群众关注的核心焦点。电网能否安全持续稳定的进行这和输电线路的质量有着不可分割的关系。所以想要保证输电线路架空线的质量，就需要优化架线技术，并且要做好施工前的准备工作以及施工前的技术分析，保证电网的稳定运行和电网的安全。

1、当今电力输电线路架线施工技术的现状

随着时代的发展，我国各个地区的用电消耗量也是越来越大，人们对于电力的要求也日益增加，这一现状就促进了我国电力的不断进步和发展，为适应人们的变化，满足人们的需求而奋斗。在我国的某些偏远地区，因为地形的影响，施工的难度过大，也给电力输电线路架线施工工作带来了极其的不方便。为了能够更好的保障人们的生活质量，需要付出更多的努力。为保障电力输电下路架线施工的工程质量，施工单位要提前做好相关的应对，试点一个严谨的科学方案，正确的把握该地区的实际情况，运用适合的时间合适的知识，在保证施工质量的前提下要保证缩短施工时间，减少对当地人民群众生活带来的不便。电力可以说是我国基础建设中最为重要的一项工作，国家一定要注重基层供电相关工作，逐渐完善现有的设备、提高人员素质、改善服务状态、革新管理理念这样才能够适应社会激烈的发展趋势，打造一支富有全局观念、政治思想、社会责任的发展啊队伍。

2电力输电线路架线施工前的准备

架空输电线路的架线施工是一项系统性的工作，在施工过程中需要使用到多种机械设备，因此，架空输电线路架线施工之前，就要保证施工机具的配置有着一定的合理性，同时对张力放线的专用机具进行安排。准备机具时，根据标段的放线方式及施工段的放线张力计算结果，严格按照相关的施工技术要求，对放线机具进行合理的配置，保证放线机具是相互匹配的。为保证工程施工的安全顺利进行，需确保施工机具质量完好合格;施工前，按照施工方案中相关要求，布置好施工机具。

输电线路架线工程中，杆搭是重要的支撑，在工程施工中有着重要的作用，因此架线施工前必须确保杆塔的质量。杆塔由于长期受风雨、撞击等外力的作用，若基础不牢固，则可发生倾斜、下线，引起各种故障，且维修困难，因而首先需确保杆塔基础的稳定牢固;其次，杆塔的选择也十分重要。杆塔的种类比较多，特别是不同种类的杆塔在工作量的大小、传输的难易程度、生产成本以及完工后的运行效果等方面都是不同的。输电线路杆塔建设的花费一般占整个工程费用的30%～45%，所以对于一些新建的工程，如果在其建设能力的范围内，一般可以选用一种或两种类型的水泥杆，而转角、跨越等情况要采用角钢塔，其优势在于方便材料提供以及工程的施工，而且也提高了输电线路输送过程中的安全性。在杆塔施工完成，并确认各部分牢固后再进行架线施工，施工时，针对偏远地区，人流闹市、铁路、高速公路等等不同的地区要选择不同的方案进行处理。

3电力输电线路架线施工技术的应用

结合我国当前的情况，制定相关的法律以及政策方针，而且要运用到生活当中去，积极主动的开展有关的工作，提高电力输电线路架线施工的效率，增加施工水平，在结合具体的施工情况，现状向对于的技术，尽量在最短的时间内保证电力输电线路架线施工的质量。结合不同的实际情况，根据不一样的工作条件和环境，选择合适的方案进行施工，确定工作的技巧和方法，在施工之前就做好准备工作，这会使接下来的施工过程变得很顺利。在具体的施工过程中，根据施工的环境地形，布置施工现场，具体的情况在具体分析，结合周围的情况，科学的进行施工工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.1架线工程施工技术分析

架线工程的施工主要包括架线前期准备、放线连接、观测弛度与紧线施工等各环节。其中放线与紧线是该工程施工的关键环节。

3.1.1 放线施工技术

放线时，要确保其它导线与钢心铝线的损伤面积毛5%导电部分的损伤面积。若单金属绞线与钢心铝线的损伤面积大于25%的情况下，均须切断线路并重接。尽量选择磨损系数小、轮径偏大的滑车，通常滑车的轮径15倍导线直径较为适宜。同时确保导线直径与轮槽槽径匹配。在500kV高压输电线路建设中，需要结合高压输电线路损耗情况，选择合适的施工技术，进而确保架线质量。大面积导线在高压输电线路中应用较为广泛，但是500kV输电线路架线作业中，需要综合考量施工设备规格和型号，才能确保架线工艺发挥其应有的作用与效果。一般情况下，四分裂导线在输电线路架线施工领域应用较为广泛。为进一步减少施工流程、优化施工步骤、减少高空作业风险，需采用一牵四的张力放线模式。但是在具体施工中需要结合现场施工环境和条件选择合适的架线施工方式，并结合实际情况确定施工作业量、电压等级等。

3.1.2紧线施工技术

电力工程输电线路的紧线施工需要确保基础混凝土强度为100%的设计强度值，且杆塔组装比较完整等情况下进行施工。为防止在紧线施工中，杆塔横担位移、塔身变形的情况出现，需在耐张塔受到张力的反侧进行临时的拉线，且要保证拉线与地面夹角≤45°，且张力值要符合设计标准。此外，在紧线施工中，要确保避雷线与导线的正误差的最大值≤500mm，其弧垂误差≤2.5%。

3.2光缆施工

虽然光纤本身并不会吸引雷电现象，不过其中有金属物质，因此做好其避雷活动意义非常关键。此项活动开展之前要做好相应的准备工作。要认真检查物资以及机械等需要用到的东西数量，要认真地观看相关的材料说明，在进行光缆活动以前的时候，要保证其性能合理有效，要对所有的光缆开展详细的测验活动，以此来保证其性能合理。光缆的卷盘长度为2～3km，其弯曲半径应为光缆外径的15倍以上，施工中不能猛拉和扭结。拖光缆时要前后协调配合，最好有专人协调，否则光缆很容易扭结。光缆接续时，首先对光缆合理配盘，将接点位置选好，要考虑交通方便.熔接环境好等条件，同时要选择合适的接头盒。熔接光纤前将余纤在熔盘内模拟盘绕，走向应该是圆形或椭圆形。余纤的曲线半径要大于35mm，根据熔接盘的大小尽可能大些，余纤长度以盘3圈为宜。光纤熔接后。

4结语

输电线路是电力系统的重要组成部分之一，架空输电线路由于处于外界环境下，架线施工过程中可受到环境、地形、天气等多种因素的影响大，其施工本身强度大、技术含量高，施工较为复杂，因此在施工过程中，需熟悉架线施工技术，严格按照相关技术要求进行施工，以确保施工质量，从而保证工程质量。

参考文献

[1]蒋兆芳，张俊.电力系统输电运检管理现状及优化管理策略研究[J].南方农机，2019，50（04）：248.

[2]吴建国.超高压输电线路工程架线施工中新技术的运用[J].中国战略新兴产业，2018（28）：182.

[3]李京官，和刚.电力系统220kV输电线路综合防雷技术研究[J].电力设备管理，2019（02）：45-47.

[4]曾雷.关于架空输电线路张力架线施工技术探讨[J].价值工程，2018，37（26）：252-254.

[5]邹雄锋.电力输电线路架线施工技术的应用探讨[J].山东工业技术，2018（12）：157.

论文作者: 曹运虎

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dec233339814ad1df2a215a9.html