# 地铁车站消防安全风险分析与管控措施论文_王磊

青岛地铁集团有限公司运营分公司 山东青岛 266000

摘要：地铁成为城市化发展重要的交通工具，本身具备节约能源和运行量大的特点，近些年来受到广大群众的喜爱和欢迎。但是地铁属于密封的系统，如果出现火灾的现象，直接对人身安全造成影响。近几年的地铁火灾事故多发也引起了关注，因此需要做好地铁车站的消防安全管理。本次研究中以地铁车站的消防安全风险为基础，对如何强化管控进行分析。

关键词：地铁车站；消防安全；风险类型；管控内容

消防安全关系到广大的人民群众，由于地铁本身属于密封的系统，如果出现爆炸事故，造成的伤亡现象比较惨烈，因此需要确保整体安全。乘客安全是交通设施运行的首要原则，在实施中需要制定严格的规范，确保乘客和广大人员的自身安全，促进整体良好的发展和进步。

1.地铁火灾的特点

1.1扑救的难度大

地铁车站等属于密封的空间，基本上都是地下，和地上有一定的距离。此外和地面上的开阔和通风条件好的建筑相比而言，地铁没有关键性的通风作用的门窗，因此形成密闭的空间环境。此外地铁车站着火之后，有害气体和有毒物质等难易挥发，导致现场温度降下来的时间长，部分情况下，温度可能会达到800℃，和开放性火堆的温度基本上一致，因此在整个过程中需引起重视，减少地铁火灾的发生，降低对广大受众的不良影响。

1.2烟雾弥漫范围大

乘客在乘车的过程中，可能会携带易燃物质，多数的高分子材料容易的燃烧，本身属于可燃和易燃的物品。有毒物品经过加热之后，会在短时间内产生高温剧毒的气体，如果在短期内不能及时处理，容易出现弥散的现象，导致整体范围扩大。

1.3起火源蔓延速度快

在地铁站各个站点都配备了备用的电气系统，此外涉及到的是功能性设备、替换设备和电缆等，如果终端电力设备和系统出现短路的现象，则说明地铁火灾蔓延的快，造成区域不良影响。

1.4疏散难度大

地铁车站都设定不同的安全出口，在4-6个左右，整个系统的数量是有限的。在地铁内部，排烟系统和乘客的安全出口距离比较远，另外，地铁内属于地下公共空间，火灾的烟气会出现弥漫的现象。部分烟气可能顺着疏散的通道向其他区域扩散和蔓延，由于火灾烟气的运动疏散的速度比较快，乘客在逃离的过程中运动量比较大，可能会大量吸入有毒的气体，导致损伤。

2.地铁车站消防安全管理的现状

地铁车站的消防系统安全是当前受众关注的主要问题，在乘车过程中需要确保安全可行，减少对应的安全隐患。以下对地铁车站消防安全管理的现状分析。

2.1管理体系有待完善

在地铁车站管理中，涉及到的管理内容比较多，在运营中以详细的管理条例为依据。要求工作人员在管理中需要明确自身的管理责任，掌握消防安全的对应注意事项，只有及时进行事故的处理，才能确保执行的可行性。从事故处理和维护的角度上来看，工作人员在具体的工作中缺少必要的实践和演练等，导致地铁安全事故的处理存在很多的问题。

2.2物品陈列不当

在地铁车站管理中需要规避可燃物，降低起火频率。在设备管理中以设备运行为例，值班室需要安排工作人员轮班值守，值班人员在休息时候，采用保暖棉被，这些物品属于可燃物品，在实施中如果不合理进行管理，则会增加火灾的发生几率和概率等，此外在地铁车站中设置了很多生活便利店，包括报刊杂志等，这些都是可燃物品，如果出现安全隐患，势必也受到牵连，可能对地铁车站造成不良影响。

2.3客流量大

地铁车站最大的特点就是流动人口比较多，由于本身具备高效和便捷的特点，在整个过程中需要注意的是做好疏导工作。地铁乘坐的几率比较高，在上下班高峰时候，会出现拥挤的现象，如果出现拥挤的情况，火灾之后势必会出现客流量大，众人聚集之后，难以疏散。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4抢救中存在技术性问题

由于地铁是地下空间，地面勘察人员的各项工作比较多，如何及时掌握勘察情况是重点。重大火灾事故发生之后，地下封闭空间的烟气可能会存在弥漫的情况，如果浓度比较高，不能及时排除火灾过程中的浓烟，有害气体出现聚集。火灾发生之后，对烟气进行排除主要是电力设备，但是火灾发生首先影响的就是电力系统，如果系统本身出现问题，可能导致机械设备无法正常运转，排烟系统无法起到应有的作用[1]。

3.地铁车站消防安全风险的管控举措

地铁车站消防管理本身是个复杂的过程，在实施中需要掌握其中的风险，合理进行管理，如下：

3.1提升工作人员的责任感

由于车站内设定了很多的消防设备，不同的设备是不同厂家的产品，考虑到操作和技术等方面的具体情况，在消防器械设备不断应用中，要求工作人员对新的设备有一定的了解，之后配合足够的器械和设备，才能实现明确的划分和界定[2]。只有将管理责任落实到个人，才可以进行有效控制。在实际运营管理中，全体人员需要加入到消防管理的工作中来，对现有的范围进行设定，运营管理单位等以部门管理作为基础，设定消防区域。各个组织部门必须做好区域的巡视和检查等工作，对工作人员进行培训，让其掌握消防对应的基础知识，可以对隐患及时识别。站内其他的工作人员间隔一定的时间就需要进行隐患的检查，避免出现重大的火灾事故。在划分责任分区的过程中，对地铁车站内的建筑结构有一定的了解，包括：站台、列车轨道和电梯位置等，只有集中做好管控，才能减少隐患[3]。

3.2强化消防安全意识

在地铁运营管理中，需要对工作人员进行适当的培训和指导，使其了解对应的消防知识，只有掌握对应的消防技能，树立消防意识，才可以让全体员工了解消防器材和设备的应用注意事项，合理采用。各项基础工作落实之后，杜绝隐患。在技能培训中，了解站内消防器材的操作要求，明确火灾报警装置的工作原理，掌握基本的应急处置方法。此类针对性的方式，能提升工作人员的综合能力[4]。

3.3建立健全消防安全制度

在消防安全管理的过程中，消防安全检查很重要，考虑到其中的安全隐患和变量因素等，在实施中通过日常检查、定期检查等方式开展日常巡视检查等活动。各项活动一般都是定期进行的，以普通检查方式和专项检查为主，开展班组检查的方式，每周开展防火检查活动，地铁车站的工作人员对防火巡视进行检查，在检查中对责任区域的消防隐患等排查，检查是否存在危险因素，确保整个电气设备在稳定和安全的状态下 [5]。

3.4进行日常管理

消防安全的值班人员在日常管理中进行日常的监督和管控，消防安全人员需要按照责任分工对值班人员进行检查，了解消防预警装置的运行情况，一旦出现故障需要及时采取有效的措施处理。在日常监督管理中进行消防联动设备运行情况的记录，做好各项交接工作，确保整体可靠性。

结束语

在地铁车站的消防安全管理中，注意的是建立完善的安全管理制度，只有对对应的规范和流程等掌握，才能提升应急处理能力。地铁车站的消防工作以预防为主，在本次研究中中通过提升工作人员的责任感、强化消防安全意识等举措进行安全维护，发挥安全化管理的作用，确保整体安全。

参考文献：

[1]陈耀辉.地铁车站消防安全风险分析与管控措施[J].中国安全生产，2019，14（09）：43-45.

[2]张哲，贺静静.地铁车站给排水及消防系统施工方案及保证措施研究[J].建材与装饰，2019（24）：296-297.

[3]朱燕荃.浅谈地铁车站消防安全管理[J].科技经济导刊，2018，26（16）：178-179.

[4]谢翔.探讨地铁地下商业设施消防安全风险管控[J].科技风，2017（11）：216.

[5]刘婷婷.地铁消防联动管控系统分析[J].中国新技术新产品，2015（14）：191.

论文作者:王磊

论文发表刊物:《基层建设》2019年第33期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ded58a46511086272759d25a.html