# 建筑与装饰工程环保节能材料的技术分析运用论文_洪颖

舟山绿城房地产开发有限公司 浙江舟山 316000

摘要：在现今建筑建设当中，装饰施工是其中的重要组成部分，不仅直接关系到建筑外观与美观水平，且直接同居住者日常接触，具有较高的使用率。通过装饰施工中高价值节能环保材料的应用，则能够在对建筑环保水平进行提升的基础上对建筑运行能耗进行降低，在减少浪费的同时实现能源的有效节约。在此过程中，做好节能环保材料的选择与应用十分重要，需要能够结合实际做好技术的应用把握。

关键词：建筑装饰工程；环保节能材料；技术

一、节能环保材料应用价值概述

首先，环保材料多数为可再生、可循环利用材料，在建筑全生命周期内，环保材料不会产生有毒有害物质，在建筑拆除阶段，环保材料还可以回收或降解，对环境影响接近于零。其次，环保材料具有资源节约性特点，在其生产、加工、使用、回收处理的一系列过程中，不会消耗过多的自然资源。部分环保材料本身就是采用废弃物制作的，而且在生产过程中能源消耗水平较低。最后，环保材料在使用寿命、耐用性、耐防腐性、防火性能等方面，通常也具备一定优势，可以为建筑装饰的安全性和舒适性提供保障。总体而言，环保材料在建筑装饰工程中具有多方面的应用价值，是提升建筑装饰工程综合效益的基本措施。目前环保材料也在建筑装饰工程中得到了较为广泛的应用，包括木材和石材、节能玻璃、新型墙体材料等。通过采用这些环保材料，可以有效降低建筑生产和运行过程中对环境产生的污染和破坏，改善建筑周围环境，营造适合居住的空间。同时在环保材料的使用下，也可以为建筑内人们的身体健康提供保障，防止出现甲醛超标等问题。因此，在上述工程施工中，通过优先使用环保材料，对工程施工设计作出了多方面优化和改进。

二、绿色装饰材料在建筑装饰施工领域的应用

1、软膜天花的应用。通过软膜天花进行天花板装饰能获得更好的装饰效果与立体效果，满足人们多元化的室内装饰需求，同时，施工操作较为简单。此外，软膜天花具有三大优势：①可获得较好的节能环保效果。软膜天花板具有能耗低、可重复利用等特点。将其应用到建筑装饰工程中，能减少传统天花板所造成的高能耗，达到节能的目的。同时，软膜天花板表面存在凹凸的纹路，有利于电灯光源的有效扩散，因此，可减少建筑中的灯光设备，达到节省电能的目的。制作软膜天花使用的材料具有绝缘性，因此能够有效隔绝电流，营造安全的室内环境。②良好的隔音作用。随着我国城市化进程的加快，建筑规模与数量也大幅增加，同时，人口与汽车数量也呈爆炸式增长。如此高密度的居住环境必然存在一定的环境噪音，影响到人们的正常工作与生活，也会损害人们的健康。软膜天花板有较强的隔音作用，阻隔噪音传播，让空间更加安静。同时，软膜天花板的应用不会影响到灯具、灯光标牌、喷淋头、空调出回风口等装置设施的正常使用。③保持室内环境的干燥卫生。由于软膜天花板的空间密度较高，有助于减少细菌与有害气体的进入。将其应用到室内装饰中，特别是厨卫等潮湿区域可有效减少霉菌，以免影响住户的健康。也能避免潮湿对墙面与屋顶的腐蚀，达到较好的防潮效果。

2、石膏建材在建筑装饰中的应用。石膏建材与传统建材相比有以下优势：首先，石膏建材与实心砖或是混凝土建材相比，同等体积下石膏建材的体积更轻，并且石膏建材的烧制过程更加节省能量。同等条件下，水泥烧制所需要的能量是石膏的四倍，石灰烧制所需要的能量是石膏的三倍。其次，石膏的耐热性比传统材料更好，并且是无毒无害的，传统的石灰材料在高温下会散发出对人体有害的气体。最后，石膏在使用过程中基本不会产生建筑垃圾或是很少产生，符合循环利用及保护生态环境的理念。但石膏建材目前只被应用于小部分的装饰装修工程中，尚未得到广泛应用，应加强推广。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、新型墙体材料的应用。墙体材料在建筑工程中的使用量较大，而且也是建筑能耗的主要来源。新型墙体材料主要包括粘土空心砖、建筑砌块、轻质板材、加气混凝土材料等。这些材料都属于新型环保材料，在其生产和使用过程中，产生的能耗较低，而且结束使用后可以方便的回收处理，不会对环境造成污染。此外，在墙体工程中，还要注意保温隔热材料、防水材料等的选择和使用。目前泡沫塑料和矿物纤维类的保温隔热材料应用较多，传统硬质保温隔热材料使用量逐渐下降。通过将新型保温隔热材料应用到建筑屋顶和墙体等部分，包括石棉、泡沫混凝土、泡沫玻璃。植物纤维绝热板等，可以有效提升建筑墙体的热工性能。比如在上述工程中通过采用植物纤维保温板材料，将农作物秸秆作为原材料，产品性能与粘土砖十分接近，而且环保效益突出。每平方米植物纤维保温板的平均耗能水平为0.142度电和1.5L水。同样是厚度为200mm的墙板，植物纤维保温板相比于粘土砖墙，取暖热耗可以降低4倍左右。

4、镀膜玻璃。对于传统玻璃材料来说，其在性能方面存在一定的缺陷情况，在所获得的装饰效果方面十分有限，并因此对具体的应用范围形成了一定的限制。其原因，即是该玻璃材料具有较强的太阳光吸收能力，但在散热性方面存在不足，虽然对于室内采光效果具有一定的强化作用，但也将因此提升室内温度，在夏季将会对建筑居住的舒适度产生较大的影响。传统玻璃材料也具有较强的反光性，以此提升建筑反光水平，在玻璃较多应用的情况下将导致光污染问题的发生，对人们的健康造成危害。同传统玻璃材料相比，镀膜玻璃的应用能够对传统玻璃存在的缺陷问题进行较好的弥补，在性能方面具有更好的表现，并因此在建筑装饰中得到了较多的应用。首先，其在采光性方面表现很好，同时具有较好的散热性，以此在对室内照明效果提升的同时控制室内温度，同普通玻璃相比具有更好的反光效果，不会污染到城市环境。其次，镀膜玻璃也具有较好的抗辐射能力，对人们目前对于居住的环保需求具有较好的符合特点。其原理，即是在玻璃上镀有一层金属膜，以此起到较好的节能效果，在使建筑更好抵御紫外线的基础上保障人们的健康生活。

三、绿色环保节能材料未来发展的建议

城市的发展应当顺应自然环境的要求，在以往的环保意识中，普遍认为改善环境质量就是植树造林、加强生态环境建设等，往往都忽略了建筑材料对生态环境的影响。在绿色环保节能材料的应用和研究方面，发达国家比我国走得更远。为了少走弯路，在实际的装饰过程中，要不断汲取国外的先经验，再结合我国的实际情况进行应用；另外，各个建筑单位也要适应社会发展的趋势，该使用时就使用，不能为了只顾眼前的利益而忽略了长远的发展，相关部门也要加强对新型绿色环保节能材料的研发，不断对现有的技术进行更新和完善，使之更好地为保护生态环境服务。

结语

在倡导绿色环保的今天，我们应紧跟时代步伐，积极推广绿色发展理念，根据建筑装饰工程建设的需要选取合适的绿色装饰材料，为人们打造出一个个宜居、优美、安全的室内环境。为此，我们要继续深入研究这类绿色装饰材料，寻找到更多安全、节能、环保的绿色装饰材料，满足多元化的建筑装饰需求。

参考文献

[1]王斌娟.节能视角下环保材料在建筑装饰工程中的渗透[J].居舍，2019（26）：22

[2]宫志远.节能环保化在建筑装饰装修工程施工中的应用[J].居舍，2019（25）：17

[3]甘庆军.绿色环保节能材料在装饰装修工程中的应用[J].建材与装饰，2019（21）：50-51

[4]梁美平.探讨环保节能型建筑材料的应用及其发展趋势[J].四川水泥,2018(8)

论文作者:洪颖

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ded8c4ff430c69cdf7b1ae85.html