# 建筑消防自动报警系统施工及调试探讨论文_罗少飞

广东恒力建设工程有限公司

摘要：随着科技的不断进步，城市的智能化也日益增强，为城市建设和发展带来了契机，同时也使城市建筑面积呈现紧缺状态。为了有效缓解这一问题，高层建筑成为社会发展的主要方向。现阶段，高层建筑越来越多，楼层数量不断增多，人流密集程度增大，当高层建筑内部发生火灾时，就会对其造成非常严重的影响。本文主要以现代建筑消防自动报警系统为研究对象，对其施工与调试环节进行全面分析。

关键词：现代建筑；消防自动报警系统；施工；调试

1引言

高层建筑物的数量伴随着城市一点点发展也出现了明显的增加，这些建筑物在结构上大都比较复杂，而且所包含的设备也都比较多，一旦有火灾发生，建筑物的管道、楼梯、电梯、等位置会将火灾极大扩散，加大人员和物资疏散难度。近年来，城市人口人数量呈上升趋势，尽管带动城市经济的发展，但也使城市建筑面积逐渐缩小，甚至达到紧缺水平，为了解决此问题现状，我国大力发展高层建筑建设。高层建筑人流密集程度、楼层数量的影响，一旦高层建筑遇到火警事故，后果往往不堪设想。为了减少高层建筑发生火灾问题，智能建筑消防电气系统发挥了重要的作用。如果智能建筑消防电气在安装中存在问题，或者安装后期并没有及时展开维修与维护工作，势必会影响其使用效果。

2智能建筑消防报警系统构建原则与功能

在高层建筑设施中，智能建筑消防电气的安装与维护作为一项基础性工作，只有提高智能建筑消防电气的安装与维护方法水平，才能确保电气消防装置在火灾情况下正常运作，为居民的生命财产安全提供必要的保障，同时还能减少因火灾事故所产生的经济损失。

2.1原则

消防系统设计期间要坚持的原则主要是以人为本。火灾发生之后，极可能威胁到人们的生命和财产安全，所以就要设计智能化建筑消防系统，给人们留出足够的环境条件来逃生。

2.2功能

火灾出现在某一个区域之后，这个区域的火灾探测器需要将火灾信号探测出来，随后向该区域报警控制器输入信号，再应用集中的报警控制器把信号送入到消防控制中心，控制中心将火灾发生位置判断出来之后能够自动把火情发送给当地的消防部队。另外，报警的同时还能把气体、液体以及自动喷洒装置打开，实现共同灭火的目的。紧急广播发出关于火灾报警信息后，一定要保证相应照明设备立刻亮起，有效引导人员疏散到区域外。另外，可以引动卷闸和防火门等设备，做好相应的排烟和隔离操作。紧急广播发出关于火灾报警信息后，一定要保证相应照明设备立刻亮起，有效引导人员疏散到区域外。另外，可以引动卷闸和防火门等设备，做好相应的排烟和隔离操作。

3智能建筑消防的安装

3.1智能建筑消防电气的设计环节

智能建筑消防电气的设计环节作为消防电气系统运行的前提条件，同时也是指导电气安装的基础。在智能建筑消防电气设计中，要立足于建筑消防规范标准，结合火灾自动报警系统，消防联动系统、自动喷水灭火系统、通风排烟系统等相关的系统进行科学化设计，才能有效地控制高层建筑火灾的发生.

根据社会不断发展，消防工程所占的比重较高，需要在设计及安装时对其给予绝对的重视。为此，在智能建筑消防电气安装前期阶段，需要建筑设计工作人员充分结合建筑消防规范标准体系，对建筑的整体构造以及主要特征等因素进行详细分析，坚持以建筑消防电气新规范法规为标准，通过有关的技术交流、技术交底等工作后，对智能建筑消防电气展开科学、系统的设计。除此之外，在火灾自动报警系统、消防联动系统、自动喷水灭火系统、通风排烟系统等相关的系统设计环节中，要注意消防配电的线路环节，查看是否是独立线路，只有双回路供电，才能避免因线路串联对其造成不良影响，使智能电气设计环节具有安全性、稳定性特点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2安装消防联动装置

消防联动装置与火灾报警装置有着紧密的联系性，为此，在安装消防联动装置时需要结合建筑工程的实际状况，并立足于消防电气安装标准。在实际的安装中，需要配合消防控制中心的基础工作后，才能进行后续控制面板的安装，必须遵循产品的型号、安装说明书的安装流程，并对其展开相关的实践检验，确保检验合格后，利用相关的标识将联动装置的导线标注出来，借助锁母将此金属软管与装置展开有效衔接，才能确保消防线路装置的安装具有可靠性、安全性。

3.3控制系统的安装环节

智能建筑消防电气的控制系统主要依托于现代信息技术手段与互联网技术手段，在实际的施工安装中，由于控制系统占据着重要的地位，发挥着不可忽视的作用，因此对控制系统的安装有着较高的要求与标准。在安装控制系统前期阶段，需要工作人员全面了解与掌握控制系统中各项元件以及相关参数标准，并结合消防电气新标准要求，合理规划控制系统的线路，同时还要留有冗余装置，便于日后对其进行升级更新。

4智能建筑消防的调试方法

4.1维护有关设备装置

在建筑消防电气装置安装后，有关部门需要对其制定严格的管理机制，并派遣专业人士，对智能建筑消防电气装置展开科学的管理与维护。通过对专业技术工作人员的工作任命，调动专业技术人员的工作主动性，提高工作质量与工作效率，一旦出现智能建筑消防电气装置损坏问题，要对其进行及时的维修或更新处理，保障建筑消防电气装置高效运行。值得注意的是，发现智能建筑电气消防设备装置存在故障问题时，如自动喷水灭火系统、消火栓系统等出现故障问题，需要对其进行及时更换或设备检修，才能合理预防火灾的发生，并发挥智能建筑消防设施的作用效果。

4.2定期调试智能建筑消防电气装置

有关部门要意识到智能建筑消防电气装置的必要性，对其建立完善的管理机制，不但要对智能建筑消防电气装置进行日常的维修与维护工作，还要对专业技术人员提出定期、定时的检验要求。经过对智能建筑消防电气的有效检验与维护，可以有效保障消防电气装置高效运转。一旦发现智能建筑消防电气存在损坏现象，务必及时采取更换或维修处理方式，同时还要对其进行详细的记录，便于日后的核实与管理。需要注意的是，在对气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统等智能化建筑消防设施展开维护时，要加强重视监测其灭火系统内部的气体、泡沫以及干粉等储备情况，对灭火器要检查其灭火介质是否过期，充装压力是否正常，避免当火灾发生时智能化灭火装置难以发挥真正的作用。

4.3维护与审核火灾自动报警装置

火灾自动报警装置可以在第一时间发现火灾隐情，为居民疏散以及火灾抢险工作发挥了不可忽视的作用，为此，维护与检查火灾自动报警装置也是智能建筑消防电气维修工作的重要环节。在对火灾自动报警装置进行维护与检查时，要对自动报警装置展开系统化的维修与保养工作，测试报警装置的灵敏度，才能避免因报警装置感应不灵敏，从而没有切实发挥其真实作用效果，同时还要对其进行定期检查工作，确保火灾自动报警装置符合建筑消防电气新规范法规的标准，延长火灾自动报警装置的使用周期。

5结束语

近年来，随着社会经济的发展和电器数量增加，火灾发生次数大幅增加，给社会造成大量生命和财产损失。人们对自身的安全也越来越重视。因此，要充分的发挥消防系统自动报警的作用，更好的保证人们生命以及财产的安全。

参考文献：

[1]姚东民.现代高层建筑消防自动报警系统中电气安装与调试[J].建筑工程技术与设计，2016（6）.

[2]蒋永一.浅谈现代建筑消防火灾自动报警系统设计[J].城市建设理论研究：电子版，2015，5（34）.

[3]李 杨.现代建筑消防火灾自动报警系统设计分析[J].科技资讯，2015，13（7）：51.

[4]张 亮.现代建筑中火灾自动报警系统的研究[J].工程技术：全文版，2016（2）：21.

论文作者:罗少飞

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/deda693c59f658634dbef00c.html