# 绿色建筑给排水节水节能新技术的应用论文_伍雷华1,尤永恒2

1.中建八局第二建设有限公司 山东 250000；2.山东中建房地产开发有限公司 山东省 250000

摘要：建筑在建造的过程中需要使用大量可再生和不可再生资源，建筑类行业与其他行业相比，具有污染高、耗能高的特点。我国在构建资源节约型社会的过程中，必须落实建筑行业的节能减排标准，为此，建筑给排水在设计过程中就应基于绿色节能的角度，在充分满足用户用水的要求基础上，考虑对水资源及能源的节约，通过建筑给排水节能新技术缓解城市用水压力，以保护水资源。

关键词：绿色建筑；给排水；节水节能

引言

相关工作人员在建筑给排水系统设计时需要迎合当前的发展趋势，采用绿色建筑给排水节水节能新技术，在保证建筑设计规范和使用功能的基础上，使用新的技术和设备最大程度的利用好水资源，同时还要加大对其他绿色能源的利用，通过综合的设计方案，实现绿色建筑经济效益和社会效益的统一。

1给排水节水节能技术在绿色建筑中运用的价值

从目前状况来看，虽然在节能意识的引领下，我国建筑给排水相关技术取得了明显的进展，但是在给排水系统当中依然存在着一些问题，需要相关技术人员进行针对性优化。在建筑给水方面，一些建筑长期处于超压供水的状态，给建筑运转造成严重的负面影响。在这种情况下，相关工作人员需要对给排水系统进行针对性优化，以保证顺利用水为基础，最大限度地减少供水过程中能源损耗。在排水方面，建筑排水系统存在的典型问题就是污水的随意排放，从而造成资源的严重浪费和环境污染。节能环保技术在建筑领域当中的应用，不仅能够提升资源的节约效率，同时还可以提升资源利用效率，从根源上降低施工过程中所消耗的成本，进而实现保护环境的最终目的。从实际效益上来看，绿色节能技术不仅可以最大限度地节约资源，同时还能够实现资源的再利用，减少建筑在正常使用过程中所耗费的成本，防止水资源的污染和浪费。给排水节水节能技术的应用并不算非常复杂，使用过程中也不必花费太多的成本，这对于建筑可持续发展理念的推行有着很大程度上的帮助。例如通过分项计量，可以为建筑内不同用途和付费、管理单元提供有效的水资源，并分别计量，规避了水资源浪费的现象。此外，给排水节水节能技术目前得到了国家的广泛支持，是我国现阶段大力支持的一种新型建筑工程技术，为建筑行业在资源供应方面的发展提供了一定的新思路，进而引导建筑行业走向一个良性的发展轨道中。

2绿色建筑给排水节水节能新技术的具体应用

2.1消防池节水节能技术

消防池几乎是所有建筑工程中都必须拥有的重要组成部分，同时也是建筑给排水工程当中非常重要的一个环节，因此将节水节能新技术应用于消防池也是非常重要的。但是，从我国当前的实际情况来看，部分居民小区的消防池建设存在一定的问题，比如规划不合理，这一问题在那些老小区尤为严重，同时还存在管材和阀门等设施设备陈旧的问题。这些问题使得相应的消防池在具体使用过程中非常不方便，同时还会造成水资源的严重浪费，甚至我国部分小区的消防池基本处于形同虚设的状态。为了解决上述问题，在消防池建设过程中应当应用先进的给排水技术，对于一些老旧小区不符合要求的消防池应当应用节水节能新技术对其进行改造，提升其节能环保效果。

2.2合理设定供水压力

合理设定供水压力也是绿色建筑给排水节水节能的一种重要方式。过去的给排水系统经常会由于水压设定不合理而造成水资源浪费，尤其是在水压过大的情况下，由于出水量增加因此必然会导致用水量提升，形成不必要的水资源浪费。这就要求相关工作人员在规划设计时，对给排水情况进行合理的分析计算，保证水压设置既能满足用户需求，又不会造成水资源浪费。在进行供水压力计算时，不仅应当从全区域出发进行相关的计算分析，同时还要从小区内部入手开展更加细致地分析计算，对于一些高层和超高层建筑更应如此，这样才能保证其节水效果的有效提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3减少二次污染

二次污染是绿色建筑的给排水系统中经常出现的问题，在设计绿色建筑排水节能设施时需要减少二次污染，避免二次污染导致优质水资源的损失，一旦减少了排水系统中水资源的二次污染，能大幅度节约水资源，同时也会方便排水的回收利用，达到节能减排的目的。

2.4热水系统节能技术

热水系统建设也是绿色建筑给排水工程当中的一项重要内容，人类在日常生活过程中经常会使用热水，因此如何增加热水系统的节能和节水效果也是绿色建筑给排水工程需要重点考虑的一个问题。绿色建筑热水系统应当尽量利用太阳能技术、空气源热泵技术等进行水的加热，同时还要注意对热水循环系统进行优化，下面对其进行简要介绍。

2.4.1利用太阳能加热

太阳能是一种比较常见的清洁环保能源，利用其可以进行水加热，这种获得热水的方式不仅节能环保，而且经济效益较好，非常受人们欢迎。太阳能热水设备包括热管式和真空式这两种，两种设备的集热功效都比较高，而且不仅保温效果比较好，同时还能自动运行，从操作和环保这两个角度来看，都能够充分满足人们的相关需求。太阳能集热设备不仅维护起来比较方便，而且寿命也更长。

2.4.2利用空气源热泵加热

从作用原理来看，空气源热泵与制冷剂基本相同，都是通过吸收周遭环境当中的空气热量并将其传递至要进行加热的设备。空气源热泵最重要的结构就是其加热系统，该系统主要包括蒸发器、过滤器和膨胀阀等，在该系统的帮助下空气源热泵可以利用冷媒来吸收外界热量，利用这些热量完成相关的加热工作。冷媒汽化后经压缩机进行相应处理，并将其传送至相关位置进行热量交换，最终达到加热水的目的，满足用户在这方面的需求，与此同时也能达到给排水节水节能的目的。

2.4.3优化热水循环方式

当前，集中热水供应系统的数量不断增多，在该系统运行的过程中存在着一定的浪费问题。用户在刚刚打开相应热水装置时，通常需要排出一部分冷水后才能获得所需热水，而排出的冷水通常会直接进入下水道，没有任何使用效益，因此也被叫做无效冷水。导致该问题的原因是多方面的，包括设计环节、施工环节、管理环节等均存在问题。设计环节未对多环路阻力平衡问题进行考虑，以致与加热设备接近的环路循环短流产生问题，与加热设备距离比较远的环路中的水温自然无法获得保障。另外，热水管网的具体布置和计算也存在一定的问题，导致混合配水装置中存在冷热水进水压力差距大的问题，这也是产生无效冷水的一个重要原因。针对这一问题，在进行集中热水供应系统的设计和建造时，应当尽量采用节水效果相对较好的循环方式，尽量结合建筑性质、标准、经济条件等情况采用支管循环、立管循环方式，这样能够提升节水效果。

结束语

在绿色建筑给排水节水节能系统设计的过程中，需要与建筑点的实际情况和本地自然环境相结合，加大对当地可再生的绿色资源的使用，在管道和水泵的配置过程中要考虑到节能减排的宗旨，牢牢地抓住绿色建筑和节水节能之间的关键点，结合实际情况合理地对系统进行配置，争取设计出兼具技术力量、经济节约和环保效果的给排水方案。

参考文献

[1]胡建彪.简析绿色建筑给排水设计的节水措施[J].建材与装饰,2019(06):120-121.

[2]黄秋波.探析建筑给排水设计中的节水思路[J].居舍,2019(04):105.

[3]王英竹.绿色建筑给排水设计的节水措施研究[J].住宅与房地产,2019(04):50.

[4]李宝玉.简析绿色建筑给排水设计的节水措施[J].山西建筑,2019,45(04):198-199.

[5]乔彦.绿色建筑给排水节水节能新技术应用探究[J].城市建筑,2019,16(03):132-133.

论文作者:伍雷华1,尤永恒2

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dedf210083a28bdf007be1fe.html