# 电厂发电机常见故障原因分析及预防分析论文_宗毅

（华润电力江苏检修有限公司彭城项目部 221000）

摘要：随着社会的高速发展，我国对电力的需求量越来越高，为了响应社会需求我国电力市场在不断的扩大，强大的电厂后盾为我国经济以及相关企业的高速发展奠定了坚实的基础，但是电厂中总是会出现发电机故障等问题，这些问题在一定程度上阻碍了社会经济的发展，本文就电厂发电机常见故障原因分析及预防分析进行以下探讨。

关键词：电厂发电机；故障原因；预防措施

近年来随着我国发电机技术的日益成熟，电厂发电机在运转时出现的故障概率有效降低，但为更好地促进我国社会的发展，保证企业与国家的用电需求，电厂方面的相关人员需要对目前发电机的常见故障进行统计和分析，以便于及时解决电厂发电机在运转时出现的故障，有效的保证电厂发电机的运转效率，从而保障企业与国家的经济效益。

1电厂发电机的常见故障

目前我国的发电机技术正在逐渐完善，电厂发电机技术已经得到了很大的提升和发展，但不可否认的是电厂发电机还是存在一定的故障，随着社会需求的增大，电厂发电机的运转负荷也会增大，导致发电机的液压系统等容易受到损坏，除此之外，有些电气工人在使用发电机时并不注意发电机的线路状况，由于发电机的体型庞大，线路复杂，倘若其中任何一个线路出了问题，都会导致发电机出现故障，无法正常运转，与此同时发电机体系涉及的电气机件繁多复杂，稍有处理不当就会影响发电机的运转，为针对性的解决上述发电机在运转过程中常见的故障，需要相关人员对具体故障进行分析并给与相应的解决措施，以降低今后电厂发电机在运转过程中出现问题的概率，在一定程度上保障了企业电力生产效益。

2电厂发电机的故障原因分析

2.1发电机的电气机件故障

电厂发电机体系庞大，其中包含很多电气机件，管理人员在检修过程中稍有不慎就会忽略一些边角处的电气机件，这些电气机件在日积月累的使用过程中难免会出现跑冒滴漏等状况，这会极大地影响电厂发电机的生产效率；由于电厂发电机在运转时涉及的方面比较广泛，因此电气机件组合都很复杂，倘若不能妥善安置一些特定的电气机件，就会在发电过程中出现电气机件摩擦严重，导致发电过程无法持续进行或是极大地影响发电机的运转效率；发电机机组本身需要很多金属构成，在日积月累使用发电机的状况下，极有可能导致一些组成金属的保护层发生破裂，出现金属连电的状况，这不仅会使发电机出现故障，还有可能威胁到工作人员的生命安全。

2.2发电机的系统故障

由于发电机体系庞大，因此电厂发电机在安装时很容易出现零件安装故障等问题，而且线下有些发电机的安装工人缺乏相应的专业知识，在进行电厂发电机的安装时，容易出现零件松动或是安装错误等问题，除此之外，有部分电厂在购买电厂发电机零件时，并没有严格按照国家要求标准进行购买，导致零件的质量有很大的问题；发电机的系统除了会受到零件的质量及安装方式的影响，还会受到温度，油压等可控性因素的影响，倘若发电机在运转过程中缺乏专业的人员进行看管和调节，随着运转时间的增长，发电机的油压可能会受到外界不可控因素的影响而发生变化，从而会导致发电机系统不能正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3发电机的线路故障

电厂发电机在运转时将会进行高负荷的工作，相关的机件不停地运转，摩擦，继而产生电力通过线路进行输送，因此线路在电厂发电机工作时也会产生摩擦，发电机线路的表面都包裹一层保护层，可以避免因摩擦而线路产生磨损等问题，但是目前我国电厂发电机中的线路保护层在经过长期的运转摩擦后，就会出现线路受损，电力外漏等问题，发电机的线路发生故障时，其发电效率会大大减低，并且有可能会导致用电安全事故的发生。

3发电机的故障预防措施

3.1增强电气机件的检修的保护

为解决电厂发电机在运转过程中因电气机件而产生的故障，相关电力部门应该及时采取相应的措施，例如电厂可以选取专业的维修人员对发电机件进行维修，并定期的对发电机的整个结构进行全面的故障筛查和检修，从而避免因年久失修而引发的电力事故，同时，检修人员还应当注意检查高频摩擦的电气机件，倘若发现有任何磨损或是漏电等状况，应当及时处理并报修，同样相关人员还应该定期对发电机件进行清洗和保修，不仅能够防患于未然，还能够提升电厂发电机的发电效率。

3.2保证电厂发电机的系统正常运转

电厂在选购发电机组件时，应当响应国家需求选取合格，保质保量的组成零件及电气机件，但现在有很多不法商贩以次充好，将不合格的发电机零件进行低价销售，并谎称其质量十分耐用，为避免诸如此类的问题，工厂可以聘请专业的技术人员进行机件及零件的选购，发电机在运行时应当时刻都有人在旁边观察记录，当发电机有任何故障发生时都可以及时的采取相应措施进行解决，这能在根源上解决电厂发电机运转中出现的故障，从而保证电厂发电机的系统的正常运转。

3.3定时检查发电机线路

发电机的传输电路繁多并且错综复杂，因此发电机的线路方面最容易出现故障，为解决电路问题，工厂应当定期对发电机的线路进行排查，将磨损严重的线路进行及时的更换，磨损程度较轻或是处于高摩擦位置的线路进行加固保护，除此之外，电厂发电机的管理人员应适当的使用发电机，不能将发电机长期的处在一个高负荷运转的状态，这会导致发电机的线路以及机件产生不可逆转的损坏，即使定期更换线路也无法有效的预防发电机在运行中会产生的电路安全问题，因此电厂应结合发电机的具体状态设置一定量的工作额度，及时的对发电机进行保修加固，避免长期高负荷运转对线路安全产生的影响；同样灰尘与污垢也会增加线路之间的摩擦，因此相关管理人员还必须定时对发电机的输出线路进行清洁，这能够有效地避免灰尘对线路的影响，保障发电机线路的安全性。

4结语

众所周知，近年来我国的发电机技术已经取得了很大的进步，但尚存一些常见的故障，同时电厂发电机在运行中的故障会对电动机的效率产生极大的影响，因此为了保证发电的正常运转以及发电效率，相关人员应当及时采取相应的措施解决当前发电机中存在的问题，在保证发电安全的基础之上，响应社会用电的需求。

参考文献：

[1]崔巍. 发电机常见故障分析及预防措施[J]. 通信电源技术，2016，33（2）：170-171.

[2]郭万虎. 发电机常见故障原因及预防[J]. 山东工业技术，2017（16）：28-28.

[3]赵忠林. 电厂发电机常见故障原因分析及预防[J]. 科学技术创新，2014（19）：109-109.

[4]靳西伟. 电厂发电机常见故障原因分析及预防措施[J]. 中国设备工程，2016（17）：95-96.

论文作者:宗毅

论文发表刊物:《电力设备》2019年第4期

论文发表时间:2019/7/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/df0f343a5573a3409017a4f1.html