# 10kV智能电网建设中的电力工程技术及应用研究论文_张旭东,齐志军

摘要：近年来，社会生产以及人们的日常生活对电能的稳定性提出了更高的要求，在这种情况下，我国相关部门加大了电力系统的完善力度，在对各种先进信息和科学技术进行充分应用的过程中，智能电网得以产生。智能电网不仅运行稳定，同时能够实现能源节约和环保的功能。而要想提升智能电网建设质量和效率，电力工程技术的重要性逐渐突显出来。

关键词：10kV；智能电网建设；电力工程技术；应用；研究

引言：智能电网的建设中积极应用电力工程技术，能有效保障线路设备运行平稳，由此提升了人们生产生活中用电的可靠性，电力企业应当加大此方面的研究，减少电力运输成本，提升经济效益，更好的服务大众。

1智能电网与电力工程技术概述

1.1智能电网涵义

智能电网作为一种新型电网，在运行的过程中，包含了大量的先进技术。在将自动化与科学化技术同传统物理电网进行融合的基础上，促使现代技术在智能电网中得以实现，同时，在对计算机控制技术进行进一步应用的过程中，传统电网的功能得到了完善，各项资源得到了更加充分的利用，更重要的是，电网在运行的过程中，呈现出了较强的经济性、环保性、稳定性和高效性。从长远的角度来看，新时期，我国必须加大对先进技术的应用力度，不断提升电网的智能化水平，才能够给人们带来更加优质的服务。

1.2智能电网建设中电力工程技术的重要性

第一，有助于提升智能电网质量。在智能电网建设中使用电力工程技术，该技术拥有较高的自动化水平，能够自动对电网运行过程中产生的数据进行全面收集，更能够有针对性的展开控制工作，节省电力资源，提升电能供应的稳定性。在高效处理用电数据以及用电户的过程中，智能化信息技术处理模式的重要性更是不容忽视。因此，智能电网在整个运行周期里，将呈现出较强的信息反馈功能，各种人为因素对智能电网运行的影响有效减少，控制水平得以提升。

第二，有助于提升数据采集水平。在传统的电网运行过程中，数据在经过采集以后，无法自动进行分组，更无法高效进行数据挖掘和分析，影响了电力系统的运行稳定性，无法及时发现电力系统问题。而电力工程技术的产生和应用，有效弥补了以上缺陷。通过自动化技术，可以高效进行智能电网中数据的搜集，是智能电网、电器元件性能维护和检测的重要依据，同时，还能够通过数据分析，有针对性的对电力系统运行方案进行优化处理，不断推动智能电网功能的完善。

2 电力工程技术在智能电网建设中应用存在的问题

2.1技术开发水平较低，未能达到理想的应用水平

从现阶段我国社会发展的变化形势来看，电力作为主要能源之一，在生产、生活方面的需求量激增，在能源供应紧缺的时代背景下，智能电网的建设逐渐受到了社会各界的广泛关注。因此，在目前的社会发展中，将电力工程技术作为智能电网建设的重要方面，并立足于我国发展的实际状况，对有效解决能源紧缺的危机、促进社会其他产业的健康发展具有极为重要的现实意义。但电力工程技术水平开发水平较低，导致其在智能电网建设的应用中未能达到理想的效果，成为了当前我国电力行业发展的主要问题之一。绿色环保作为经济发展形势对能源所提出的要求之一，其要求对电网资源实现有效循环利用，将电力能源对环境造成的污染和破坏最大程度的降低。然而绿色能源的开发水平较低，降低了电力资源利用最优化的实现效率，且降低了电力能源的质量，导致了当前电力工程技术在智能电网建设中的应用未能达到理想的水平。

2.2电力工程技术人员素质尚低，智能电网建设水平低

从智能电网建设工作的各方面综合性因素来看，电力工程技术人员作为电力行业转型、发展的重要力量之一，其在个人修养、业务水平与专业能力等方面素质尚低，限制了智能电网工作的顺利进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆现阶段，在智能电网建设工作开展进程不断深入的背景下，不仅对电力工程技术水平提出了更高的要求，同时对技术人员的专业素质水平提出了更高的考核标准。随着智能电网建设水平的不断提高，在自动化、智能电网结构以及电网建设经济性等方面的技术要求明显增加，传统电网建设中的电力工程技术体系及电网建设结构对恶劣天气及其他环境因素的承受能力较低，在自动化故障诊断与调节能力等方面的综合水平较弱，更为重要的是，随着电网建设在全国范围内全覆盖水平的实现，经济性逐渐成为了电网建设的重要考量因素之一。将经济性作为电网建设工作的主要考虑因素，将建设成本有效控制在科学、合理的范围之内，不仅能够有效保证电力能源的质量，同时对于地区经济发展具有重要意义。而电力工程技术人员在业务水平与专业素质上的缺失，导致其未能真正了解当前智能电网建设的水平和实际形势，在自动化、经济性和智能电网结构建设等工作的能力尚不足备，限制了电力工程技术在智能电网建设应用中理想作用的发挥。

3智能电网建设中各项电力工程技术的应用

3.1质量优化技术

在智能电网的建设中运用质量优化技术是为了对电网运行中的电能进行等级上的划分，在此基础上还应结合评估判定方法进行电能质量的评估，以此构建出一个完善的电能管理体系。我们进行智能电网建设时不仅要考虑电力的供应问题，更多的还要注重电网运行的经济性，通过连接用户共同参与评估，进而实现智能化管理的模式，也就是促进智能电网形成科技化运行体系，一方面提升供电质量，另一方面降低运行成本。

3.2柔性交流输电技术

我们所说的电力工程技术涵盖面较为广泛，其基础性技术组成包括了电子技术、微电子技术等。这些技术在智能电网建设中起到了控制通信以及控制设备的作用，而且经过不断的应用发展已形成柔性交流输电技术。此技术在智能电网中的主要应用于高压输变电的传输过程中，它能较好地对智能电网中的各项参数进行有效的控制，根据实际情况进行优化调节，促进智能电网运行平稳。在智能电网建设中应用柔性交流输电技术能够很好地降低电能消耗量，提升电网的传输能力。

3.3线路运行维护技术

在智能电网建设中要积极运用线路的运行维护技术，笔者在通辽地区进行10kv以下电力工程的相关工作，对于10kv以下线路运行最基础的安全保障就是以科学的形式进行安装配置。这就需要电力企业在进行线路安装之前做好以下几点：一是对于10kv以下线路开关进行科学的设置，避免在故障发生时出现越级的情况；二是对线路开关的设计要合理，最大程度上降低10kv以下线路的故障影响，还应加强安装之后的维护巡视等工作，控制线路的影响因素的发生概率，为用户提供更加可靠的用电；三是在进行10kv以下线路以及开关安装时需要细致，确保线路与开关连接处不存在松动的情况，避免人为以及自然因素造成连接松动，影响电力运行的平稳安全；四是考虑到线路容易受到极端恶劣天气的影响，需要给开关处安装避雷装置，避免雷击影响造成短路。

结束语：电力工程技术是新型的应用技术，尤其是在当前的社会发展过程中，加强智能电网优化建设的需求在不断提高，电力工程技术的应用对建设工作的顺利开展就有着促进作用，有利于智能电网优化建设目标实现。通过从理论上对智能电网建设中电力工程技术的应用研究，就能有助于实际智能电网建设的进一步发展。

参考文献：

[1]张春宝.电力工程中智能电网技术的应用分析[J].住宅与房地产,2019(36):179-180.

[2]李海斌,王子淳.电力工程技术在智能电网建设中的应用[J].技术与市场,2019,26(12):166+168.

[3]钟鸣.电力工程技术在智能电网建设中的应用研究[J].工程技术研究,2019,4(22):85-86.

[4]余思强.智能电网建设中的电力工程技术研究[J].科技经济导刊,2019,27(33):57.

论文作者:张旭东,齐志军

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/df388cdcf1bd8cbc602b97f9.html