# 500kV输电线路运行中的常见故障及检修方法研究刘翔论文_刘翔

摘要：500kV输电线路是我国电网体系中关键的构成成分，其承担电能输送工作的重要责任。但是，500kV输电线路均长时间处在运行的状态，而且暴露于外界自然条件当中，极易有各类故障问题发生。为确保500kV输电线路安全、稳定的运行，应当尤为关注500kV输电线路在检修方面的问题，在多个方面来强化检修管理工作，确保500kV输电线路安全稳定运行。对于此，本文分析了500kV输电线路运行中的常见故障及故障的处理原则，并研究了500kV输电线路运行检修方法，以供参考。

关键词：500kV输电线路运行；常见故障；处理原则；检修方法

引言：近些年来，我国的电力体系逐步发展，各行各业用电量都在逐年增加，500kV输电线路建设的规模愈来愈大，其运行效果直接关系着居民的生活，推动着工业的发展，影响着社会的进程。在500kV输电线路中，如果出现了故障，将会影响人们的生活、社会的生产等，如果遇到严重的问题，会使整个电网会处于瘫痪状态，严重制约了社会的发展。由此可见，应该切实地提高500kV输电线路运行质量，做好检修工作。

1、500kV输电线路运行中的常见故障

1.1 外界自然因素导致的线路故障

对于500kV输电线路来说，主要部署在自然环境中，这就会受到外界环境的一系列影响，在很大程度上，加速了输电线路设备的老化，在输电线路的导地线，其破损现象比较严峻，停电故障时会出现。不仅如此，在特殊的气候环境中，尤其是在雷雨季节中，经常发生雷击现象，若是500kV输电线路被雷击中了，那么导线就会非常容易有损坏情况出现，导致跳闸等多种状况发生。雷击现象有着比较大不确定性，而且是很难进行把控的，因此成为500kV输电线路中最为关键的故障因素。

1.2 污闪而形成的故障

在500kV输电线路的运行过程，由于工作压力的影响，会出现大面积停电，之所以出现线路污闪故障，部分原因就是输电线路存在设计缺陷，特别是500kV输电线路在设计的时候，未能展开全面前期调查，进而可能导致线路故障。当输电路出现污闪故障之后，很难保证电量的供应，还会出现跳闸问题，在检修的过程中，应该以预防为主。输电线路的污闪故障，其根本原因就是绝缘子表面积污严重，线路的绝缘性能受到了影响，要想防止污闪故障的出现，应该定期进行清扫处理，特别是在大雾（霾）、毛毛雨天气之后，应该及时展开清扫作业，确保绝缘子可以正常运行。

1.3 风偏放电形成的故障

在500kV输电线路的运行过程中，经常会出现风偏放电故障，根本原因是大风导致的，比如说，在输电线路运行中，由于大风的摇动，进而会出现短路甚至跳闸等故障。就500kV输电线路而言，由于风偏放电的影响，出现跳闸之后，输电线路无法正常运行。目前，在一些沿海地区，以及高原地区中，风偏放电故障时会出现，除了会受到大风的影响，在暴风雨天气中，由于空气间隙放电，也会导致输电线路导线的位置偏移，进而减少空间间隙，最终导致跳闸故障。

2、500kV输电线路故障的处理原则

1）当500kV输电线路发生异常现象的时候，又或者出现了线路故障的情况，作为检修人员，在解决问题的时候，一定要遵循有关流程，妥善解决线路故障。2）对于500kV输电线路故障而言，在实际解决的时候，检修人员要头脑清醒，分析线路的故障原因，将线路故障详细记录下来，进而采用有效的解决对策。3）为了有效控制500kV输电线路故障的影响范围，在发生线路故障的情况下，应该采取紧急预案措施，将线路故障的影响控制在最小的范围之内，运维检修人员停电处理，对线路故障位置进行全面隔离，以此开展线路检修工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、500kV输电线路运行检修方法

3.1 加强检修管理

为了更好地应对电力需求量的不断增加，电力企业的管理体制也发生的巨大的变化，在这样的企业背景之下，传统的500kV输电线路检修理念以及模式已经不再适用现阶段的检修需求，不能起到更好的检修效果，因此在未来发展的过程中，为了降低500kV输电线路故障的概率，提高检修工作的质量和效率，需要加强对检修工作的管理，要能够采取系统统一的管理模式，使整个检修工作能够得到简化。

3.2 做好检修准备工作

500kV输电线路的检修作业应当严格遵守相应技术准则。具体的检修进程当中，检修工作人员应当充分了解500kV输电线路检修的目的，依照检修的指导方案以及现场现实状况，来编制可行、科学以及合理检修工作计划。如若500kV输电线路的检修工作是较为繁杂且难度比较大的，应当获得相应安全管理单位许可，再实施检修作业。500kV输电线路进行检修以前，应当对于输电线路的周围具体状况进行全面了解，将现场实地的勘察工作做好，并且对于输电线路危险情况以及检修难度与运行状况进行仔细分析，再制定细致的检修措施。

3.3 强化线路巡检工作

线路巡检是500kV输电线路检修工作的重要内容，为了尽可能减少500kV输电线路故障发生的概率，就需要加强500kV输电线路巡检工作力度。在巡检工作开始之前，需要做的就是明确巡检工作的具体内容，并且要能够做到定时、定人、定线的巡检，以此来保证500kV输电线路的巡视率能够达到百分之百。还需要根据500kV输电线路当地的气候变化，来安排相应的巡检工作，以此来降低气候条件因素对500kV输电线路安全稳定运行带来的影响。需要加强对线路通道的运行管理，在巡视过程中将发现的线路缺陷详细记录下来，这样在之后的检修工作中就能够根据这些缺陷采取针对性的措施。要对线路通道范围内的树木以及房屋进行合理的处理，以确保检修工作的顺利进行。

3.4 加大对重点地区的线路检查力度

对于一些500kV输电线路架设规模较大、数量较多以及地理环境较复杂的区域，应加大在人力、物力、财力方面的投入力度，应该对该地区的500kV输电线路情况进行重点检查，由于输电线路架设现场的情况相对来说比较复杂，为了提高检修工作的质量和效率，使检修人员的生命安全得到保障，该地区的检修人员应该有着统一的指挥、统一的安排、明确的分工，要能够使检修现场所有的检修工作都能够按照一定的秩序来开展。除此之外，在检修工作开展之前，需要事先做好技术交底工作，要能够使检修操作人员对整个检修计划有着非常详细的了解，这对提高检修工作的效率来说有着非常重要的作用。

结语

综上所述，500kV输电线路的稳定运行至关重要，在500kV输电线路的日常运行中，针对一些常见的故障，应该实施综合分析方法，以最快的速度，处理对应的故障。在500kV输电线路的日常运行中，作为工作人员，一定要严肃自身的工作态度，具有故障判断意识，定期检修输电线路，全面识别常见的故障。另外，还要不断掌握先进的检修方法，在遇到故障时，可以采取有效的措施，高效处理500kV输电线路故障，保证500kV输电线路的正常运行。

参考文献

[1]刘礼华.输电线路运行中常见故障的检修技术分析[J].科技创新导报,2018,15(26):23-25.

[2]刘建兵,秦剑锋,郭宝林.探析500kV输电线路运行中常见故障的检修方法[J].中国高新区,2017(24):117.

[3]谢兴富.500kV输电线路运行维护及故障排除探索[J].中国新技术新产品,2017(19):54-55.

论文作者:刘翔

论文发表刊物:《中国电业》2019年20期

论文发表时间:2020/3/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/df61106108ab05c5271b0d44.html