# 建筑安装工程与土建施工的配合管理探讨张征论文_张征

摘要：随着社会经济的高速发展推动了建筑工程大规模的建设，这样就对机电设备安装时间有着很大的限制，并且，机电安装工程顺利实施对于后期工作的正常运行有着重要的联系，对于后期的施工周期和效率有着很大的联系。除此之外，施工企业若是机电安装人员不足，对建筑安装工程不能合理管理，这样就会造成安装工程效率不高，不但对于工程进度会受到很大的影响，同时对项目很难在相应的时间点完成工作。所以，做好机电和设备项目安装管理对于施工企业来讲是非常关键的一个环节。因此本文主要针对建筑安装工程与土建施工的配合管理进行分析和探讨。

关键词：建筑安装工程；土建施工；配合管理

引言

进入21世纪以来，我国建筑工程行业得到了快速的发展，建筑工程不断朝着规模更大、高度更高、结构更加复杂等方向发展，随之而衍生了一系列新的子工程项目，并且这些工程项目在具体实施过程之中还需要通过紧密的配合才能够得以更好的开展与实施。这其中安装工程与土建施工之间的配合管理就一直是建筑工程项目中非常重要的一部分。可以说二者之间配合管理的效果将会直接关系到二者的施工建设效率与质量，同时会影响到整个建筑工程的质量与资金投入。因此，有关部门应该对二者之间的配合管理工作加以重视，做好二者工作之间的交流与协调，保障施工建设的顺利开展。

1实现建筑工程各阶段协调配合的意义

在当前的建筑工程施工当中，每一个施工环节是否能够协调发展和工程整体施工质量有着很大的关系。例如，在建筑当中其基本的功能就是照明和消防工作，在对于这些设备进行安装当中，需要和土建施工工作实现合理配合才可以对建筑施工质量有效保证。若是对其之间不能实现合理配合，对施工进度会产生很大的影响，还会对建筑造成很大的安全隐患。并且，在土建施工当中，因为建筑工程自身比较复杂，通常所涉及的管线和设备要求也是非常的高。因此，在土建和安装工程施工当中，需要确保技术和产品合理的应用，以此来有效满足工程实际施工需求。

2配合管理的具体措施

2.1加强各专业之间协调管理的基本措施

在建筑工程施工当中，实现科学合理的设计对于其施工效率和质量有着很大的影响。所以，在设计工作开展中需要做好设计管理工作。第一，设计管理中需要和工程实际情况结合起来制定相应的设计对策，在确保工程项目安全的基础上，确保工程设计的经济以及合理性。第二，确保设计和施工图纸能够规范，以此来对施工效率提升，除此之外，确保施工图纸施工质量能够很好的实现各个部门之间实现协调和沟通，对于确保施工质量有着很重要的意义。第三，在建筑工程设计当中，设计人员通常需要按照项目的不同需求，和安全以及经济和可靠性设计原则结合起来做好设计，在设计当中，需要对施工技术和材料等加强思考，有效确保施工质量和效率能够提升。第四，强化图纸会审和交底工作，以此确保每一个施工部门实现交流和沟通，采用图纸会审对各个部门的工作任务进行明确，并且在施工当中直接实现交叉和协调，这样就可以保证施工质量和效率提升。

2.2加强施工现场的管理

对于建筑施工来说，项目往往表现如下的特点施工周期长、施工面积大、施工项目多的特点。这些特点给建筑施工建设的质量管理带来了很大的问题。管理人员很难对施工人员和施工项目进行有效的管理，这时候施工管理策略就显得格外重要了，否则建筑企业制定的质量管理的策略很难被真正执行下去，往往只是停留在表面，对企业的发展是十分不利的。（1）建筑施工企业在施工之前要对施工人员进行质量管理的培训，通过培训使得施工人员从心底能够意识到质量管理的重要性，只有真正意识到质量管理的重要性，在实际开展项目的过程中才能更好执行质量管理的相关规范。（2）要充分发挥现场监管人员和管理人员的管理和监督作用，设置监管管理人员的目的就是为了更好地开展现场的质量管理工作，保障建筑项目的施工质量和施工质量。尤其要注重过程监督，让施工人员在施工的任何一个阶段都树立强烈的质量意识，规范施工行为，在质量管理的基础上推进项目的实施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（3）要建立和质量紧急事故处理机制，建筑施工在施工过程中难免会遇到各种突发状况，这就要求施工企业能够迅速做出紧急处理预案，从而促进项目的正常开展。因此这就要求实际管理过程中，施工企业能够根据实际项目的需求，建立完善的处理机制以及培养经验丰富的施工管理人员，遇到不同的经济项目要能够有针对性制定合理的施工计划，从而保障施工项目的正常开展。（4）为了更好激发施工人员的工作生产的积极性，建立完善的奖惩机制对于建筑企业的发展至关重要，能够激发每一个员工的生产积极性，在实现自身利益最大化同时也能够促进企业经济效益的增长。在施工过程中要充分发挥优秀员工的模范带头作用，不仅要从精神上对于表现优异的人员进行表彰，同时还要从物质方面对他们进行奖励，从而带动更多的员工向他们学习，这样就能够保障企业的生产效益，营造良好的竞争环境，促进建筑施工企业的健康发展。

3建筑安装工程与土建施工的配合管理策略

3.1做好防雷接地和土建的配合

从施工作业实际来说，防雷接地安装的效果，直接影响着建筑物的使用安全程度，因此要做好重点把控。一般来说，二级防雷建筑物工程中，建筑屋顶在必须要设置避雷带，选择屋脊或者其他位置进行敷设。在施工作业中要做好材料放样以及位置等的把控。在进行焊接作业时，必须要加强和土建专业的沟通，严格把控预埋预留工序的开展效果。通常来说，主接地网工程布置在建筑物的底层，比如水平接地等。开展施工作业，安装作业人员和土建施工人员要相互配合，做好放样埋设以及其他工作。若需要绕过消防水池或者其他设施，要加强和土建的配合，采取相应的保护措施，减少碰撞或者损伤的发生。

3.2通风空调安装与土建施工的配合

通风空调安装施工的时候通常会选择吊架的方法进行，这就要求必须和土建施工做好有效配合，在通风空调要安装的墙体及结构柱上埋设并固定牢靠支托架构件。待完成通风管道穿过墙体及楼板施工之后，必须选择非燃防火材料把缝隙封堵严实。而空调或通风排烟设施安装开始前，要和土建施工密切配合来认真检验预留孔洞。预埋件和基础等的质量。而吊挂式风机安装的过程中要密切配合土建预埋施工工作，确保达到相关受力标准，在焊接牢固螺栓钢板，确保螺栓和风机槽钢吊架连接的牢靠性。

3.3水电安装和土建的配合

做好建筑物照明工程和给排水工程安装作业的把控，对确保建筑物的质量，有着积极的作用。在施工作业中，开关和插座等的安装，其需要和土建施工相互配合。若选择钢筋混凝土结构墙面进行安装作业，那么开展土建施工作业时需要预埋线管以及底盒。若选择砖墙开展安装作业，那么要做好电气安装和土建施工图纸的分析，通过认真对比明确施工作业把控要求，进而避免配合不当问题的发生。总的来说，在配合施工作业中，必须要注重沟通和交流，最大程度上保障各个专业的施工要求和质量。

结语

综上所述，安装工程和土建施工的密切配合是保障建筑工程高质量施工的关键，因此，在建筑工程施工期间，必须根据现场施工需要和设计要求，协调好安装工程施工及土建施工间的关系，确保二者实现无缝配合，保障各分项工程及施工都能高效率、高质量地完成，从而建设出更多优质的建筑工程项目，以推动建筑行业实现更加快速稳健的发展。

参考文献

[1]欧丹霞.浅谈建筑安装工程与土建施工的配合管理.商品与质量，2019（03）.

[2]赵晋国.浅谈建筑安装工程与土建施工的配合管理.建材与装饰，2019（36）.

[3]黄春华.建筑安装工程与土建施工配合的管理措施.绿色环保建材，2019（06）.

[4]王江平.建筑安装工程与土建施工的配合管理探讨.工程技术研究，2019（02）.

论文作者:张征

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dfd268c5286be2e71178a654.html