# 基于智能化建筑电气节能优化设计的分析论文_李朝阳

陕西兵器建设监理咨询有限公司 陕西省 710001

摘要：在智能化建筑电气设计中，落实节能环保理念，提高建筑的节能水平及安全性能，将有利于推动建筑业的良性发展。本文将着重分析智能化建筑电气节能优化设计。

关键词：智能化建筑；电气节能；优化设计

引言

随着我国经济社会的快速发展及城市化进程的不断加快，我国各行各业都取得了长足的发展，尤其是建筑业，一直保持着高速发展的良好态势。智能化建筑是建筑业未来的主要发展方向，随着人们节能环保意识的不断提高，越来越多的人开始关注智能化建筑电气节能优化设计问题。

一、建筑电气智能化节能基本概述

1、智能建筑

所谓智能建筑，就是应用现代通信、信息控制及能效管控等先进技术，把信息设备及应用系统、电气设备管理系统、安全管控系统进行最优化组合，建立建筑自动化、办公自动化及通信自动化等系统，为人们营造一个舒适、健康、高效、节能及低碳的建筑环境。智能建筑基于智能化控制系统对建筑的中央空调设施、给排水设施、供配电设施及照明设施等的电能参数、运行状态、故障状态、环境参数等进行实时监测与分析以及有效的管控。当前，我国智能建筑的相关节能系统技术、专业理论还不成熟，使建筑的智能效果难以发挥。

2、建筑电气智能化节能

建筑的智能化管控在于创新智能化电气节能技术，降低建筑内各种设施的整体能耗，使其高效运行。因此，电气智能化节能是智能建筑建设的主要内容。当前，国内建筑电气工程建设对于智能节能的认识通常是以降低能耗为出发点。原因在于现代建筑中，电气能耗占整个建筑能耗的首位。所以，优化智能建筑电气节能设计是创新和发展智能建筑的重要任务。如何对建筑内配电设施、给排水设施、中央空调设施以及其他设施等实现智能化节能是建筑电气智能化节能技术的核心内容。

二、智能化建筑电气节能优化设计

供配电系统节能设计可以说是当前智能化建筑节能中的一个非常重要的一环，设计人员需要运用前期的统计分析方式对建筑物里所使用的总负荷容量和相关使用电的等级进行分析以后，才能够真正的设计出不但科学同时又非常合理的智能化建筑的供配电节能系统，这种设计的方式可以节省智能化建筑在先期的投资，同时还可以对单位建筑面积的性价比进行提升，使智能建筑电气真正的能够起到回馈客户真正的让客户受益的目的。在设计的时候应该对以下的问题进行分析。首先，提升供配电系统的功率因数。变压器可以说是配电系统的基础设备，它的其损耗大约占总耗量的百分之六，在使用变压器的时候尽量选择比较好的节能型的变压器。

2、优化建筑照明系统节能设计

照明的用电量在建筑用电中占据的比重最大，所以可通过优化照明系统实现建筑电气节能。建筑照明设施的用电量与其发光效率、照明方式、照明设备数量、照明时间、建筑总面积及设备功率等紧密相连，所以，优化照明系统：首先，选择高效节能的照明设备，特别要选择耐用、发光效率高及功耗低的光源设备；其次，选择诸如触发器、镇流器等光源的附加元器件时，应优先考虑性能好、功耗低的设备；再次，照明时间的分配要合理，并利用声音、光线等感应控制开关来控制照明回路，以防止照明浪费；此外，设计建筑时，应充分发挥自然光的作用，且门窗及玻璃的透光性要强，设计的照明系统电路也要以三相四线为主，进而最大限度地实现节能供电。

3、合理选择无功补偿及补偿方式

通过在配电系统中设置无功补偿装置，提高了配电系统的功率因数，可显著的减少无功电流所造成的电能损耗。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆有条件的建筑物，可采用就地式无功补偿和集中式无功补偿相配合的综合补偿方式; 对安装容量超过 10 kW 的电机类用电设备，可在电机控制柜处就地设置无功补偿装置。对于其他设备的无功功率，在变电所低压侧进行集中补偿。需要注意的是，对于变负载的设备，其电动机端电压随负载而变化，会造成就地无功补偿装置内的电容器出现无功涌流，严重的情况会导致电机由于涌流过电压而烧毁。因此对于此类设备不应采取就地无功补偿的方式。

4、对供水、空调以及通风电气进行优化

除了供电系统以外，智能化建筑的通风系统、供水系统以及空调系统都是设计人员重点考虑的能够降低能耗的地方，建筑设计人员在进行电气节能优化设计时，应根据实际需求，合理选择风机、水泵及空调等各种用电设备。通风系统在智能化建筑中是非重要的，而风机通常都是大功率的耗能设备，设计人员应根据实际需要，选择经济实用的风机，这样就不仅保障了智能化建筑中有良好的空气环境，又能实现节能目标。供水系统在智能化建筑中的重要性是不言而喻的，设计人员应选择那些既节能环保又能够净化水质的设备，这样不仅可以满足用户的用水需求，还能够实现节能目的，通常情况下应选择无压供水装置。空调系统是智能化建筑中电能消耗量较大的系统，设计人员在选择空调设备时要充分考虑各种因素，尽量选择那些节能环保、零排放的空调，在现阶段，一般情况都选择水源热泵空调，这种空调相比其他空调更为节能。

5、优化智能化控制系统

智能化控制系统的优化主要包括了智能化控制策略、智能化控制管理手段、智能化数字精致管理器和智能化控制网络系统这四个部分，下面就以暖通空调系统为例子来解释各种节能技术的优化设计问题。智能化管理手段是为了给用户创造更加舒适的生活环境，因此工程师可以安装和管理控制面板上的设备零部件，从而更好地对暖通空调的运转进行控制。其次是智能化控制策略，DDC是比较常用的一种控制和管理方法，一般来说，空调数字控制器参数的大小与空调设定的时间长短呈现出相反的关系，那么我们就可在空调送风的管道以及建筑物内部装上温度传感器，通过这两个方面的控制方法，增强系统对温度的感应。第三是智能化数字控制器，它是根据不同的建筑来选择不同的DDC，比如可以在冷冻室安装比较大型的控制设备，而对空调通风机便可以安装较小型的控制设备。最后是智能化网络，可以根据建筑工程的不同类型以及拓扑构架在网络中的作用来选择不同的控制网络，构建楼层分层化、多极化的网络控制模式。

6、质量安全监控的优化

就目前智能化建筑质量安全监控的优化来看，大致可以从两个方面着手，首先是对供电系统的保护，比如说利用网络开展对供电系统的智能保护，利用网络上的人工智能识别系统对系统运行的实时情况进行监控，一旦发现运行安全问题，可以第一时间判断出故障位置，以此来帮助工作人员开展维修工作。其次是对安全防范系统进行优化，主要包括入侵报警系统、门禁控制系统和视频监控系统。质量安全监控的优化对于管理人员的素质提出了较高的要求，不仅需要其明确系统设计与安装的质量，而且还要明确系统设备安全性能的监控。

结语

总而言之，智能化建筑的电气节能优化设计在现阶段的社会发展中越来越受到广泛重视，我们必须要承认的是，加强对智能化建筑的电气节能优化设计是构建环境友好型、资源节约型社会的有效途径，因此，相关部门应该加强对智能化建筑电气节能优化设计的重视程度，从各个方面加强对智能化建筑的电气节能优化设计，促进我国社会的可持续发展。

参考文献

[1]林青.基于智能化建筑电气节能优化的设计[J].中国科技信息，2015，02：49-50.

[2]李淑梅.对于智能化建筑电气节能优化设计的探讨[J].科技风，2015，12：190+192.

[3]曾小阳.智能化建筑电气节能优化设计的相关分析[J].科技风，2013，16：156.

[4]王玉石，马勇明.关于智能化建筑电气节能优化设计的相关分析[J].科技与创新，2014，12：83+85.

论文作者:李朝阳

论文发表刊物:《基层建设》2017年第14期

论文发表时间:2017/9/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dfe0c5e0508a55483a8624af.html