# 浅析建筑工程绿色施工技术及管理措施论文_白剑

身份证号码：23082719620911XXXX

摘要：绿色施工是可持续发展战略在工程施工中应用的主要体现，是可持续的建筑工业的重要组成。在城市建设中，绿色建筑是建筑业追求的目标，在施工中绿色施工是保证绿色建筑的重要环节。本文介绍了建筑工程的绿色施工技术，探讨了建筑工程的绿色施工管理，总结了加强建筑工程的绿色施工管理的措施。

关键词：建筑工程；绿色施工技术；管理措施

引言：随着我国经济的不断增长，各地的建筑施工项目越来越多，人们在关注建筑施工质量的同时，也开始渐渐地重视在施工时融入绿色的施工技术。国家对此也十分重视，不断发布相关的建筑绿色施工标准。如何贯彻国家的政策，在保证工程质量的同时做到绿色施工成为施工人员需要思考的问题。

一、建筑工程的绿色施工技术

国家正大力推广工业工程的节能降耗，发展可持续发展的理念，施工行业作为消耗大户也不例外。绿色施工是可持续发展思想在工程施工中的应用体现，是绿色施工技术的综合应用。绿色施工技术并不是独立于传统施工技术的全新技术，而是符合可持续发展战略的施工技术。目前，我国建筑法规应继续加强对环境保护和资源节约等方面的规定，技术标准及规范也应继续加强对绿色施工的要求，并不断随着新技术、新工艺的发展进行更新。

二、建筑工程的绿色施工管理

2.1建筑工程的绿色施工管理内容

在社会和经济发展如此迅速的条件下，可持续发展势必将成为新时代的主题。无论是在施工技术上，还是在管理上都有了较大的创新性改变。为响应节能施工技术，施工管理也开始采用新型绿色管理。我国正处在发展中，处于经济快速增长的阶段，尤其是建筑领域，其发展更加迅速。在它发展过程的同时，国家也同时面临了一系列相当严峻的问题，例如：资源，环境与生态问题，它们无不制约着国家的经济发展。因此大力推广绿色技术和管理，尤其是在我国现阶段生态环境日益恶化的趋势还可以得到的控制的前提下，是势在必行的。只有通过绿色建筑施工管理的控制，对生产体制进行改革，资源合理利用化，产生更少的废弃物，促进现场施工与周边环境协调，才有可能使环境资源可持续下去。

2.2绿色建筑施工管理的必然性

绿色建筑在各方面的效益对社会的可持续发展都是无害的，尤其是在环境方面和社会方面，然而由于其最开始的投资成本要比传统建筑高几个百分点，于是使得特别注重很短时间便可得到收益的开发商们对绿色建筑投资不是特别有信心，因此绿色建筑的推广一直难以进行。但是实际上，由于绿色建筑对各种生态节能技术的运用，使得其比非绿色建筑相对要耗费的各种能源和资源要少得多。在如今的建筑领域中实施可持续发展战略，除了应对建设项目的成本问题和规划设计阶段的可持续技术的应用加以重视外，建筑施工管理阶段也是应该引起重视的一个阶段。项目施工管理过程中一般都会对环境、资源造成严重的负面影响。一般在很多情况下，建设和项目完成后的清除都毁坏了现场的自然资源，取缔的是非自然的由人制造的系统，建设和拆卸产生的废弃物在填埋废物总量中所占的比例是很大的，在建设一个项目期间，由于很多空气污染物的产生无疑对健康又在进行挑衅。而绿色管理方法则能以可持续发展为前提显著减少对场地环境的影响、无用之物的分量以及对自然资源的使用，另外，室内空气品质在建筑物建成后由于周边环境对它的干扰也会随之消减至最低。

三、加强建筑工程的绿色施工管理的措施

推动绿色施工，应在管理上对应做好以下工作：

3.1建立健全的管理体系，建立完善激励机制

加大绿色建筑理念的宣传与推广力度，建筑施工企业应对所有职工进行有关绿色建筑的培训工作，以此提高建筑施工企业整体绿色建筑施工意识。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在此基础上，建立健全的管理体系，统筹绿色建筑工程各参与方之间的管理关系，将其纳入建立的管理体系中，以此形成一个新的管理系统，从而实现全方位管理。然后，推行绿色施工应用示范工程，发挥示范工程的典型示范作用。鼓励各地区向示范工程单位学习，同时制定引导企业实施绿色施工的激励机制。逐步建立激励政策，促进绿色施工技术和管理经验更多更快地应用于工程建设。此外，要在相关的工程评优中，加入绿色施工的内容要求，提升工程的绿色含量，强化激励作用，激发企业参与的积极性。

3.2广泛应用绿色施工新技术

施工单位应当大力开发相应的绿色施工新技术，吸收并借鉴国外的先进施工技术，通过建立健全的企业员工激励与约束机制，吸引更多的科技研发人才，增强企业的科研力量，研发出与工程项目相适应的绿色施工新技术，将其广泛应用于施工项目中，降低工程项目的施工成本投入，缩短施工周期，从而提高施工单位的经济效益。

3.3加强建筑材料的节约

加强建筑材料的采购与管理，减少库存，废旧模板整修后可用作临边洞口的盖板.柱子与楼梯踏步的护角。施工前对管线进行综合平衡设计，优化管线路径，对本工程室外台阶及屋面事先进行排版，减少材料浪费。材料采购应就地取材，现场办公区用房采用活动彩板房，提高周转利用率，现场东围墙利用原有围墙继续使用，其余采用彩钢板围挡。此外，本工程外脚手架采用悬挑式外挑脚手架和附着式脚手架架，构造简单，操作方便，减少钢管的投入量.节约人工费。

3.4节水与水资源利用

施工现场输水管线严格按相关工艺标准，施工并定期维护，避免管线渗漏；生活区水龙头采用节水型产品，避免采用传统旋转式龙头；冲厕、道路清洗、绿化等优先采用施工工过程产生水体、雨水、河水等非市政水源以及处理后的再生水。

3.5建筑施工要因地制宜

在建筑设计过程之中，应当综合考虑施工场地周边的自然环境特点，巧妙地利用地形地貌特征，使建筑物与周围环境相和谐，合理利用场地内的现有资源，尽量减少对于环境的改变。比如，在基础开挖前，将地表的有机土壤在场地内临时堆方，以用于建筑物完成后的场地绿化，这样既能降低施工成本，又减少了土方运输过程中所产生的噪声、扬尘等环境污染。又比如，在工程规划区域周边，没有富余区域可以搭设办公区，根据工程特点，可以进行分区分段逐步施工，在未施工区域的安全范围内搭建办公区，减少对未规划土地的污染。

3.6减少对环境的污染与破坏，加强环境治理

建筑施工过程中，施工人员需意识到建筑工程施工对周边环境造成的污染破坏以及其他不良影响，并且积极主动减少废弃物质的排放，加强对环境的治理。要减少建筑粉尘对周边空气的污染，改进建筑设备，减少粉尘产生量，提高粉尘处理能力；要加强污水和污物的处理能力，尽量在建筑施工区域完成处理工作。

四、结束语

实施绿色施工，必须要科学管理，提高绿色施工的技术和管理创新，把绿色施工理念真正贯穿到施工全过程。研发绿色施工的新技术、新材料和新工艺，提高工效、降低物料消耗、减少环境污染，在科学运用和合理掌控施工材料的基础上，以全过程的绿色管理手段，实现绿色施工的目标。

参考文献：

[1]胡勇军.基于绿色施工技术的建筑工程施工与管理方法探析[J].绿色环保建材，2018（2）：34-34；

[2]徐作宁.建筑工程绿色施工管理探析[J].建材与装饰，2018，No.534（25）：142-143；

[3]万旭峰.探析建筑工程绿色施工技术的现场实施和管理[J].科技展望，2015，25（35）.

论文作者:白剑

论文发表刊物:《基层建设》2019年第14期

论文发表时间:2019/7/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/dff4431a5f19c4ceed72b9f6.html